# 变电运行中的隐患问题与解决方法探讨论文_鹿涛

(国网泰安供电公司 山东 泰安 271000)

摘 要：变电运行管理作为电网建设中重要的构成部分，已受到了人们的普遍关注。由于变电运行的设备种类相当多、隐蔽性较强、危险点随处可见与发生隐患机率比较大，所以在变电运行中若操作程序缺乏规范性，将会影响到电力的安全稳定运行。 本文对变电运行中的隐患问题进行了分析。并提出了解决方法，以期提高变电运行水平。

关键词：变电运行; 隐患问题;解决策略

1 变电运行中存在的隐患问题

1.1管理方面存在的问题

在电力系统的变电运行中，之所以发生安全事故是因为安全管理工作未能做到位、缺乏完善与科学性等。所以变电运行中发生隐患重要的缘由是安全管理出现失误而造成，基于此，只要强化安全管理意识，具备责任感，认真地做好现场的安全管理，方可有效地防止变电运行中出现不必要的安全事故。在当前的变电运行的安全管理过程中，依然存在的问题主要有：没有创建一套具有科学合理与创新的安全管理体制 ， 运行工作者安全意识比较薄弱，习惯性违章现象频繁发生，安全管理、设备管理决策出现不必要的失误，安全管理工作者的综合能力普遍低下，安全管理工作流于形式，注重表面，未开展对安全管理工作者的培训工作。

1.2 电器运行方面的问题

主要有：变压器运行隐患，变压器操作属于变电运行中常见的操作环节，主要内容包括给电压器充电、切断空载变压器、带负荷等。在切合空载变压器时，可能会出现操作过电压的情况，在升高的空载电压下，极易损坏变压器的绝缘部位。母线倒闸隐患，母线的倒闸操作步骤比较繁琐，且涉及的设备众多，稍不注意，就可能会带来众多安全隐患。如空载母线充电时带来的串联谐振隐患、继电保护装置切换操作错误带来的安全隐患、带负荷拉刀闸隐患等。环形网络的并解操作隐患，环形网络的并解操作是变电运行系统中由一种方式转为另一种方式的操作过程，若不遵循操作规程，则会对整个系统的运行造成不利影响。直流回路操作隐患，直流回路的操作流程出现错误，会使一些自动保护装置发生误动作而出现危险情况。

2 变电运行隐患问题的有效解决策略

2.1 提高变电运行工作者的综合素质

提高变电运行工作者的综合素质，对于有效避免发生电力安全事故而言具有非常重要的促进作用，所以非常有必要采用积极行为提高变电运行工作者的综合素质。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若想要使变电运行工作者的综合素质得到有效提高，首先应当以运行工作人员积极主动去提高作为出发点，以单位的培训工当作辅助，采取分层次的形式结合当前状况进行有效培训;此外加强变电运行工作者的德行修养，促使他们进行实践锻炼，训练吸取经验教训与总结的能力。要给电运行工作者一定的工作压力，在思想意识方面使他们真正自觉地意识到变电安全运行的重要性所在。变电运行工作者还应当严格遵守各项规章制度，使变电运行的管理水准得到一定程度的提高，并且可以掌握解决各种不类型的变电隐患问题的策略，使电力事故的处理时间得到有效缩短，从而能够保证变电运行设备的安全稳定运转。变电企业对员工进行一系列的教育培训工作，提高员工的技术能力水平，定期的讲座会议提高员工的技术管理能力增强管理意识。使变电技术人员完全熟悉设备的操作方法和注意事项，从而更有效的管理设备。以及在这些设备出现问题时如何解决问题。此外还要掌握如何对设备进行日常的维护保养，使设备的性能处于最佳状态。

2.2 加强安全教育，贯彻落实各种规范制度

对于安全教育工作方面，可以采取安全简报、安全标语、宣传单页、黑板报、积极开展安全分析会等不同形式来加强变电运行的安全教育，有效提高变电运行工作者的安全意识，使他们的安全责任感得到提高，对于进行电力设备的操作应当采用科学合理的方式。除此之外，应当建立完善的安全生产责任制、具有人性化的奖罚机制，采取细化与量化的管理，使变电运行工作的可操作性得到有效保证。把安全责任有关指标充分落实到每个岗位中，形成人人有职责，从而实现有章可循与有责必究，进而使变电运行工作者的工作积极性得到有效提高。

2.3 加强设备管理，避免发生设备事故

变电运行的设备从厂家生产、出厂至使用，随着时间的逐渐推移，老化现象避免不了，设备出现的隐患问题将影响着变电安全运行，所以加强对设备的有效管理，避免发生设备事故是变电运行工作者的重要任务所在。变电运行工作者要不断加强巡视、检查与维护运行设备，认真进行分析信号、光字、表计、音响等监控设备产生的异常情况，一定要对瞬间出现的异常现象坚持一直查到底;在巡视检查过程中若是遇到电气设备发生异常的时候，应当积极选取设备出现的颜色、声音、温度、气味、振动等变化进行有效辨析;对于设备的正常巡视与特殊巡视间隔时间应合理安排妥当，适量增加对已经有缺陷设备的巡视次数;认真进行跟踪监视其缺陷，着力掌握其中的发展态势，加强进行监视同类设备，应当做到及早预见其中的缺陷并且马上进行消除;对设备的恢复情况要认真进行观察，按照设备的实际运行状况编制修试方案，对设备存在的隐患要定期进行消除，使其恢复到健康状态。

3 结束语

本文针对变电运行中所能遇到的各种危险点隐患问题进行了分析，并在此基础上，提出了提高危险点预防意识、实行人性化管理、强化员工执行标准化操作的力度、加强员工的危险性教育和培训工作、变电运行中使用红外热像仪等新技术等建议与措施，为提升变电运行管理水平提供支持。安全生产工作是变电运行永恒的主题，也是变电运行中的中心工作，所有员工都应该积极投入到安全生产工作中，通过员工的不懈努力、管理者的科学管理为变电运行工作提供一个良好的安全生产环境，只有在良好的安全生产环境下，才能更加有力地保证变电运行各个环节的正常开展，才能为企业的安全发展保驾护航。

参考文献

[1]房敏.简论变电运行中的隐患问题与解决方法探讨[J].中小企业管理与科技，2012（33）.

[2]汤卫荣.变电运行中的隐患问题与解决方法探讨[J].中国新技术新产品，2010（14）.

[3]苏海滨.变电运行中的隐患问题与解决方法探讨[J].信息通信，2013（06）.

[4]申军伟.变电运行中的隐患问题与解决方法探讨[J].中国电力教育，2011（21）.

[5]剧淑红.浅谈变电运行危险点预控[J].科技信息,2012(32).

[6]袁晓杰.浅谈变电运行管理工作[J].北京电力高等专科学校学报,2013(8).

论文作者:鹿涛

论文发表刊物:《电力设备》2015年第12期供稿

论文发表时间:2016/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9b012db5b404810cf545c66c.html