# 分析变电检修中存在的问题及其解决措施论文_贾宝成

（乌兰察布电业局化德供电分局 内蒙古乌兰察布市 013350）

摘要：变电检修作为电力企业工作的重要组成部分，为电力系统的健康运营提供坚实的保障基础。但是，在变电检修工作的开展过程当中，仍然存在诸多影响电力系统正常运行的因素。加强对变电检修工作进行认真分析，及时了解与掌握变电检修存在的缺陷与不足，并结合实际情况，积极采取相关有效应对策略对其进行合理化应对，进而提升变电检修工作的整体质量。

关键词：变电检修；存在问题；解决对策

引言

变电检修通过对电力系统的检查维护及日常监测，可及时针对设备现状及潜在危险因素的分析，制定相应的解决方案和应对策略，是电力系统高效运行的保障，同为也为工作人员创造了一个安全的工作环境。变电检修是维护电网安全运行的重要手段，是电力企业不可或缺的工作。由于电力系统的构成相当复杂，是一旦任何一个环节发生问题，都有可能影响整个系统的正常运行，因此检修人员在实际工作中，要结合设备工作原理，深入挖掘各种潜在因素的影响，提早制定检修预案，来提高变电检修工作的效率。

1变电检修的重要性

（1）做好变电系统的检查与维修工作，既有利于保障电网系统的安全，也保障了电网企业的安全运行，对于电网企业来说这是一项非常重要的工作。由于变电的检查与维修工作会受到很多因素的影响，所以在进行检查与维修时，要充分考虑各种危险因素，全面的分析所存在的问题，以确保电网系统的正常运行。（2）在人们的生活中，每时每刻都离不开电。而且现代社会对于电的需求量也在逐渐增加，所以对电路的安全工作也有了更高的要求。做好变电的检查与维修工作，对于整个电网系统的正常运行均会起着重要的作用，并且要克服各种困难将这项工作做好和坚持下去，同时还要对检查与维修工作所需要的相关技术等，要不断的进行引进与开发，以保证整个电路能够安全运行。

2变电检修中常见问题分析

2.1检修工作前期对施工环境的检查不到位

现如今的电气工程虽在施工质量方面有很大的明显提升，但是仍然有在各方面出现问题的质量较差工程，这就使得变电检修工作十分重要。现阶段的变电检修工程施工在前期存在对自身技术分析不够的问题，将会导致变电检修工作投入的成本远远超出预算，并不利于更高效率完成施工，甚至会导致工程烂尾。对施工地点勘查不足则会影响或者受周围环境影响施工，无法达到两方的协调，不利于周边地区人们的正常生活，也不利于工程施工的正常进行，导致变电检修工程的延期，不利于承包工程一方的信誉额度的增加。

2.2检修设备先进性不足

由于我国各地经济发展程度的不同，使得电力企业的检修设备也良莠不齐。在科学技术的支撑下，更多先进的变电设备被应用到变电系统中，检修设备也应随着变电设备的更新换代而进行更新，然而对于经济欠发达地区，依然沿用传统老旧设备，这种情况使得检修工作量和检修费用加大，同时对于长期超负荷运转及超期服役的老化设备虽然经过检修，也难以恢复原来的运行工况，甚至因检修误差的存在，增大了设备运行风险。

2.3技术人员专业知识不足

有许多所谓的专业人员，其实都是在研究过程中存在的混水摸鱼的情况，对于专业知识并没有很深刻的理解，也没有很强的动手能力，对于刚毕业的学生往往并没有很扎实的基础知识，以及专业的技术，会在专业领域中做出许多错误的研究，而且未经过专业的培训，技术知识并未达标。而随着时代的发展，许多技术发展迅猛，一些上了年纪的技术人员已经无法接受新的技术，如果只是盲目让他们参与工作，会造成很大的问题，技术的落后，人才专业知识储备不足以及没有完善的管理制度不仅仅会对电器设备的发展产生阻碍，而且还会对安全问题，变电检修产生影响，技术人员需要过硬的基础知识，还更应该有负责任的态度，我国目前迫切需要培养一批这样的人才。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3针对变电检修问题提出切实可行的措施

3.1建立完善的变电检修监督机制

随着我国电网设备不断的更新，对电网设备的检测技术也不断的完善，也使电网企业的发展在不断的加速。在线监测技术和带电测试手段等，都在一定程度上保证了人们的安全。由于电网已经在人们的生活中不可缺少，大面积的用电事故将会带来巨大损失，所以电网企业要不断降低事故的发生率，确保用电安全。为此，建立一个完善的变电检修监督机制非常重要。对于发生的事故，要从根本上找出发生的原因，并制定出防范措施，不断提高设备运行质量，以降低事故发生的概率。

3.2加强变电检修管理

相关检修人员在实际的变电检修过程当中，要严格执行国家及电力部分提供的技术要点，以及相关的标准规范，充分保障自身操作的规范性。并且要做好变电检修工作的全过程管理。第一，在对变电检修之前，需要做好相关的准备工作，提高检修工作的整体质量。第二，检修过程当中，要严格按照检修标准进行作业，避免由于操作不规范，而影响变电检修的结果。第三，做好检修后的相关工作，当前检修作业结束后，检修人员需要对机械设备进行检查，确保设备无故障后，方可离开现场。与此同时，还需要做好设备检修的相关记录，进而提升设备检修工作的整体质量。

3.3引进先进的技术

维修过程离不开先进的技术支持，用先进的技术会大大的加快变电检修速度。我国在技术方面，依然存在着一些不足，对于目前来说，还是应该引进外国的技术，但是从长久来看，在学习其他先进技术的同时应当加大自主创新，拥有自己的技术才能拥有长久的效益，对于变电检修，通过良好的技术能够快速准确的定位问题所在之处，并且在解决过程中能够通过更专业的手段更好更快地解决相关问题。

3.4解决对施工环境的检查不到位问题

领导人员有必要在施工之前与施工人员进行技术交底，仔细研讨整个施工工程的基本方案和技术需求，量力而为，不可逞强，也不可有所保留。要严格遵循我国相关工程施工的相关条例，按要求做事。要提前树立对整个检修工程的责任心，主动合法地获取也有利于检修工程施工顺利、正常地进行，主动与工程施工周边原住民或盈利场所进行合法地交涉，主动争取对施工进行有力的一切条件，确保工程施工的连续性、高效性。

3.5提升变电检修人员的综合素质

电力企业应当积极开展以强化变电检修工作水平为主题的技术交流会议与培训，并组织技术人员参与技能实践培训，根据实际需要，建立健全考核制度和评估体系，通过知识疏导与技能强化，提升变电检修技术人员的专业水平和综合素质，保证与时俱进，在电力企业引进新型技术设备后，要有针对性地开展培训，要求变电检修人员充分掌握创新型设备的性能特点和技术操作要领，为后期维修养护工作奠定基础，同时，能够全面监督兼顾设备的正常运行状态，第一时间发展故障隐患。

3.6变电设备更新换代

从长远发展角度来看，先进高效的变电设备运行效率高，不易发生安全事故，不仅可降低维修概率，同时也是保证企业经济效益的重要途径。因此电力企业要结合自身实际，对变电设备进行更新换代。在进行变电设备选择时，要综合考虑电力系统整体情况，对设备的各项参数、型号、性能等进行综合分析，并结合电力企业发展水平和经营目标，科学合理地对设备进行更换，确保设备投入与长期收益均衡发展，为促进电力企业持续稳定发展做出贡献。

结束语

电网在人们的生活中发挥着重要的作用，电网系统的正常运行能够更好地保障人们的生活，也能促进国家经济的发展。做好变电设备的检修工作，对电网的正常运行会起到重要的保证作用。对于这项工作，电网企业要更加的重视和坚持做好，以不断的提高工作的质量，更好地保障电网设备的正常运行，对于存在的问题要及时的加以解决，可为电网企业带来更多的经济效益。

参考文献：

[1]王宁.变电检修常见问题的分析与处理措施[J].南方农机，2018，49（17）：234+240.

[2]张海利.试析变电检修中常见问题及处理对策[J].科技创新导报，2018，12（4）：71.

论文作者:贾宝成

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9b43e3e381f6130e00f576c9.html