# 试论10kV配电线路的运维与检修王强华论文_王强华

摘要:配电线路的运检工作是保证配电线路稳定运行的有效措施，针对当前我国配电线路运行中的常见故障，要结合既有的经验和自身的基础知识提升维修技术，加强配电运检管理，及时解决配电线路中的故障，尽快恢复正常供电，保证供电质量。

关键词:配电线路;常见故障;运检管理

一、配电线路常见故障

配电线路作为电力系统中直接将电能输送给用户的纽带，其稳定运行对于保证用电质量有着非常的作用，然而在实际的供电过程中，经常会出现设备故障影响供电质量，下面简要介绍配电线路中常见的几种故障:

(一)线路短路故障

在配电线路运行的过程中，线路和设备突然脱落，或者线路与外界金属、地面等接触，会造成线路及设备短路，在一瞬间会产生极大的电流，这样可能会导致配电线路受损或者设备损坏，这种故障比较常见，主要原因是线路的固定存在隐患，在线路架空及穿过建筑物时，要保证线路的绝缘性能，避免线路与外界接触，造成线路短路。

(二)变压器故障

变压器是配电线路中的重要组成部分，通过变压器实现了将高压转变成标准电压，可以直接输送给用户使用。在变压器运行的过程中，如果其长期处在超负荷的状态下进行工作，就可能造成变压器发热过快，在这种运行环境下，设备很容易发生损害，因此要对区域内的配电线路进行合理分配，并考虑高峰期用电规划，避免变压器故障，在夏天用电高峰期时，要加强对于变压器的巡视管理，避免其在高负荷状态下发生损坏影响配电线路的正常运行。

(三)超负荷故障

配电线路和配电设备的运行都是有一定范围的，在长期高负荷作用下会导致线路和设备发热，温度升高，配电线路和设备的性能急剧下降，很容易导致线路和设备故障，如果线路和设备本身就存在老化的情况，更容易引发后续故障，情况严重的甚至会出现线路烧坏或者设备损坏，这种故障一般会导致大面积线路故障，后期的维修是比较困难的，要尽量避免线路和设备长期在超负荷状态下运行，延长设备使用寿命，保证配电线路的稳定性。

二、配电线路故障原因分析

结合上文我们可以知道，配电线路的这些常见故障主要是因为线路和设备使用不当而导致的，所以产生故障的原因主要是人的因素，在配电线路的运行过程中，有些工作人员忽视了线路巡视及检查，没有及时发现线路破损和老化的情况，这会导致线路绝缘性能不佳，一旦与外界地面或者金属接触就会造成接地短路故障;其次就是工作人员没有合理分配电力输送，导致有些区域的线路长期在高负荷在运行，长此以往，会影响变压器和其他设备的正常使用，这不利于配电线路的稳定运行;最后就是从事配电线路管理的工作人员专业素养较差，日常的巡视检查不能抓住重点，走马观花似的检查不能保证检查效果，不能及时发现故障隐患，这也是导致配电线路常见故障的一个因素。

三、配电运检管理措施

为了提升配线线路运行稳定性，及时消除设备故障，就要加强配电线路运行检查管理工作，对容易产生故障的设备和位置重点检查，确保线路稳定运行。

(一)完善运检管理制度

为了确保配电线路运检工作效果，就要落实安全检查责任制，对区域内的线路和设备进行合理划分，避免留下空管区，保证每一个位置都能被检查到位，要求检查人员做好检查记录，提升工作人员的责任意识，在工作中尽职尽责确保线路和设备无故障隐患，通过安全责任制可以侧面监督工作人员的工作效率，保证检查效果。

(二)建立运检管理系统

电力企业需依据计算机技术建立运检管理系统，以提高运检管理工作智能化水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在建立运检管理系统时，需依据运检管理工作主要目标科学确定其职能，并优化管理模式，提高工作效率及工作质量。相关工作人员需详细分析配电线路运行状态、线路检修方案，并依据配电线路运行状态合理调整检修方案，并积极应用计算机技术、微电子技术等先进技术分析配电线路故障位置及故障种类，合理制定运检管理制度。企业需将配电线路故障分为多种种类，并依据故障种类采取有针对性措施进行检修，以提高配电线路检修效率，尽快使配电线路恢复正常运行。企业需依据配电线路实际运行情况、管理情况、运检管理工作需求等科学建立运检管理系统。

(三)建立配电数据库，提升运检效率

为了提升整个配电线路运行质量，在配电线路建立同时，就要同步建立配电系统数据库，数据库的内容包含区域内的配电线路布设，重要设备的所在位置，利用信息技术加强对线路运行和设备运行的监控，这样可以提高配电运检效率;同时数据库强大的数据处理功能可以通过分析大数据得知线路常见故障及其产生原因，并对其进行重点监控，工作人员在运检中也可以重点关注此设备，做好检查记录，结合完善的数据库确保设备的正常稳定运行;与此同时强大的数据库可以对区域内的供电情况进行合理调配，保证线路均在正常范围内工作。在用电高峰期时，配电管理系统可以进行限流管理，确保线路不会长期在高负荷状态下运行，这也是保证线路稳定运行的重要措施。

四、配电线路危险点预控措施

(一)做好环境调查

配电线路检修操作一般是在带电的情况下进行，外部因素对检修工作会产生较大影响，尤其是安全难以保证，所以进行检修时，必须要做好外部环境调查工作。电力部门必须要对天气状况有切实的了解，在发生恶劣天气时，勘测工作一定要更为细致，利用天气晴朗的时机展开检修。此外，电力企业必须要主动关注天气变化，并做好动态分析工作，确保检修人员的安全能够得到切实保证。

(二)提前做好现场勘查

若想使得配电线路的检修有序展开，从事检修工作的相关人员除了要具有较强的专业技术外，同时要拥有一定的工作经验，除此以外，现场环境也是不可忽视的。检修过程中必然要使用一些专业设备，检修人员必须要能够予以熟练使用，这是保证检修效率的前提。对于检修人员来说，想要在短时间提高专业能力，积累丰富的经验是不现实的，然而提前对现场环境进行了解，掌握设备使用的具体方法是能够做到位的。在正式进行检修前，相关人员必须要提前熟悉设备，在此基础上选择合适的应对措施，确保危险的发生概率能够切实降低，这样后续的检修工作也能更加顺利的完成。

(三)加强检修人员的安全意识

从事线路检修的相关人员必须要履行好自身的职责，尤其是要具有牢固的安全意识，否则的话，个人安全无法得到保证，而且可能会对检修工作造成一定的负面影响。因此，对于检修人员来说一定要有一个较强的安全意识，只有这样才能保护自己的安全，而且也能顺利完成检修工作。首先，一定要穿戴好各种防护用具，然后与各种带电体保持适当的安全距离，不要凭借自己的经验去进行违规操作，那样虽然可能会节约很多时间，可是如果发生了危险，带来的后果将是非常严重的。为此，电力企业的管理部门也应该做出一定的努力，加强对于检修人员的培训工作，不仅要提高技术，更要增强安全意识。[3]

结语

综上所述，电力需求的增长给我国的电力系统带来了新的挑战，为了保证用户的用电需求，一定要提升供电系统的稳定性，配电线路作为供电系统的重要组成部分，其稳定运行直接影响着供电质量，针对配电线路中常见的故障，要能准确的分析故障产生原因，并结合故障类型和故障原因在后期的运检中加强管理，完善运检制度，落实安全责任制，提升运检效果，保证配线线路稳定运行。

参考文献:

［1］范冉．配电运检标准化管理的实践探索［J］．黑龙江科技信息，2017(02):37．

［2］蔡明宪．配电线路常见故障及其原因与运检管理分析［J］．山东工业技术，2016(02):173．

［3］丁燕红．配电线路常见故障及其原因与运检管理分析［J］．科技与企业，2015，(19)．

［4］王伟忠，莫晨．配网配电线路的常见故障分析与运检管理［J］．军民两用技术与产品，2016(22):168，194．

论文作者:王强华

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年22期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9c0f35d16e8a9a62eb3ecbbd.html