# 医疗中电离辐射的防护及管理策略研究论文_付晨雨

摘要：在医疗中存在大量的电力辐射，这些电离辐射对于人体的各项机能有着一定的损害作用，要想避免这些电离辐射对人体产生严重的影响，必须要通过科学的方式与手段对其进行系统的管理与预防。因此，文章主要对医疗中电离辐射的防护及管理策略进行了简单的探究分析。

关键词：医疗；电离辐射；防护；管理策略；研究

电离辐射就是在辐射防护领域中可以对生物物质中的产生的离子对辐射。就是一种电磁辐射以及粒子辐射两个类别兼容并包的概念集合。也就是说电磁辐射就是一种通过带电离子运动产生的形式，其主要运动主要涵盖了振动运动以及电子在原子中的相关轨道之间的一些迁移性的运动。在电离辐射运动过程中会人们的身体带来一定的影响。

1.电离辐射防护的主要原则以及措施手段

1.1电子辐射防护的基础性原则

电离辐射防护的主要目的就是保障医疗辐射工作人员的身体、其后代以及公众的安全，保障生态环境的安全；同时又要保障可以通过一些相关工作的有效开展。国家也通过相关规定对电离辐射防护的基础性原则进行了规定，在工作中必须要保障其正当性，任何改变照射状况的决定都必须要保障利大于弊；防护最优原则，也就是综合经济以及相关社会因素之中对于辐射的范围以及人员数量等因素进行合理的控制，保障其最小性；计量限制应用的原则；在患者必要的医疗照射之外没任何人在受到基于监管源计划照射的计量之和，必须要保障其与国家既定的要求标准相吻合。

1.2防护技术要求

1.2.1外照射防护

第一，时间防护方式

工作人员在工作中其照射的累积计量以及受照射的时间要成正比，也就是工作人员照射时间越长受到的累积计量也就越大；在常规状况之下通过对其手照射的时间控制的方式，避免整个累积量的增加；对此，在医疗操作过程中必须要保障操作可以尽可能的缩短照射时间。在工作开展过程中保障工作的迅速、精准以及正确性；在一些特定的工作环境中，工作人员不得不长时间的在辐射场中进行工作，可以通过轮流工作以及替换的方式控制个人操作时间，避免整体累积量的增加。

第二，距离防护方式

在工作中适当的增加工作人员以及辐射源之间的距离可以有效的控制整体的照射量率，对此在实践中，可以尽可能的应用一些辅助性的工具，如长柄钳、远距离的自动控制装置以及机械手等开展工作。

第三，屏蔽防护方式

在医疗工作的开展过程中，如果单纯的依靠控制受照时间以及增大距离的方式对其进行管理，还是远远不够的，无法真正的实现安全操作。因此，可以通过在工作人员以及电离辐射放射源之间放置屏蔽物质的方式，减弱辐射照射的影响。针对不同的辐射类型，应用的屏蔽材料也是不同的，在实践中要综合具体的状况合理的选择材质。

1.2.2内照射防护方式

电离辐射放射性物质在主要就是通过呼吸道、消化道、皮肤以及粘膜、伤口等方式进入到人体；在这些电离辐射放射性物质进入到人体之后就会导致全身以及组织照射；对此，工作人员在工作中必须要加强个人的防护，通过穿戴工作服、手套、口罩等安全防护措施避免电离辐射放射性物质进入到体内。同时，医院在进行电离辐射放射源设备的原则过程中要尽可能的选择一些能量低、便于防护且活度相对较小的电离辐射放射源。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3防护材料与器具的应用

1.3.1建筑防护材料

辐射机房必须要通过专用的防护建筑材料进行屏蔽。对此，可以通过铅、重晶石、红砖、混凝土以及钡水泥等材料进行建筑防护，这些材料都是一些基础性的建设材料。

在现阶段辐射防护涂料也在辐射防护中逐渐应用，这种材料可以有效的防护辐射照射，对于一些建筑质量效果不佳，在施工作业中存在缝隙或者厚度与国家标准要求不吻合的建筑中可以应用，可以有效的改善质量，提升防护性能；这种防护材料具有良好的吸收性能，可以避免钡砂龟裂以及剥落等问题，在施工作业中具有简单、便捷的特征，是一种理想的防护材料。同时，在建筑施工中的防护材料还有一些专业的防护门以及铅玻璃观察窗等材料，这些材料可以有效的屏蔽辐射源。

1.3.2常用防护器具的应用

在医疗工作开展过程中，工作人员经常应用的防护器具主要有铅屏风、铅衣、铅帽、铅眼镜、铅围脖以及铅玻璃等，在工作开展过程中基于具体的工作形式以及不同的防护要求合理选择；医用的防护器具主要基于其工作性质对其进行划分；主要包括了医用诊断X射线工作人员的一些个人的防护用品、医用诊断X射线受检人员的防护用品以及核医学应用的防护器材与设备。

2医疗中电离辐射管理策略研究

2.1完善管理制度，采取防护措施

医院必须要构建完善的管理制度，基于国家的相关要求以及规定，综合医院实际状况进行电离辐射放射防护规定的编制，明确电离辐射放射场所的建设以及引进的规范与应用；严格执行；制定合理的规则制度，为工作人员以及患者提供正确的治疗规定，强化管理，基于诊断的不同程度对其进行管理；对于特殊的诊断设备要进行严格审查，标识危险；对于新引进的设备要及时定期的监测，及时监测；同时必须要及时更换老旧设备。

同时，工作人员必须要基于既定的要求合理的采取防护措施，基于要求进行各种防护器具的佩戴；患者也要基于既定要求合理防护；进而预防电离辐射放射给人们带来的不良影响。

2.2完善档案监测，做好应急救援

要提升医疗电离辐射放射卫生防护管理工作的时效性，具体工作内容对其进行量化以及具体化的管理；基于国家的规定与要求，综合医院的具体状况，加强对电离辐射放射卫生防护工作的监督与检查，保障各项工作的达标，强化档案归档记录；对此在实践中必须要加强对医院工电离辐射放射工作人员的档案记录，及时完善；保障工作人员的各项身体机能以及体检项目与医院的规定想吻合；加强对医院电离辐射放射环境的辐射水平的监测，通过定期监测的方式保障工作环境的安全性；加强对医院反射工作人员的个人照射计量的定期监测，做好档案管理；加强对电离辐射放射工作人员的教育与培训，加强考核评价，进行档案记录归档；基于国家要求给电离辐射放射工作人员设置必要的假期。

同时，必须要基于实际的状况制定完善的应急救援制度，综合电离辐射放射性的药品以及设备的安全事件制定应急处理，强化救援联系，通过宣传与教育提升工作人员的电离辐射放射防护意识，增强电离辐射放射事故的处理能力；基于国家的相关规定与要求，合理制定应急预案，保障救援保障工作的有效开展，进而在根本上为医疗中电离辐射工作人员以及患者的健康安全提供保障。

结束语：

医疗中的电离辐射对于工作人员以及患者的身体健康有着直接的影响，可以说其防护水平以及管理能力直接关系到电离辐射放射人员以及受检者的身体健康以及生命安全。因此，必须要综合国家的相关标准与要求，分析医院的实际状况，加强对电离辐射防护以及管理工作的重视，这样才可以在根本上减少电离辐射的影响，避免医疗工作人员在长期的电离辐射工作中受到侵蚀，也有效的保障了医疗电离辐射工作的正常开展。

参考文献：

[1]. 王月娇, 袁素娥. 电离辐射对医务人员生殖系统的影响及防护的研究进展[J]. 护理研究, 2017, 31(11):1291-1295.

论文作者:付晨雨

论文发表刊物:《科技新时代》2018年4期

论文发表时间:2018/7/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9cb64016a4f44d25a8ed05b9.html