# 电力电缆运维检修及管理研究论文_林晓东1韩韬2

摘要：电力系统在整体运行和运作过程中，所起到的价值和意义非同小可，对人们生产生活而言，更是起到了很大的作用，其自身所起到的作用是不可替代的。然而在这一过程中，整体运行检修是十分重要的，是保障相关电力运输成效的主要措施之一。但在实际操作时，运维管理与检修管理二者之间存在着一定的差异，需要充分认识相关管理活动的要点所在，明确相关工作的关键节点，进而合理优化相关工作，提升整体工作综合成效。本文对电力电缆运维检修及管理进行研究。

关键词：电力电缆；运维检修；管理

一、概述

电力电缆运营维护工作对于电力行业是至关重要的，不仅可以保障电路安全，降低事故发生率，还可以延长电缆使用寿命，节约大笔更新资金。电力电缆的维护运营包括很多方面，第一，它要对电力电缆的接头进行监护，保障接头不断连，减少短路问题的发生；第二，它还要对电力电缆的电线进行检巡，保障电力输送可以正常进行，第三，最重要的是要对电力电缆的外表进行保护，防止漏电等问题的发生，威胁相关人员的生命安全；第四，电力电缆的维护运营工作中，最不可以忽略的一步是，要对电力电缆的测量温度，可以用红外线进行测量，保证线路的温度正常，减少电力在输送的浪费，也避免线路短路的问题发生。

二、运维管理

1、保护区管理

人们对供电量需求伴随科技发展不断提高，尤其在这一过程中，人们的生产生活都依赖着电力能源，电力系统的相关电缆及网络密度也有所提高，这样的情况下进一步导致有关保护区运维工作难度有所提高，需要加强电缆方面的日常运维工作。一般而言电力电缆自身具备着一定复杂性，伴随需求量不断增多的情况下，相关线缆数量有所提高，整体也更为密集。目前大多数线路都是以直埋为主，在道路两侧埋置。为了保障其自身后续正常使用，需要安排维修人员定期对整体线路埋置位置进行一定维护和管理，确保周围不会放置一些违禁物品或易燃易爆、腐蚀性物品。这些物品的放置除了会带来较大安全隐患之外，整体操作过程中也会对用电安全带来很大影响。由此可见，相关工作中定期对电缆埋置区域进行检查和维护，确保周围区域综合安全性和可靠性，规避常见风险及问题出现。在进行运维管理时，对区域进行有效管理，才可以避免对后期检修工作带来较大工作量，保障基础性的用电安全等方面综合情况。

2、资料备品与计划管理

为了保障整体电力系统运行效果，当出现问题时，能够利用备品将损毁部分及时更换或维修，就需要定期做好资料与备品的检查，确保备品与资料完好无损，保障当故障出现的时候能够及时作出应对措施，优化最终工作效果等情况。要定期对相关图纸、内聘进行检查，合理进行保存，考虑到整体故障的处理方法与保护方法，进而为后续检修工作提供支持。由于此类电缆系统自身具备着较强的复杂性，因此实际操作时要充分结合具体情况制定养护与检修计划，充分明确相关工作要点所在。在此基础上，还需要针对各类紧急情况进行应急预案的制定，明确在外部环境作用之下导致紧急故障需要如何处理，在日常工作中对相关要点进一步明确，从而优化相关操纵的综合效果和质量，规避常见问题及风险的出现，提高整体操作的综合实际效果情况，避免出现故障。

二、电力电缆运维检修和管理措施?

1、完善电缆巡查管理制度?

电力电缆运维检修及管理工作复杂而琐碎，它包括电缆负荷监管、温度监察、电缆腐蚀情况监管等方面的内容。要想确保电力电缆运维检修及管理工作有序开展，取得实效，必须要确保电力电缆运维检修及管理工作有法可依、有章可循。所以，电力企业要根据国家规定，完善电缆巡查管理制度，对电力电缆运维检修及管理工作进行标准化管理。电力企业要结合电力电缆运维检修工作的特点，编制电力电缆标准化作业指导书、巡视作业指导书，并结合经验丰富的管理人员的意见，修订电力电缆作业管理规范，明确电力电缆运维检修及管理规范、工作流程。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆然后，要求有关部门科学进行电力电缆系统设计、施工和设备选型、运行维护工作，并实施电力电缆管理岗位责任制，确保具体的责任落实到个人。电力电缆管理部门则要从实际出发，根据工作需要建立机动灵活的电缆巡查管理制度，包括极端天气下的电缆巡查管理制度、夜间巡查管理制度、线路负荷高峰期管理制度等，严防在电缆巡查管理工作中出现空白点，争取借助常规管理、定期巡查、特殊情况下的巡查及时找出和解决电路故障问题，以确保电力运输和居民用电安全。?

2、加强电缆资料和设备管理?

电缆资料和设备是电力运营的物质基础。目前我国城乡的电力电缆线路都是以直埋的方式分布在道路两侧的，电力电缆线路很容易受到易燃易爆物、腐蚀品的破坏。为了确保电力电缆线路正常运行，电力企业通常要安排专业的运维人员负责电力电缆线路运维、管理工作。作为电力电缆线路管理的直接负责人，电力电缆线路管理人员要担起责任，对电力电缆线路保护区、设备、资料进行严格管理，以确保电力电缆线路运行安全。如在电力电缆保护区管理上，电力电缆管理人员要根据制度，清理可能会对电力电缆线路造成影响的物品，要严令禁止施工单位在线路附近违规施工，以免破坏电网和线路。如有施工单位在电力电缆通道范围内施工時，管理人员要加大巡视力度，并与建设和施工单位积极沟通，了解其施工活动是否会对电力电缆带来破坏，并安排专人值守，争取将外力破坏风险点置于可控范围内。在电力电缆线路出现问题时，管理人员要第一时间奔赴现场，对电力电缆线路进行维修，并根据管理需要，调用相关的备品和资料，如根据设计图纸来检测线路故障。在维修结束后，要及时将电力电缆线路资料如设计图纸、绝缘导线等收集和整理起来，进行合理保存，为后续工作做好准备。?

3、电缆标准化和电缆通道信息化管理?

电缆线路的管理工作不容忽视，一定要认真仔细对待，并重点对电缆线路中的隐患进行排查和处理。还应该针对所有电缆开展拉网式的排查。并对于排查前和排查后的状态还应该进行拍照取证。同时，还应该做好电力电缆红外侧围和超声波局部检测工作，以便于及时发现其中存在的缺陷现象，并采取合理的措施进行处理。此外，随着信息化技术的不断发展，还应该积极运用信息化技术，诸如可以构建PMS系统，以便于最大限度的降低电缆故障问题。?

4、电缆的技术管理?

电缆的技术管理主要是对几种资料进行科学有效的管理，首先是原始资料。在实际的工作中我们需要采取有效的措施加强电缆管沟的原始图纸、资料的挂历，尤其是要和燃气公司形成良好的协调和合作的关系，同时还要在这一过程中做好管内气体的检测工作。其次是施工和检修资料。比如安装和施工记录以及竣工验收报告等等。再次是运行资料。电缆运行资料通常就是指敷设电缆线路、安装电缆接头和终端头现场记录以及图纸，电缆线路具有一定的隐蔽性，所以其对运行安全也会产生非常大的影响，因此，我们必须要对其予以高度的重视。第四是技术资料，主要有电缆网络系统接线图和电缆接头和终端装配图等等。最后是缺陷管理。在实际的工作中一定要按照要求去执行缺陷管理制度，按照公司的办公要求，对系统进行全面的管理，防止其出现缺陷。

5、做好电力电缆的测试检修工作?

（1）红外温度测量技术的应用：温度测量是一项十分重要的监督设备运行状态方法，如：电缆及其附件运行中是否有严重的发热现象，对于设备运行中难以发现的地方，可以采用远红外呈像测量重要接地点或是散热较差的地方，在进行测量的过程中，应选择在高温大负荷时段。（2）使用避雷器在线监测仪：35～220kV电缆线路避雷器一般可以安装在线检测仪，该仪器能够在避雷器正常工作条件下运行，同时还可以监测到泄漏电流、避雷器动作统计，这对判断避雷器的运行状态有着十分积极的意义。??

结束语

对电力电缆运维检修及相关管理工作而言，需要从实际角度出发，明确相关管理工作要点所在，并做好日常维护工作，结合实际情况优化故障诊断，明确测距和定点工作的相关要点，进而合理提高最终操作成效。

参考文献

[1]李枭雄.电力电缆在线监测系统在邯郸电网的应用研究[D].北京:华北电力大学,2018.

[2]李汉东.电力电缆运维检修及管理分析[J].低碳世界,2017(29):136-137.

论文作者:林晓东1韩韬2

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9cc35a259dcbcaffd3b252c3.html