# 电气自动化在电气工程中的应用李开年论文_李开年

摘要：我国快速进入现代化发展阶段，很多高新技术运用到我国各行业中，使其发展更为迅速。随着我国经济的迅速发展，科学技术也得到了有效的提升，在科技领域中电气自动化属于一种新型的高新技术，其在经济和科技进步的背景中，同样得到了良好的发展，并且该技术在电气工程中的应用发挥出了重要作用，不仅提高了电气工程的自动化程度，而且为电气工程的发展提供了动力，得到了业内认识的一致好。

关键词：电气自动化；电气工程；应用

引言

我国电气工程自改革开放发展至今已经取得了非常不错的成就，其成果得到了世界领域的认可。电气自动化技术无论在日常生活，还是在社会经济建设当中，都发挥了重要的作用，为社会发展做出了巨大贡献。另外，电气自动化涉及领域较广，包括信息综合处理技术、安防监控技术等，将其运用到电气工程领域中，对电气工程发展能够起到进一步的推动作用。

1电气自动化在电气工程应用中的优势

1.控制模块无需建立，提高运行的可靠性、安全性电气工程的发展关乎着我国社会的进步，在电气工程中，控制系统起着至关重要的作用。一个完整的电气工程中，有着发电、变电、配电等多个系统及环节，并在工作过程中“各司其职”，如在变电系统中，使用变电器对电流的电压进行改变，在达到一定标准后才能够被输送到使用区域。除上述各系统外，还存在控制系统，在该系统的帮助下，可以有效协调各单一系统，提高整体电气工程的安全性。但在应用电气自动化之前，控制模块需要根据实际情况建立在某一区域，且易受到多种因素的影响，在应用电气自动化技术后，无需专门建立控制模块，仅需要通过现代化设备中的各类程序来进行控制，便可以达到可靠且安全的运行。2.电气系统的有效调控，提高系统管控的有效性传统电气工程中，由于控制系统技术较为落后，导致其容易受到客观因素的影响，不能更好的控制整体电力系统，从而较大程度的影响了电气工程的整体效率。如今，在电气自动化的帮助下，电气工程控制系统以更高的安全性、效率性而著称。近年来，我国的信息化技术得到了巨大的进步，且在各领域的应用广泛程度及深度也在不断增加，使得电气自动化也在发展，如今应用了电气自动化技术的电气系统，可以实现远距离的精准调控，大大提高了控制效率，为我国电气工程的现代化发展提供了重要帮助。

2电气自动化在电气工程中的应用

2.1变电站中对电气自动化的应用

在电气工程中，变电站有着重要的地位，是整个工程中不可缺少的组成部分。在没有应用电气自动化技术之前，变电站的运行和监控主要以工作人员为主，其电网监控和管理的效果存在一定的缺陷，且在监控的过程中对于问题的明确存在一定的缺陷，此时监控管理的效率不高。然而在变电站融入电气自动化技术后，在监控方面更加完善，不仅能够远程监控，还使监控过程的时效性得到了提高。这种情况下整个监控管理的体系较为完善，为变电站运行的安全性和稳定性提供了保障。另外，变电站应用电气自动化后，对于电气的监控更加全面。同时电气设备在监控其运行的安全性更高，而且电气设备在运行中发生故障，自动监控系统能够提前预警，并且明确标注出故障位置，为维护工作提供了便利，从而避免了严重事故的发生。此外，将电气自动化的应用建立在计算机技术的基础上，既能促进设备运行效率的提高，还能够使设备的使用周期延长，对资源的节约有着积极作用。当前，在变电站中对于电气自动化的应用越来越广泛，这使电气工程的发展更加迅速。

2.2主动对象数据库技术

电气系统自动化管理系统运行过程中的监控管理，广泛运用了主动对象数据库技术。主动对象数据库在电气系统自动化监控管理中的运用，具体体现在数据库软件开发、封装、软件工程等方面，对软件系统开发设计中面向对象分析、编程、设计等都具有重要影响。在电气体系当中，面向对象数据库技术应用范围不断得到拓展，也受到了行业认可。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆主动对象数据库技术与传统技术相比，对象技术、主动功能两个层面优势较为突出。其能够根据事先设置好的程序，对电气系统内部运行情况进行监督控制，带动了行业发展。但电气系统是一个极其庞大的系统，本身具有一定的复杂性，系统运行中还产生大量的数据，囊括了设备运行的各个指数。对这些数据进行采集、整理、分析，才能提升自动化系统运行效率。将主动对象数据库技术运用到数据库管理系统当中，随着时间推移，正在不断的完善，对我国电气系统发展做出了巨大贡献，极大程度满足用户用电需求。

2.3电气自动化在发电厂分散控制中的应用

发电厂是整个电气系统中的源头，负责发电，有着至关重要的地位，目前，为了提高发电量，发电厂的建设在持续进行，但同时也面临着较大的难题，其中，发电厂的分散控制是主要难题之一。若发电厂分散于不同的区域，怎样使用有限的人员来形成有效的监控，维持电厂系统的正常运转是首要研究目标，在当前来看，通过应用电气自动化技术来针对每一个分散的发电厂建立起完善的监控系统，能够重点对发电机组的运行状态进行关注，一旦出现故障，可以在第一时间内进行修复，为电气系统解决了困扰已久的难题。

2.4电气工程中电气远程监控技术的应用

电气工程在建设施工时需要涉及大量的电气材料及施工人员，其中，电缆敷设环节极易出现成本超支或材料浪费等情况。电气远程监控技术与电气工程的结合应用能够将电气工程施工的材料及人力成本有效降低近30%，同时提高电气工程的建设效率。这主要是由于电气远程监控技术能够借助计算机终端对电气工程的电气设备进行远程连接及控制，监督电气工程安装过程，控制电气工程的建设质量。在具体应用中，远程监控技术系统主要由计算机网络、工作站及服务器等模块组成，通过摄像机采集电气工程机房视频信号，与服务器进行连接后，实现视频信号到网络数字信号的转换，然后传输至工作站及电网调度总控制中心，最后在电视墙等终端设备上显示监控信号及内容。电气工程调度中心作为电气工程整体控制管理的中枢，已应用电气远程监控技术。在多种远程监控技术类型中，考虑电气设备类型的多样化，可主要采用集中监控方式，以提高信息数据集成化水平及监控效率。

2.5电力测控中的应用

在电力测控中，电气自动化也能得到很好的应用，电气自动化会采取分散测控的方式来确保不同区域的电力安全传输。电气自动化技术在采取分散测控时，可使电厂监控水平得到显著提高，分散测控是通过总线控制来整合各个模块中的监控信息的，进而使电厂得以高效率运行。分散测控技术可对电厂的运行数据进行采集，其数据采集功能则是利用各种类型的感应装置或传感器来实现的，通过相应模块的处理，使数据的处理结果能反馈给电气自动化控制系统，并由该系统来下达数据处理命令，从而确保发电工作的实时控制，有效避免了发电故障问题的发生，使发电厂得以稳定安全地运行。例如，采用烟气回收系统可使烟气中的余热得到充分利用，进而提高锅炉对燃料的燃烧效率，在此过程中，烟气回收系统会利用温度传感器来分析炉内温度，并判断炉内温度是否达标，以便于对烟气中的余热进行充分利用。

结语

目前在电气工程的建设中，对于自动化的应用，有效的提高了相关设备的运行效率，同时还保证了系统运行的可靠性和稳定性，为其工程信息化的发展提供了保障。本文通过对电力自动化在电力工程中电网调度、变电站、发电厂中的应用进行分析，表明了其应用优势。

参考文献

[1]庄才平.电气自动化技术在电气工程中的应用分析[J].数码设计，2019（9）：154.

[2]赵辉刚.电气自动化在电气工程中的应用效果研究[J].装饰装修天地，2019（17）：392.

[3]李斌.电气工程自动化的重要技术[J].数码设计，2019（9）：90.

论文作者:李开年

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9cd1065c012d5761e4e4e99b.html