# 节能技术在暖通空调安装施工中的应用论文_孙建军

身份证号：2310851988XXXX2713 黑龙江哈尔滨 150030

摘要：在我国经济水平不断提升的背景下，人们也对生活质量与舒适程度提出更高的要求。当前，暖通空调已基本成为现代建筑中一种必备的设备。作为一种新型的空调系统，暖通空调的工作原理主要是对建筑室内空气的温度及湿度进行合理调节，从而为人们创造舒适、健康与洁净的环境。为了能够确保暖通空调运行的安全性与稳定性，提升其经济节能，那么就要在暖通空调实际施工过程中合理地应用节能技术，以达到节能减排、降耗环保的目的，进而为人们创造出更好的居住环境。

关键词：节能技术；暖通空调；安装施工

前言

众所周知，暖通施工始终都是一项极其复杂的综合性施工技术，施工过程当中将会涉及到多项技术环节，并且这些技术环节之间的影响也是非常明显的，假如某一个环节发生了问题，那么最终也就会使得整个系统发生问题。所以这也就从侧面上表明了，节能技术在暖通空调施工过程中得以应用的时候，需要注重各个环节的应用设置，如此才能使得暖通空调系统的质量水平上升到更高的层次。

一、节能技术在暖通空调安装施工中应用的作用

（一）科学提升暖通空调安装施工的精度

当暖通空调安装施工技术人员，在安装施工过程中，科学化的应用节能技术，将会从根本上使得施工的基本图纸以及设计精度上升到更高的水平，并且暖通空调的基本质量也同样能够有效的得到提升。除此之外，暖通空调安装施工技术人员在应用节能技术的时候，还能够使得安装施工过程中存在的不合理或不够科学化的施工步骤得以消减，即安装施工技术人员能够依据节能技术的更加科学的计算方式，使得更加具有科学性的施工设计图纸，在安装施工过程中更加具有科学性，使得最具可行性的施工技术方案得到根本程度上的落实。

（二）节能技术能够使得暖通空调安装施工的供求矛盾得以减少

通过长时间的应用研究发现，随着节能技术在暖通空调安装施工过程中的应用，它将会使得整个过程中的供求矛盾得以缩减，并且在切实减少供求矛盾的实际过程当中，节能技术的应用还能够使得现阶段下的暖通工程需求量有限额的问题得到基本的缓解。主要在于节能技术本身就具有极强的执行能力，同时节能技术应用的基本效率也同样较高，所以在展开暖通空调安装施工工作时，进一步避免以往安装技术中出现的问题。通过节能技术的运用，其将会使得暖通安装施工的开展更加具有效率，并且使得供求之间的矛盾得到合理化的调控。

二、暖通空调节能安装特点分析

（一）施工精度高

在暖通空调系统安装过程中应用节能技术，可以减少实际与施工图间的差异，提高设计图纸的精度，减少质量问题的发生。暖通空调系统作为现代建筑主要功能设施，其安装与运行效果在很大程度上影响了后期生活工作质量，一直都备受人们关注。尤其是现在建筑结构设计复杂度不断提高，暖通空调安装与其他专业交叉作业增多，如果设计图纸模糊不清，不仅会加大施工难度，且更容易产生质量问题。而将节能技术应用到系统安装中，需要反复核对设计图纸，可以及时发现并调整所存不合理部分，且可以从多套施工设计图中挑选可行度最高的施工方案，提高安装综合效率。

（二）供求矛盾低

合理应用节能技术，对改善暖通空调系统供求矛盾具有重要意义。现在节能降耗理念已经得到了较大程度的实施，为提高各项节能措施实际操作的可行性，必须要提前根据实际情况来选择节能技术，并以满足后期运行需求为目的，编制合理的施工方案和安装计划，可以更有效的规避常见技术问题。因此对于暖通空调的节能安装，不仅可以提高工程施工效率，同时还可以缓解暖通供求间所存矛盾。

（三）节能要求高

暖通空调系统现在已经成为建筑工程基础项目，可以改善调节室内环境，同时也需要电能作为运行支持，如果不采取措施依然采取传统方法安装施工，在后期运营阶段将会产生较大的能耗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆将节能技术贯彻到整个系统安装阶段，对传统施工方法进行调整优化，选择可再生材料代替不可再生材料，既可以减少材料的浪费，同时还可以降低施工成本，更好的满足节能降耗需求。

三、节能技术在暖通空调安装施工中的运用

在安装暖通空调时运用最多的技术手段就是节能技术，其涉及的内容非常多，如选择合适的冷热源、完善蓄冷系统、提高变频技术、重视施工要点等。从以下几点入手，深入探讨节能技术在暖通空调安装施工中的运用。

（一）选择合适的冷热源

暖通空调在安装施工过程中运用节能技术并且选择合适的冷热源是工程顺利实施的前提条件。施工人员在选择冷热源时要格外仔细，不得有半点马虎，从而让系统设计与设备选配更加合理化。此外，在选择合适冷热源时施工人员更加要意识到科学分配中央空调系统冷热源对节能资源运用的现实意义。溴化锂吸收式机组、热泵型机组、水冷冷水机组十锅炉是中央空调最常见的冷热源分配形式，所以施工人员应当高度重视从而实现节能环保目标，促进节能技术在暖通空调安装施工中应用水平的有效提升。

（二）完善蓄冷系统

暖通空调在安装施工环节中必不可少的一项程序的是完善蓄冷系统，其意义显而易见。从研究数据中不难看出，完善后的蓄冷系统能够扩大节能技术在暖通工程中的运用范围。此外，在完善蓄冷系统时需结合工程案例选用蓄冷系统，而各区域的用电情况都不是非常好，普遍存在电负荷峰谷差问题，使得这些地区在用电高峰时出现电力供应不足状况，而在低峰时出现电力供应过剩状况，所以只有定期对其进行完善才能更好地保证节能技术在暖通工程施工安装中所起到的经济效益和社会效益更高。

（三）提高变频技术

节能技术在暖通空调安装施工中运用的重点内容是提高变频技术，为了更好的服务于暖通空调安装工作，需对变频技术进行优化和提升，从根本上扩大变频技术的应用范围，为施工项目的顺利实施奠定基础。此外，在提高变频技术阶段，施工人员要找到长时间存在于工程项目中的难点和问题，针对问题制定解决方案，从而节约了运行成本和资金费用问题。另一方面，在提高变频技术时，员工要合理选择施工设备，重视其他方面的设计余量，这个方法可以有效防止全负荷运行给暖通空调安装造成的严重影响，并且凸显出节能效果，最后可以在这个基础上推动节能技术在暖通空调安装施工中的运用质量和效率。

（四）重视施工要点

重视施工要点是暖通空调安装施工中的核心问题。在运用这些施工要点时技术人员需要注意空调负荷，及时调整水流量和风流量，快速实现暖通工程的节能任务。在提高施工水平时，因为变风量空调系统是利用末端装置来改变室内负荷的，所以施工人员可对于这一特点安排施工。如：施工人员可以通过在施工中对于房间送风量进行调节更好地达到这一目的。除此之外，在对施工进行提升时施工人员要熟悉水流量、主机、风量的变频控制调节流程，找到同空调负荷相匹配的零部件，进而增强节能效果，在现有的基础上推动节能技术在暖通空调安装施工中运用精准性与安全性发展。

四、结语

综上所述，现如今，我国经济水平有了大幅度的上涨，节能工作也在陆续实施，在暖通空调安装施工中节能技术发挥着关键性作用，得到了企业的认可。基于此，施工人员要清楚了解节能技术在暖通空调安装施工中的意义和内涵，选择合适的冷热源，完善蓄冷系统，提高变频技术，重视施工要点，从而促进我国暖通工程整体水平的有效提升。

参考文献

[1]高谊涛.暖通空调系统节能技术要点分析[J].中国新技术新产品,2018 (18):79-80.

[2]刘疆.浅析暖通空调安装施工中节能技术的应用[J].中华建设,2018 (06):140-141.

[3]崔瑞东.建筑工程暖通空调系统节能技术应用分析[J].四川建材,2017, 43.

作者简介

孙建军，生于1988年，专科学历，工程师，研究方向：暖通空调（设计）

论文作者:孙建军

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d26e1ed24fe520749886b1c.html