# 高层建筑防火设计存在问题及解决措施分析论文_闫学丽

闫学丽

（新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 830002）

摘要：很多城市都有因为土地存量数量有限的情况发生，所以在设计方面对高层建筑的设计成为当下发展结构的重要环节，故此，在不断提高楼层高度的同时，对于防火的要求也会随之提高，人员安全隐患方面是高层建筑必须考虑的问题。经过对高层建筑影响火灾的因素进行分析，尔后逐一解决高层建筑的各个难点，才能改变当下现有的高层防火设计局面。根据建筑物特性进行消防设计环境评估，可以增加多种形式的建筑设计风格，更加清晰的了解建筑需要的设计的不同种功能，设计思路和评估的有效措施可以给消防安全科学设计带来飞跃的发展。

关键词：高层；建筑；防火；设计

有关建筑消防的布局设计要引起多方面的重视，需要提高建筑设计当中对待消防布局的意识，依照安全系数与建筑科学进行建筑施工，在火灾发生的时候，消防器材和设备是保护生命财务资产的前提条件，眼下的相关规范还有待提高补充，不过身为相关设计人员，加强自身的消防专业知识，学习消防思想，实践中冷静对待排水系统设计应用，多从整个消防系统方面考虑问题，这样才能更好的保护个人财务资产因为火灾而流失。

一、考虑细节规范化要求

（一）消防安全设计重视不足

建筑当中在排水网络和消防安全这些方面对设计者提出了的要求标准非常高，高层建筑需要严抓消防全新微细理念，这样的举措有助于高层建筑消防安全得到很好的补救。但是在设计过程中设计者却会把建筑排水系统的设计联想到普通建筑规划高层建筑的模式，而简单的理解排水网络和安全消防系统在排查中是无法通过高层排水系统审核的，故此很多结果反映整套排水消防设计不合理，保障不了人民的生命和财务资产安全。

（二）消防给水管网存在隐患

在我们国家现有的消防检测中，很多时候都只是对是否会产生泄漏和整个受压情况进行实验，有关的检查和强度试验规范不完整，按照要求的设计很多不符合规定，最后排水系统的水管网络会不顺畅，消防安全系统没有起到很好的保护作用，带来很多不安全的隐患。

（三）自动喷火系统设计不合理

喷水灭火系统在设计、编制规范上和安全报警系统不合理的设计安排，在没有吊顶喷头设计的情况下，如何确保喷头的设计位置恰当，考虑到设计中位置与现实的安装位置经常发生匹配偏离，喷警设计原始方案和实践结果比对会有出入，于是就在公共通道上对喷水警铃的设计中重新调整设计一个主要的警铃装置，让设计人员去关注到这些小的设计细节，在设计作用下可以让火势中途割断无法形成蔓延，有效保护人身安全和物质财产流失。

二、设计前的防火系统配备

（一）配备人员知识提升

施工参与群体在本质上的区分方式有很多种，因为需要的基本能力有不相同的要求，施工单位又对经济收入十分关注，所以高层建筑在开发思路上需要连续创新的改变，做到保证高层建筑基础和大体框架的一致性，在没有存在突出隐患问题的同时，把安装工程降低一些标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因为施工方面缺少合适的人才，又因为在素质施工方面缺少消防工程专业品质素养高的人才，所以目前只能通过不断补充因为知识狭窄从而导致缺乏技术的情况，这样的情况大部分时间都是通过吸取很多传统经验的帮助训练的，养成考核施工建造者的模式，统一检测实验方法应运不只是表面的工程设计，更应该把科学分析使用在技术层面上。

（二）楼梯间布局设计思路

单位对高层建筑消防设计印象停留在每个环节中的不同设计基础上。消防装备预防设施都要维持常规的检查，经常性的维护保养，避免火灾突发事件的发生，做到及时的预防工作。很多的时候我们会对喷头的设计位置安放地点感到比较犹豫，高层建筑楼梯间大多数用来人员疏散，这个区域的设计要求非常高，是建筑构造里面需要的消防空间。调整防火墙的厚度并对房间内空间摆设有效隔离；安排一个消防前室作为进入楼递间中间的过度通道；通过对消防前室的防火门安装防火感应设施，里面设计成送风出口，从而阻断烟气流入楼梯间影响人体生命安全，在防火前室里面特别要求不能安装液体排管和具有燃烧性质的管体，同时防火前室也不准堆放可燃物。因为着火的原因大多数是有可燃物造成的，所以没有可燃物的楼梯间可以节省不用安装喷头。但是很多业主考虑到楼梯间前室实际这里面空间会浪费，因此存放一些物品在里面，导致在消防前室不得不安装喷头。

三、防火设计改变方式的预防

（一）相关部门参与

对过往的高层建筑消防设施进行排查检漏，提前预防很多企业对高层建筑安全意识认识不强、当前建立的体制不完整、很多落实到责任人的安全职责又不清晰、安装过程不是很到位、建筑单位不能严肃的按照国家有关规定施工等情况发生。要做到立刻实行整改当前乱象，只有通过严格管控高层建筑消防施工过程，在执法上加大人员投入比例，对那些高层建造工程施工中安全不达标的单位进行重罚，不定期的检查，如果有在施工中不按图纸施工的、独自修改建筑结构的，这些情况必须下达整改通知，没有按照法律条文停止乱象施工的按照规定要求赔付高额数量的罚金，起到了公正消防法律严明乱象纪律的作用。高层建筑工程通过消防监督部门检查合格后，不能懈怠平时消防工作的监督，如果遇到损坏的设备、器件要通知单位赶紧维修，让高层建筑消防设备在遇到了突发火灾的时候能够正常使用。

（二）参与人员后期提高

在有关安全生产技术方面加强施工安全现场人员培训，建立完善的消防安全制度，丰富高层建筑施工的具体内容，按照安全规范要求规范安全生产，施工作业参与人员在思想上要求重视整个过程，人员规范操作，按照安全的各项规定保质保量进行施工，要求人员进入或离开现场不擅自随意用火、用电。高层建筑安全的基础训练人员上要增加消防训练和模拟次数，让这些人员技术更加的熟练、消防意识更加浓重。

（三）电梯机房设计

电梯机房采用民用建筑的屋顶设计，在房间里面会有防火水箱和压力控制室等一些设备。安装灭火器适用的消防栓，设计上不能要求两个消防栓同时用水进行扑救，很多的设备发生短路也会发生火灾（电气引起的火灾是不能用水进行扑灭的，整个房间空间小，对空间影响不是很大，可以放置一些简单的灭火器通过灭火器适用帮辅，也不会造成两面用水扑救产生的损失）。

结语

高层建筑发生起火原因都是很多意外方面，社会对待消防安全整个关注力度不够，经济能力有限等，设计人员对建筑的设计要求不清晰，防火的观念不深，例如建设单位在消防建设上进行多重阻挠，建设部门没有有效行驶主管部门的权利。建筑设计人员必须要知道建筑防火的相关专业知识，共同学习和探讨，不能凭空想象。要把消防建筑的设计要求纳入总体的设计要求中去，并且要认为这件事情非常重要，高层建筑规划不仅要在设计上避免火灾的发生，还要让消防审核的过程可以把控和修正。对于建设单位不按照规范要求阻碍防火的设计这些举动进行规劝，防火观念在高层建筑中设计是关键的一环，不要为了当下的利益对安全的降低认识。在消防建筑管理部门的检查中放平心态，对待执法要公正不徇私包庇，减少火灾重大事故的发生数量，确保国家建设中人民群众的安全和财物资产的完整。

参考文献

[1]李振锋.浅谈高层建筑的防火设计[J].建筑·建材·装饰，2017，（14）：150-151.

[2]徐晶晶，张琳.高层建筑防火设计要点分析[J].建筑与装饰，2017，（11）：20-21.

[3]谢京颐.刍议高层建筑防火设计[J].科技创新与应用，2017，（5）：251.

论文作者:闫学丽

论文发表刊物:《中国住宅设施》2018年1月下第2期

论文发表时间:2018/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d28523f0a47af01098eebe1.html