# 电力绝缘油色谱分析注意事项简述论文_白娟,刘怡

国网陕西省电力公司榆林供电公司 陕西 榆林 719000

【摘 要】绝缘油使用于电力系统具有多方面的作用，不仅调节了主要供配电设备的工作状态，也起到了良好的绝缘保护作用。因而，保证所用绝缘油的质量是很关键的，可以避免外界因素对电力系统造成异常的干扰。现代研究常用色谱分析法对绝缘油质量进行分析，为电力设备提供比较实用的绝缘油。

【关键词】绝缘油色谱；分析方式；注意事项

一、色谱分析选用的方式

采纳色谱法调配了不同样态及特质的油液，针对混合状态的固定相物质设定了流动相的洗脱。经过洗脱步骤，不同速率流动着的各类物质将会流向固定相，这样即可分离双重的固液相。20世纪初创设了色谱法，历经快速的进步，现今色谱法可归入独立的色谱学。科技调研可选取常见的这种探析方法，色谱法可选取的配套仪器也趋向于完整。测定绝缘特性时，色谱法拥有必要的价值，可迅捷测定油液浓度、内含的多成分。色谱解析得出的数值也可用作后续参照。

色谱分析依循的机理为：洗脱液相及固相两类的物质，这种基础上可以分离不同特质的油液。这种洗脱利用了不等的液体流动速率。历经多年的进展，现今色谱仪整合了敏锐及自动的特性，更加稳定且可用作多样的测定流程。从分类视角看，色谱仪含有液相、气相及凝胶性的仪器。针对化学产品，色谱仪可测定某一高分子材质，解析内在的多成分。此外，测定某一成分内含的分布状态、内在分子量等可选取凝胶色谱。电力配备的绝缘油可采纳色谱分析，这种途径已被采纳并推广。

例如：气相色谱辨析了可溶解的内在气体，识别了油液内含的若干成分。针对充油设备，测定内在显现的某一故障点。监测充油状态下的配套设备，是现今检测进展的总体趋向。充油设备可承载某规格的绝缘油，借助色谱辨析了装置潜在隐患，从而妥善予以消除。由此可知，色谱解析可测定潜在的细微故障，反映了装置设定的某类构件故障。

二、电力绝缘油的作用

应用于电力系统的绝缘油，通常是以液态这种形式在用电设备中存储着，可有效确保各种电力设备正常发挥其使用功能，故应用于电力系统的这种绝缘油在电力系统中起着极为重要的作用。在实际应用当中其重要性具体表现在以下这些方面。

（一）绝缘作用

就绝缘油而言，其自身就是一种极佳的绝缘材料，在电力设备运行过程中能产生绝缘作用，能够有效避免因过电压或过电流而带来的损坏。特别是当电力设备处于高负荷运行状态时，绝缘油通过自身的绝缘功能，能对线路内电流及流通的电压起到控制作用，防止因过载运行损坏电力设备，这样就可对电力设备起到必要的保护作用。例如，在用电高峰时期，电力系统较易产生故障而使绝缘性能减弱下来，而绝缘油就可通过其特殊的配制而提高自身的抗减弱能力。

（二）冷却作用

在高温向低温交换环节上，绝缘油同样也可起到冷却作用的效果，这样就可把设备温度超标等问题进行了很好的限定。把抗氧剂加入润滑油中，根据一定的比例就可把所需要的绝缘油调制出来，在电器设备中充当中间介质，可有效导出电气设备中的热量，从而达到了极佳的冷却作用。在高温状态下，绝缘油能很快扩散开来而对设备起到最佳的绝缘作用;在低温状态下，绝缘油能达到抗凝固效果，确保其绝缘功能继续发挥作用。

三、解析注意事项

电力系统设定了绝缘，绝缘油被广泛用作电力类装置的绝缘。可选色谱分析，这类分析流程依循了根本的色谱原理。在科学指引下，解析了绝缘油常态的性能。色谱分析可协助电力人员以便于确保衔接着的电力设备是完备且安全的，调控稳定态势下的电力运转。从现存进展看，色谱分析日渐完善了可用的仪器、装置性能等，但仍存有潜在的弊病有待于整改。慎重把控细节，确保绝缘特质的油液可被有序调用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆分析绝缘油呈现的色谱时，尤为注重如下的事项：

（一）初期筛选样本

色谱分析针对选定的绝缘油，为此先要妥善选样。选取了样本后，再去进入测定环节。解析绝缘油可得的数据要吻合给出来的数据指标，可筛选适量的油液当成调研对象。调配绝缘油、进行后续分离，也都要顾及不同特质的物质形态。若筛选的绝缘油本身拥有独特的某类属性，那么真正去解析以前还应增设处理环节。为了便利操控，抽检筛选的样本应能搭设自动调控依托的平台，最好设定自动平台。

（二）选取探测的必要装置

色谱分析借助了色谱仪，顺利展开后续解析。色谱分析必备配套的仪器，这些仪器辨析了绝缘油呈现出来的理化特性，反映油液本身的各类特质。这样做，在根本上反映了绝缘油属性，测定信息应是客观且完备的。筛选色谱仪时，要慎重辨别型号规格、装置的精度、可操控的属性等。针对选取时的细节尤为注重，不可忽视细节。从现存市面看，常见气相的、液相及凝胶3类的色谱仪。真正去选用时还应衡量真实的检测现状，适当予以选取。

（三）录入精准的数值

做好数值解析，录入至系统架构内的数值将表现出多样的色谱解析影响，为此还应把控录入的环节。掌控油液的性质，先要予以量化的解析，这就不可缺失针对数值的调取及解析。如果录入至数据库之内的数值含有偏差，将会干扰接续的测定。减低人为偏差，在各个时点都应录入屏幕之中的数据，记下精准的信息。记录应当充分，提升了解析得出的精确数值。信息化状态下，可搭设微机平台协助下的数据库以此来存储关联的数据，确保随时即可调取。

四、构建新式管理平台

技术快速进展下，色谱分析电力绝缘油日渐获得了提升。然而，现有可调取的信息及数值仍旧趋向于短缺，利用资源的总成效并没能提升。现有分析路径下，离线及在线状态的色谱解析仍没能分享各时点获得的数值，缺失了共享性。书写出来的色谱报告有时没能吻合真实情形的绝缘油现状，二者没能精准对应。此外，监测选用的各类装置也显出了较大的彼此差异，制备色谱仪选取了较多厂家，厂家拥有的现存水准并非一致，技术差异也是偏大。这样的状态下，很难依循设定好的一致规格予以测试，数据缺失了可对比的特性。由此可见，亟待增设统一调控及评价依托的新平台，负责校验色谱在线的装置。

色谱分析进展至较为先进的时期内，有必要搭设各省区配备的监测平台以此来查验信息、妥善调配测定的一切数值。增设在线的这类查验系统，随时采集而后予以汇总。这种基础上，预测得出了后续的分析趋向。平台设有抽取典型样本、短信的报警、横向比对数值等。借助新式平台，协助专门人员辨析了即时状态的绝缘油情况。查出装置隐患，而后及时着手去解决。故障诊断增添了可靠性，辨析故障也更为精准。搜集并归纳了数值，对比了在线测得的实验数据。经过整合及归纳，即可查验现存性能且提供了后续选购的根据。

例如：投入运转之后，监测平台识别了缓慢升高的烃类及乙炔总量，由此判别了绝缘油突发故障从而报警。经过及早测定，修理电力体系因此规避了断电。检测异常的色谱，辨析了变电站含有的各类缺陷。

五、结语

各区域配备的电力体系都整合了内在的较多构件，这些构件不可缺失绝缘油。绝缘油拥有本身的冷却、灭弧及绝缘性能，可防控过压形态、过电流形态下的装置损毁。新形势下的色谱仪提升了原本的敏锐及自动性能，可用作测定电力装置内含的一切构件。检测内在的若干故障，色谱分析提供了必要的检测参照，便于妥善调控电力系统，杜绝突发态势的供电故障。

参考文献

[1]叶技.油色谱分析在变压器故障诊断中的应用研究[J].中国电业（技术版），2013（7）：27-29.

[2]马玲.电力绝缘油色谱分析的注意事项[J].科技风，2013（18）：37+46.

[3]方君叶，高林芳.电力绝缘油色谱分析注意事项探讨[J].技术与市场，2014（11）：139.

[4]孙丽娟.缘油溶解气体含量试验中存在的问题与探讨[J]．黑龙江科技信息，2012(12)．

论文作者:白娟,刘怡

论文发表刊物:《低碳地产》2016年10月第19期

论文发表时间:2016/11/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d29fe71f5e185e62bfef4ac.html