# 关于屋面防水建筑施工技术的相关探讨论文_岳锋

南阳市经济适用住房开发中心 河南南阳 473000

摘 要：随着人们生活质量的提升，对建筑物的居住体验要求也提高了。建筑房屋渗漏问题得到了社会的广泛关注，立足于屋面防水施工的重要性和日常施工常见的问题，探讨了加强屋面防水建筑施工技术的有效措施，有利于进一步改善屋面工程防水质量问题。

关键词：屋面；防水材料；建筑施工

引言：屋面防水施工在整个建筑工程施工中的地位至关重要，直接影响着整个建筑房屋的质量水平。如果防水施工没有充分满足施工规范质量标准，就容易导致屋面出现渗漏情况，增加房屋内的潮湿度，长期下去会腐蚀钢筋，影响结构安全，严重降低居民的生活舒适度，给人们的日常生活带来极大的麻烦。所以，做好屋面防水工程施工非常重要，施工单位要严格依据设计标准和施工规范开展操作，让屋面防水施工充分发挥出其功能，防止因屋面工程质量问题给施工单位和业主造成影响。

1 建筑工程中应用屋面防水施工技术的意义

目前，房屋是人类赖以生存的重要场所，随着国民经济的发展和人们生活水平的提升，房屋的舒适程度越来越得到人们的重视。如果房屋各方面的质量良好，就会给人们提供一种舒适的生活环境。如果建筑房屋出现屋面渗漏等问题，首先就要查找漏水原因，严重的防水工程要进行返工，这样不仅严重耽误了施工进度，而且还会提高工程建设成本，导致引发施工单位与业主之间的矛盾。其次，屋面出现渗漏情况会增加屋内的潮湿度，人们长期生活在潮湿的环境中会给人们的身体健康带来不良的影响。最后，建筑房屋顶层屋面长期处于潮湿甚至积水的状态，就会导致屋面板混凝土出现中性碳化现象，进而加快钢筋的腐蚀，给建筑工程结构留下质量安全隐患，影响房屋的正常使用。

2 房屋防水建筑施工的的不足之处

2.1 防水结构设计不科学

排水坡度很大程度上关系着屋面防水工程质量，如果屋面排水坡度设计不合理，比如，排水管管径较小或者排水路线较长都会影响屋面防水工程质量，会导致屋面水分无法全部排出去，进而会加快防水层的老化速度，给防水层带来严重破坏。防水材料是屋面防水施工用到的主要施工材料，防水材料的质量好坏与屋面防水施工质量有直接关系。现阶段，有很多施工单位为了片面追求利益，使劲地降低施工成本，所以会使用到劣质的防水材料，而这些防水材料经不起时间的考验，时间一长就会导致顶层房屋内部出现严重的渗漏问题，而且这些劣质的防水材料遇到高低温情况都会发生变形撕裂反应。总之，施工单位要想确保屋面防水施工的质量，就必须重视防水材料的质量，选择合格的防水材料进行施工。

2.2 施工人员缺乏质量管理意识

很多施工单位的施工人员综合素质较为低下，缺乏必要的质量管理意识，而且对防水施工技术操作流程没有完全掌握，在施工过程中没有严格按照设计要求和施工规范进行操作，这样特别容易导致屋面防水施工中出现各种各样的质量问题。如果施工单位对防水施工人员的教育培训工作重视度不够，就会降低屋面因防水施工而给建筑工程带来更大的质量安全隐患 [1]。

2.3 没有严格遵守施工规范

在建筑工程的防水施工中，由于部分人员没有严格按照施工操作规范来执行施工任务，导致施工质量受到了一定程度上的影响，甚至由于施工质量的折扣由此埋下了一些安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 屋面防水建筑施工要点

3.1 选择合适的混凝土材料

混凝土材料是屋面防水施工中使用的重要材料，混凝土的质量对防水施工质量的影响也很直接，所以施工单位要严格控制混凝土原材料的质量。合理配置混凝土材料的比例，让混凝土材料的强度能满足防水施工要求，根据建筑房屋所处地域的实际环境确定混凝土的运输形式，保证混凝土运输中的质量[2]。在配置混凝土的时候应该选择质量较好的粗骨料，粗骨料中会含有一定量的针片状的石头，细砂石中的含泥量应该控制在合理的范围内，以此来保证混凝土原材料的质量。

3.2 控制混凝土施工质量

坡面混凝土施工通常采用自下而上的施工顺序，先浇筑坡脚然后逐渐向上浇筑，混凝土浇筑应该与振捣同步，可以使用微型平板振动器进行振捣，振捣的点一定要具备均匀性的特点，确保没有气泡出现[3]。在混凝土施工完毕后要对其进行必要的养护，同时应根据当地的气候标准确制定具体的施工技术措施和流程，科学合理处理施工裂缝，以此保证混凝土的施工质量。

3.3 提升屋面的防水设计

屋面防水层设计应该确保房屋在一定时期内不会出现渗漏情况。在选择具体施工技术的时候应该充分考虑到施工要求、材料要求以及施工过程中可能会遇到的各种问题，最大程度满足各种社会功能[4]。在对屋面施工进行设计时应执行强制性标准，根据不同的等级设置防水层，在确保防水层使用年限的基础上降低工程造价，同时也需重视对保温层和找平层的施工。总之，屋面防水施工应该具有较强的承受力和较高的防水性能，防止水分、光照等因素造成负面影响。

3.4 防水施工技术应用要点

屋面防水施工要遵循相关规范，施工人员要全面掌握施工技术，并且随着经济形势和人们要求的变化不断更新屋面防水施工技术，这样才能最终达到预期的施工效果。第一，严格按照施工图纸施工[5]。屋面防水施工工艺需要深化设计图纸工作，根据建筑房屋的结构要求设计屋面防水施工，经过计算得出一整套防水施工的参照数值，并根据这些科学的数值进行施工。屋面防水施工应该特别注意重点部位的防水施工，比如屋面泛水、排水口等。房屋建筑的结构必须要严格把关，在施工完毕后需要对防水施工进行进一步检查，不允许任何部位出现任何渗漏的情况，从而确保建筑工程屋面防水施工质量。第二，清理屋面与定位防水格。在防水施工开展之前应该对屋面进行彻底清理，保持屋面的清洁度，检查屋面是否干净整洁，表面平整没有凸起物，确保找平层处于干燥无污染的状态中，然后才能进行防水材料的施工。防水格的设置应该首先在施工区域内设置相互垂直的控制线。第三，刚柔施工技术有机结合[6]。在屋面防水建筑施工过程中既存在刚性防水又存在柔性防水，刚性防水指刚性防水层的施工，比如混凝土的抗压强度、抗拉强度等，混凝土的养护必须到位，钢筋的设置应该科学等，严格按照刚性防水施工的流程和要求施工，提升刚性防水层的强度，确保其支撑力。柔性防水施工技术指的是柔性防水施工层的施工，比如屋面的泛水，防水卷材的敷设方向、铺设质量及细部处理等。

3.5 严格监督屋面防水施工的开展

首先，施工技术人员在开展屋面防水施工之前应该做好技术交底工作，将技术交底贯彻到班组中，班组长要向每个施工人员进行详细讲解，让他们都充分认识到屋面防水施工的重要性，特别要求他们严格按照施工规范进行操作。其次，施工单位应该强化屋面防水施工的技术管理，做好技术监督工作，特别是重点部位的监督把控。

结束语

总之，施工单位应该加强屋面防水施工各个施工环节的质量控制，严格要求施工人员按照施工规范进行施工，最大程度确保屋面防水施工的质量水平，给人们提供一个良好的生活环境。

参考文献

[1]杜然.关于屋面防水建筑施工技术的相关探讨[J].黑龙江科技信息，2014（32）：268.

[2]尹军强.关于屋面防水建筑施工技术的相关探讨[J].建材与装饰，2015（50）：27-28.

[3]游安都.关于屋面防水建筑施工技术的相关探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2017（25）：183-184.

[4]张曙光.关于屋面防水施工的探讨[J].绿色环保建材，2018（01）：136-137.

[5]程启刚.关于屋面防水建筑施工技术的相关探讨[J].建材与装饰，2018（04）：44.

[6]邢连轲.屋面防水建筑施工技术的探讨[J].信息记录材料，2017，18（S1）：23-24.

论文作者:岳锋

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第27期

论文发表时间:2019/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d53f871541d4ee9601a23b4.html