# 浅谈10kv配电网供电可靠性存在的问题以及解决对策论文_王渊

(西部集团宁夏机场有限公司 宁夏回族自治区银川市 750001)

摘要：配电网作为电力系统的一个重要组成部分，在保证供电安全中发挥着重要作用。但是，从现实情况来看，配电网供电可靠性方面还存在一些问题。鉴于此，我们要加强对配电网的管理，提高配电网运行的可靠性，以适应社会发展新时期对电力的需求。本文主要对10kV 配电网供电可靠性存在的问题和10kV配电网供电可靠性问题的解决措施进行了阐述，以供参考。

关键词：10kV 配电网；供电可靠性；问题；措施

在供电系统中，供电可靠性直接反映了供电系统对用户的供电能力和服务质量，是一个供电企业技术装备水平和管理水平的综合体现。随着经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，人们对供电可靠性的要求也越来越高，可靠性也成为了供电企业一项重要的经济技术指标，它体现了一个供电企业对电网建设、改造、运行和维护等综合管理水平。因此，提高供电可靠性既是用户渴望，同时也是每个供电企业所追求的目标。

1.10kV 配电网供电可靠性的概述

1.10kV 配电网供电可靠性的概念

10kV 配电网供电可靠性体现了供电企业的供电能力和供电质量，它是一种抽象的服务，如果可靠性程度高，则说明电力企业提供的电力服务相对优质，反之，则表明供电能力较低。10kV 配电网是了解供电站与用户的桥梁，它并非是单一的部分， 而是包括多种设备： 通过高压线路对高压电进行传送，经过变压器后，经低压线路输送给用户。10kV 配电网是电能传送到用户的最后一道关卡，一旦发生问题，需要进行及时的检查、维修，在这个过程中，需要停止对用户端的供电，如果经常发生故障，会严重影响居民的正常生活，因此，需要加强对10kV 配电网的质量，以提高它的可靠性。

1.2 10kV 配电网供电可靠性的意义

10kV 配电网是电力系统正常运行、保证供电质量的重要部件，它与用户端直接相连，是评定电力系统供电能力的重要指标。10kV 配电网供电的可靠性是保证电能稳定的前提，它是人们生活的重要保障。目前， 我国电力用户不仅用电量剧增， 对电能质量的要求也较为严格，10kV 配电网供电可靠性与人们的生活水平息息相关，它是加快社会进步的催化剂。此外， 我国的电力系统在不断地改进，10kV 配电网供电可靠性的增加是促进电力行业发展的动力， 因此， 在进行电网规划时，应该高度重视10kV 配电网供电可靠性的评价与改善。

2.10kV 配电网供电可靠性存在的问题

2.1配电网网架结构不合理

目前，用电企业主要集中在城市，而相对于农村来说，农村的经济发展比较慢，工业也不发达，对电力资源的依赖性没有城市强，这也就导致电力企业出现重视城市配电网供电可靠性，忽略农村配电网供电可靠性的现象，电力企业对农村配电网管理不严格，直接降低了配电网的供电可靠性。在农村配电网网架结构中，有很多单辐射线路，如果发生事故跳闸、停电等现象，由于单辐射线路的负荷无法转出，就会引起断电，对农村用户的正常用电造成很大的影响。

2.2 配电人员综合素质有待提高

10kV 配电网在正常运行过程中，配电人员的综合素质会对其供电可靠性造成一定的影响，如配电网在运行中，由于配电人员的技术水平比较差，不能熟练的操作各种配电设备，导致配电网的运行受到影响，从而降低了配电网的供电可靠性；有的配电人员没有掌握必要的配电网设备维护检修技术，没有及时发现配电网系统中存在的安全隐患，从而造成电力安全事故，对配电网供电可靠性造成影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 配电设备老化

配电网设备的运行状态对配电网供电可靠性有直接的影响，但由于当前配电网设备比较落后，能耗比较高，设备故障比较频繁，这不仅对配电网的正常运行造成严重的影响，还极大的降低了配电网供电可靠性。

3.10kV 配电网供电可靠性问题的解决措施

3.1 完善配电网的结构

近年来，随着经济社会的发展，我国配电网建设和改造越来越多。在配电网建设和改造中，为了提高10kV 配电网供电的可靠性，我们首先需要完善配电网结构。比如，我们要从当地的实际情况出发，选择合适的配电网方案，同时规范配电网中的各项机械设备，并采用一些先进技术提高配电网运行的自动化水平，通过布设科学合理的配电网机构来提高配电网供电的可靠性。

3.2 提高配电网工作人员素质

提高配电网工作人员的素质对于配电网供电的可靠性具有重要意义。因此，在日常工作过程中，电力企业要加强对配电网工作人员的教育培训 ，一方面通过教育培训使他们树立起供电可靠性意识，使这种意识贯穿于配电网运行、检修以及维护等各个环节，使他们严格操作规范，保证配电网供电的可靠性；另一方面通过教育培训提高他们的专业技能，熟练掌握各种业务技能，为配电网供电可靠性提供技术支撑。总之，提高配电网工作人员的整体素质，有利于促进配电网供电可靠性的提高。

3.3加强对配电网停电的管理

降低10kV配电网线路设备的停电。为了提高10kV配电网线路设备的正常工作水平, 不断加强对设备的维护巡视的力度。对设备, 线路的巡视要将责任落实到人, 对10kV配电网进行常规巡视, 同时重点加强对电网中运行条件差的电网的巡视;加强对电网线路夜间的巡视。按照电网设备缺陷管理制度的要求对10kV配电网实行缺陷闭环管理, 严格遵循缺陷分类, 保证一般的缺陷的消缺率满足超过80 % , 对于重大缺陷, 紧急缺陷的消缺率必须达到100%。对10kV配电网线路进行负荷测试与设备测温, 特别是在假日用电高峰, 夏季用电高峰时, 进行全面测量, 同时给予测量的结果, 制定线路供电可靠性整改的对策。对10kV配电网周围的违章的建筑与通道树障进行及时的清理。加强10kV配电网线路的防风, 在档距比较大的线路之间增加电杆, 使得其档距减少, 同时将线路距离不足的线路进行改造, 从而使得其抗风能力提高。对故障的查找建立逐级检查的制度。对跳闸的原因进行分析, 针对瞬间的故障进行巡视, 为了避免出现类似事故, 对故障原因进行查找同时制定措施进行整改。10kV 配电网的主干线, 分支线路上安装带有重合器的柱上开关, 利用时间配合同变电站的开关形成两级的保护, 将故障线路与设备进行及时的隔离, 从而使得故障停电的范围缩小。

4.总结

综上所述，提高供电可靠性是一项长期而又艰巨的任务，我们不仅要进行设备改造，不断提高员工队伍的综合素质，而且还要采用新技术、新设备、新方法来建造合理、先进的供用电网络，通过科学管理才能确保安全、可靠供电，不断减少用户停电时间。

参考文献：

[1] 王晶侃. 关于10kV 配电网供电可靠性的问题及解决策略研究[J]. 中国新技术新产品，2014（20）：70.

[2] 李思桦.10kV 配电网供电可靠性存在问题及解决对策的探讨[J]. 大科技，2013（34）：141-142.

[3] 卢志. 浅谈10kV 配电网供电可靠性存在的问题以及解决对策[J]. 大科技，2013（18）：117-118.

[4]路海侠，王霞.关于配电线路常见问题与提高供电可靠性的探讨[J].电子世界，2014（6）：53.

[5]赵瑛.关于提升10kV 配网供电可靠性技术措施的研究[J].大科技，2016（20）：33~34.

论文作者:王渊

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d556a23d6a9479689b19c18.html