# 水利工程质量检测技术标准体系分析与检测标准选用论文_王晓龙,吉仁古日巴,孟晓飞,李振和

内蒙古新禹水利水电工程建设有限公司 内蒙古巴彦淖尔 015000

摘要：近年来，随着我国经济的快速发展，水利工程也迅速发展起来，我国的水利工程质量检测技术标准，在30多年的发展过程中不断吸收水利工程建设的经验总结和检测新技术，已经初步建立起较为科学、规范、合理的测试标准体系。对水利工程质量检测技术标准体系进行了详细的论述总结，并对水利工程质量检测技术标准的选用提出了合理的建议。

关键词：水利工程；质量检测技术；标准体系；标准选用

引言

公共基础建设中的水利工程与当地的经济和生活息息相关，影响着产业发展和人民的日常生活。工业的发展需要依靠水利工程实现排污等环节，人们的生活离不开水利工程的排水系统等。另外，水利工程规模大、耗时长、任务重，如若哪个环节出现严重的问题将会影响整个工程的建设，想要补救和修复将对整个项目的人力物力带来巨大的损失和耗费，所以必须确保水利工程实际建设达到预期的效果，因此水利工程的质量检测发挥着重要的作用。但是从以往的水利工程建设和质量检测中不难看出，质量检测方面存在着各种明显的问题，这些问题直接影响着整个水利工程项目，所以改善水利工程质量检测刻不容缓。

1水利工程建设质量检测的重要性

1.1对水利工程建设质量的保障

从古至今，兴修水利工程都是国家的一项重要国策，影响着一个国家的经济和民生。水利工程的建设和完善有利于保障人民的生命财产安全和社会的稳定，所以必须重视水利工程的建设质量。但是当前的社会上却出现了诸多水利工程濒临废弃和重建的边缘，由此可见，水利工程的质量问题存在着巨大的隐患。水利工程的质量检测首先可以从根本上解决水利建设的质量问题，另外还能提供一些实际施工建设中需要明确的要求和目标。保障水利建设工程的质量安全，防止各种建设施工过程中的安全问题和建成之后的隐患安全问题的出现，减少质量问题所带来的人力物力上的耗费。

1.2推动水利工程建设的可持续性发展

现如今水利工程的建设被国家领导人员提出纳入现代化的建设当中，推动了水利工程建设的可持续性发展。众所周知，水利工程建设的周期长、耗费量大、投资大等，但是一项水利工程的建成需要其能维持相当长的一段时间，保障相当长一段时间内水利工程的安全。水利工程质量检测首先从根本上检测各个环节水利工程建设的质量问题，另外还能给国家和政府对水利工程建设的可持续性发展要求提供一定的保证，推动水利工程建设从质量和技术上达到可持续性发展的目标和要求，扩大水利工程建设的规模范围，延长水利工程建设的使用年限，促进其可持续性和健康发展，推动水利工程的现代化发展进程。

1.3保证民生的财产和生命安全

水利工程质量检测的根本要素就是为了保证民生的财产和生命安全。水利工程建设的质量由于受到地域环境和各种自然灾害的影响，严重威胁到人们的生命和财产安全。水利工程的质量检测必须重视每个环节中的施工问题，不能因为一时疏忽，而导致水利工程的质量问题威胁到民生。所以水利工程的质量检测必须秉持为人民服务和对人民负责的态度，严格把控质量监控环节，准确记录质量检测内容，并依据质量检测的问题，提出相关的解决措施，及时有效地解决和改善质量问题，保障好人民的生命和财产安全。

2水利工程质量检测技术标准体系特点

2.1水利工程质量检测技术标准体系较为完备

水利工程质量检测技术标准以工程质量验收评价标准为导向，包含了原材料、产品检验、综合评估、实验方法、测试仪器等多个方面的技术标准，基本上覆盖了水利工程各个环节的质量检测及验收。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2水利工程质量检测技术标准具有鲜明的独特性

以《水利工程质量检测管理规定》（水利部令36号）中规定的5大类（岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气、量测）232项甲级参数为例：仅有水利行业测试标准的参数23项（休止角、原位密度、压（注）水试验、软弱颗粒含量、超逊径、拌合物均匀性、拌合物水胶比、泌水率、表面缺陷深度、水压试验、启门力、闭门力、持住力、上拱度、上翘度、挠度、行程、压力、时间、表面粗糙度、（整机运行性试验、负荷试验、型式试验）。水利行业标准与其他行业标准或国家标准之间存在检测方法差异的参数有10项，存在试验参数设置（如环境、器具、试样尺寸等）差异的参数有53项。

2.3水利工程质量检测对国标及其他行业标准依存度较高

同样以《水利工程质量检测管理规定》（水利部令36号）中规定的5大类（岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气、量测）232项甲级参数为例：未制定水利行业标准的参数60项（桩基承载力、水泥8项、钢筋7项、外加剂11项、金属材料力学性能试验、温度、湿度、橡胶硬度、电气检测、里氏硬度、粗糙度、硬度、电气设备25项）。还有许多具有水利工程特点的参数并没有制定水利行业标准。

3水利工程质量检测标准的选用

长期以来工程质量检测机构对于检测标准的采用存在比较混乱的现象，各行业标准及国家标准使用比较随意。很多水利工程质量检测单位，对水利行业标准体系不熟悉，有的检测参数要么不知道水利行业标准，要么只知道有水利行业标准，不去了解比较水利行业标准与其他标准的差异性，导致检测结果不准确。以工程建设领域常用的砂为例，各行业对其检测依据、标准、项目甚至专业名称都有区别。无黏性土休止角试验只在水利部标准及水电水利行业标准中列出，其他行业及国家标准均不需要检测此指标。含泥量参数，水利工程为不允许出现；建筑工程根据混凝土强度等级要求不同（≤C25的情况下只需满足含泥量≤2.0%的要求）；国家标准根据砂的类别要求不同（Ⅲ类砂泥块含量≤2.0%即为合格）。所以跨行业检测或依据非水利工程检测标准，容易导致持有“检测合格”结论的不合格材料使用到水利工程。因此，充分熟悉水利工程质量检测标准体系，合理地选用水利工程质量检测标准，是进行水利工程质量检测的首要条件。水利工程检测技术标准的使用一般应遵循当检测参数有水利部的行业标准时，应采用水利部的行业标准，当同一检测参数，不同水利行业标准要求不一致时，应按照谁要求严格就执行谁的标准的原则选用；当检测参数没有水利行业标准时，应采用国家标准；当检测参数只有国务院其他部委发布实行的行业标准时，应采用该部委发布的行业标准；当地方标准高于水利行业标准和国家标准时，可以采用地方标准。

结语

在我国水利工程建设的过程中，建设质量是一项非常重要的内容，只有在建设的过程中，切实的保障水利工程的建设质量，才能够让水利工程发挥出最大的效果，给公众带来便利。因此为了有效的保障水利工程的建设质量，质量检测就显得非常关键和重要。在我国水利工程质量检测技术发展的过程中，也一直在针对检测过程中出现的问题进行调整和创新。目前我国的水利工程质量检测主要采用的是无损检测，无损检测是在不破坏工程结构的前提下进行的质量检测，这样就对检测技术提出了非常高的要求，只有保障检测技术的先进性和应用性，才能够在质量检测的过程中发现质量问题，及时的处理，保障水利工程的建设质量，提升水利工程的使用寿命和应用安全性。

参考文献：

[1]杨晓龙，董丽丽.强化水利工程质量检测体系建设探析[J].吉林水利，2017（4）：59-60.

[2]王珍兰，黄根民.水利工程建设质量检测管理工作探讨[J].江苏水利，2018，10（01）：89-91.

[3]黄海田.对加强水利工程质量检测体系建设的探讨[J].水利技术监督，2018，10（03）：135.

论文作者:王晓龙,吉仁古日巴,孟晓飞,李振和

论文发表刊物:《基层建设》2019年第17期

论文发表时间:2019/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d8070b9633d038663621a74.html