# 水利机电设备常见运行异常问题的解决措施论文_陈国强

东莞市长安镇水务建设运营中心

摘要：机电设备在水利水电工程中是非常重要的设备，我国重点工程其中的一项就是水利水电工程，它的发展能够进一步推动我国社会与经济的进步，从而能够给人们的正常生活带来保障。那么水利水电工程机电设备的正常运行对整体工程的开展有着非常重要的意义。本文主要针对当前水利机电设备运行过程中的常见异常问题进行了分析，并提出有效的处理对策供参考。

关键词：水利机电设备，异常，对策

我国主要的经济产业包含有水利水电工程，同时其发展能够推动我国社会以及国民经济的进一步发展，如果在机电设备运行过程中出现异常情况，那么就需要由专业技术人员将出现异常问题的原因找出来，且采取有效的手段处理，在机电设备运行的过程中，需要采取合理的对策避免发生运行异常的问题，减少异常问题出现的几率，进而给水利水电工程稳定运行带来保障。

1 机电设备运行过程中异常问题

1.1漏油问题

机电设备运行时常出现的问题之一就是漏油问题，会在一定程度上影响机电的运行，若机电设备在运行的情况下出现漏油，假设此时有较高的温度，那么就会出现油雾，会影响到机电设备的正常运行，对漏油问题分析可以发现，造成漏油问题出现的原因是由于水利水电工程发电机里的轴承端盖密封形式不够合理，会造成外界空气和端盖产生交流，那么这种问题就会导致机电设备产生漏油情况，进而不利于其正常运行。

1.2闸门问题

水利水电工程运行过程中，若是闸门发生异常现象，那么就会对该工程产生不好的影响。排漂门油缸距离过长是闸门中经常出现的问题之一，那么会对闸门在运行中的安全性带来十分严重的影响，尤其在闸门开启的情况下，常常会出现卡顿问题，那么会影响到其正常运行。水利水电工程在运行过程中，闸门也容易发生卡顿问题，造成这种问题一般是闸门里仪器发生了问题，要让闸门能够正常工作就需要展开检查，且将对应控制工作做到位。

1.3水轮发电机组问题

机电设备在运作使常常会发生组合轴承漏油情况，另外此问题还会严重影响到水轮发电机的正常运行。所以就需要按照具体情况设计科学可行的解决方案并处理该问题。水轮发电机在具体运作时，其中的各个元器件都难免会遭到破坏，通常是因元器件本身质量问题和外界因素影响导致的，水轮发电机在具体应用过程中，经常会出现高温情况，那么会使其在工作中产生异常情况，特别是不间断高温的问题，导致异常问题出现的机率非常大，所以就要做好有关应对措施。大部分水轮发电机在具体应用时，冷却效果没有体现出来，可能还会出现冷却效率不高的问题，那么这些问题都会在不同程度上影响水轮发电机的正常运行。

1.4电线破裂

电线破裂一般是指电缆线外部出现破裂问题，机电设备运行时，最容易产生问题的部分就是电缆线，其外部被破坏是常常发生的问题之一。根据分析可见，导致电缆线外部出现破裂一般有两个方面的问题，其一，在施工时，使用的电缆线本身就有质量问题。其二，机电设备在应用与安装之前，没有选择好电缆线，那么就会给之后的运行埋线非常大的安全隐患，不利于水利水电工程的正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.5水泵问题

水利水电工程里的主要机电设备之一就是水泵，在运行时会受到十分严重的磨损，造成水泵在运行使发生问题的因素一般包括一下两个方面：其一，水泵发动机发生损坏。其二，水封出现磨损。水封是零部件之一，那么直接相连传动轴，日常运转的过程中，磨损程度也会进一步增大，那么该问题也是造成水泵在运行时发生问题的关键问题之一。

2 水利水电工程机电设备问题的处理对策

2.1健全水利水电工程机电设备的设计方法

导致水利水电工程机电设备运行故障的原因非常多，但从本质上来说，是由于其在安装与设计当中缺乏科学合理的方案，导致在后续具体应用以及操作时机电设备常常发生运行异常的情况。若是要有效且快速地处理机电设备运行异常的问题，那么就应从设计阶段着手处理，确保机电设备具有合理且科学的设计方案，安装机电设备也是通过该方案展开的，另外还需要严密监管施工过程中的各个环节，保障机电设备在方案设计方面具有严密性，且尽快同机电设备的安装人员沟通与交流，通过现场指导的形式使其了解怎样安装机电设备，从而尽可能地减少安装过程中的失误问题出现。

2.2强化机电设备安装阶段的控制

将水利水电工程机电设备安装时的质量加以控制，能够在很大程度上保证其正常稳定运行，不但可以减少机电设备运作过程中出现异常情况的几率，同时还可以使水利水电工程的工作效率进一步提升，在展开安装工作的过程中，设计人员应身处施工现场并对安装人员进行详细的指导，且对部分问题进行耐心讲解，对于有特殊要求的机电设备的安装来说，需要更加严密的监管，从而使机电设备安装精准度得以提升，同时还需要定期培训机电设备的安装工工作人员，确保其能够有足够的水平完成自身的任务，在完成安装之后，应让专业人员查验已经完成安装的机电设备，保障所有机电设备都能够正常运作。

2.3运行时的处理对策

2.3.1闸门问题的解决方式

机电设备运作时发生异常现象情况下，需要及时更换其中的继电器，保障闸门可以正常运转。水利水电工程的管理工作人员还需要严格管控机电设备运作时应用到的润滑油，在其质量能够保证的基础上，还需要注意机电设备型号的差别以及采用的润滑油应根据其型号合理选择使用，从而使机电设备的最大效力得以发挥，需要给予更多的关注于特殊的机电设备，从而使其运行的灵活性得以保证。应使用合理的手段控制闸门里排漂门油缸的误差，从而使闸门启动设备的控制性能可以得到提升。

2.3.2水轮发电机组问题的解决方式

有关管理人员需要控制水轮发电机里的关键设备，保障其能够正常的运转。因组合轴承出现的漏油情况而造成的油雾问题，那么应尽快更换轴承端盖，且使其能够满足水轮发电机的使用标准，使其封闭性能增加。若水轮发电机在运行的过程中出现非常高的温度，那么在这种情况下就需要采取有效的降温手段来控制温度，并采取合适的方式来使温度快速下降，从而保障水轮发动机不被温度过高影响而出现问题。

3 结语

综上所述，我国当前主要发展的建设型产业就是水利水电工程，那么其发展的进度对我国经济发展会产生一定的影响，那么就需要有关人员关注机电设备运行过程中的常见问题，确保其能够稳定且安全的运行。水利机电设备运行时，常常会发生各种问题，例如漏油问题、水泵问题和设备电缆发生破裂问题，那么这些问题都会在不同程度上影响到机电设备的正常运行。要想使这些问题得到解决，那么就要将轴承端盖的密封工作落实到位，电缆线的质量应达到要求，并定期检修水泵。作为管理人员还需要不断提升自身的专业知识技能，进行相关知识的培训学习，从而在更大程度上保障机电设备的安全运作，进而推动水利水电工程事业更加稳定且健康地运行发展。

参考文献

[1]杨金龙．水利水电工程机电设备运行异常问题及处理［J］．甘肃农业，2016（04）：45－46．

[2]李慧．水利工程机电设备运行异常问题及处理［J］．建筑知识，2016（01）：193．

[3]田霖．对水利水电工程机电设备运行异常问题的处理［J］．黑龙江科学，2017（06）

[4]梁世锋.浅谈机电设备技术在水利水电工程建设中的运用[J].建材与装饰，2016（24）：178-179.

[5]马敬仁.水利水电施工中机电安装出现的问题及对策分析[J].黑龙江科技信息，2016（03）：229.

[6]刘鹏飞，吉培栋，刘亦非.机电设备技术在水利水电工程建设中的运用[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2015（08）：74.

论文作者:陈国强

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第27期

论文发表时间:2018/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d82ef58c3ad43ee0d5c369d.html