# 建筑工程给排水节能节水措施研究构建论文_解紫达1,张伟备2

摘要：经济和社会的发展促使建筑工程行业得到极大的发展，在建设的过程中水资源的利用量不断加大，而我国的资源有限。这促使建筑行业不断的创新和转变建设思维和方式，强化可持续发展理念和建筑的节能性。加强节能节水措施的实施和优化，不断地优化给排水设计与建设。建筑工程施工企业和单位需要不断的寻求改进策略，增强给排水节能节水意识和相关管理制度、相关系统的建立和完善，科学的开展建筑工程给排水节能节水工作，有效的增加建筑工程的效益，促进建筑行业持续健康发展。

关键词：建筑工程；给排水；节能节水

1建筑工程给排水节能节水措施的的重要性分析

1.1 有助于推动经济的发展

建筑工程在施工的过程中随着工程量的不断增大，会造成水资源的大量使用和消耗，钢筋混凝土的搅拌、水泥的稀释等环节都需要使用大量的水资源，使用不当则会造成大量的浪费，还可能会造成水污染的问题。建筑工程在施工的过程中，需要注重优化节能节水系统咳使用节能节水技术，减少水资源浪费情况，提高水资源的利用效率，实现水资源的循环重复利用。这在一定程度上能够有效的降低建筑工程企业的生产成本，提高建筑施工企业资金的使用效率，促使行业健康持续发展，从而推动经济的发展和效益的提高。

1.2 促进可持续健康发展

当今社会，行业的发展需要取得社会效益和经济效益的同步增长，推动行业可持续健康发展。建立和健全建筑工程给排水系统，完善相关管道与其他辅助设备的建设，能够有效的将雨水、雪水、生活中脏水、建筑生产加工时产生的污水、废水及时排出和处理，在满足建设工程用水，处理污水、废水的同时，能够有效地节约水资源的使用，实现水资源的循环重复利用。从而推动资源节约型和环境友好型社会的发展，符合当代社会可视续发展的要求和理念。

1.3 帮助提高居民生活水平

建筑工程给排水节能节水措施优化能够有效地提高居民的生活水平。例如，在建筑施工的过程当中，选用和使用优质的给排水管道材料，能有效的减少后期管道生锈、管道老化等问题，减少水资源的浪费和污染问题的发生。选用密封性能较好的材料，从而减少漏水或渗水，降低水资源浪费问题带来的损失和影响，改善人们的生活状况。

2 建筑工程给排水节能节水设计的问题分析

2.1 节能节水意识薄弱

建筑工程给排水在建设和设计的过程当中，往往将其重点放在如何扩大施工范围、推进施工项目的进展上面，对给排设建设和设计的节能节水重视程度不够。部分传统的建筑施工企业和单位，在施工的过程中，大量浪费水资源，给排水管道材料的选择不够经济合理，从而造成后期的渗水、漏水、水污染现象，造成水资源的浪费和效益的减少。建筑工程建设企业和单位需要需要注意节能节水措施的优化，投入更大的力度，增强给排水节能节节水意识。

2.2 管道问题

部分建筑工程企业和单位在开展给排水工程的时候，缺乏对管道预埋之后的管理和维护，缺乏定期的检修工作。容易导致管道在使用的过程中出现不同程度的老化、生锈等状况，造成水资源被污染。排水高峰期管道压力和流速过大，可能会造成管道破裂等情况，出现水资源的浪费，还会影响到正常的生活。

2.3 防贮水系统设计不合理

部分建筑工程施工单位和企业防贮水系统设计不合理，这给建筑工程给排水工作造成了更大的压力，容易出现水管爆裂等安全问题，从而影响居民居住环境安全性。在运行的过程中，没有定期的开展换水工作，导致水污染等问题的出现，从而造成极大的损失和极大范围内的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4 管理制度不完善

建筑工程给排水节能节水相关管理制度的建立不完善，相关制度的落实不到位，给排水的设计和规划实用性达不到标准和规划、设计的目的，方案的设计缺乏合理的调查，在推行的过程中容易出现一些问题。从而影响各项资源的利用，也不能及时的发现实施工作中的问题，并进行科学合理的调整。

3 建筑工程给排水节能节水措施分析

建筑工程给排水节能节水措施的实施需要不断地增强节能节水的意识，改进节能节水的技术，建立和完善相关制度和相关系统，进一步提高节能节水的能力和水平。

3.1 优化给排水系统

建筑工程给排水节能节水，需要不断地优化给排水系统。一是，科学设置用水定额，根据不同的项目的实际状况设置不同的使用额度，在充分的市场调查和市场分析的基础上确定更为准确、更为经济、更加合理的用水额度。二是，促使给水系统更加合理，有效的避免超压出流现象造成的损失。给水系统的设计需要充分利用市政管网压力，综合分析用水器具、设备的供水最低压力等因素的影响，科学系统分区。还需要科学的设置和运用减压装置，实施减压措施，避免系统超压。三是，合理采用变频调速泵组供水，采用变频、变压、变流量的给水方式，采用大小水泵搭配、气压罐调节小流量给水等形式实现流量梯变。四是，有效的防止管道及阀门泄漏，设备的选取需要符合国家标准或行业标准。出具完整的产品设备说明书及性能检测报告，定期的做好相关检查工作，确保相关设备一定周期内的安全性。五是，根据建筑工程的实际需要和实际状况规范消防加压贮水系统设计，同一小区需要采用一套消防水箱、水池以及加压系统，合理的设定消防栓用水量。通过这些措施降低建筑工程施工企业和单位的投资成本，减少管理过程中的问题。

3.2 实施新型节水设备与措施

建筑工程给排水节能节水需要实施新型节水设备与措施，通过系统的、先进的设备的使用，科学合理的使用节水型器具，减少水资源浪费的现象。例如，使用新型节水型卫生器具和相关产品。水龙头、大便器、小便器、淋浴等的选取需要做到节水，能够自动感应或者是设置不同的档式。如小便器选用延时自闭式冲洗阀、二挡式坐便器、感应式冲洗阀、单管恒温式淋浴等，有效的减少用水量，从而实现给排水节水节能。

3.3 创新的废水处理

建筑工程给排水节能节水需要创新废水处理方式，实现水资源的节约使用和循环利用。一是，实施中水回用，强化水资源的就地取水、处理使用。综合考虑水质、水量和用途等因素，做好相关分析，实现水资源的循环利用。例如，采用合适的方法和措施对中水系统内的杂用水和优质杂排水进行处理，之后用于冲洗厕所、道路绿化等。还需要建设和完善市政中水管网系统，不断地优化各项条件，减少污水排放量，实现效益的增加。二是，做好雨水控制与回用相关工作。首先，需要建立和完善雨水回用系统，充分发挥调蓄雨水量的功能。然后，需要建立和完善绿色雨水基础设施，从源头上加强控制对雨水径流，以有效的减少雨水径流量，还需要减少径流过程中的污染。

3.4 加强节水景观建设

节水景观在一定程度上具备调蓄的功能，建筑工程及排水节能节水措施需要发挥节水景观的价值作用，在项目建设的过程当中加强节水景观建设，补充雨水池调蓄量的不足部分。例如，因地制宜的种植耐旱性植物，建立和完善高效灌溉系统等，通过这样的方式提高水资源的利用效率。

4 结束语

建筑工程给排水也需要实现节能环保，实现资源节约型和环境友好型发展，以促使行业持续健康发展。项目设计以及建设中，需要加强给排水系统的节能节水性设计。及时的发现和调整建筑给排水节能节水设计中的问题，不断的优化给排水措施。有效地节约水资源，对于水资源的合理运用，以此增加企业的各项效益。

参考文献

[1]孙涛,张雪丽,宋洁.浅析建筑给排水节能设计[J].文摘版:工程技术,2015(8).

[2]孟祥凤.试述建筑给排水节能和民建给排水的一些问题[J].文摘版:工程技术,2015(5).

[3]李其雷.探寻住宅建筑给排水节能节水方式[J].文摘版:工程技术,2015(5).

论文作者:解紫达1,张伟备2

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9de96e468b2b8aee20b27aec.html