# 电网调度自动化系统的安全运行问题及对策论文_杨笃君

国网四川省电力公司广元供电公司 四川广元 628000

摘要：电网系统具有一定的复杂性，随着社会经济和科学技术的不断发展，它在人们的生活中扮演的角色越来越重要，覆盖面也越来越广。为了确保电网经济的安全运行，应当切实提高电网调度自动化系统的安全运行水平。本文主要分析了电网调度自动化系统中安全运行方面存在的重要问题，并提出了相应的改进和优化对策，从而有效地提高电力调度自动化系统的安全运行水平。

关键词：电网调度；自动化；安全；对策

1 引言

先进的科学技术发展有效地推动了电网调度系统技术的全面改革和创新，现阶段电力系统调度的自动化操作已经基本实现，电网调度自动化系统主要包括主电厂、主站系统、信息通道以及变电站。电网系统自动化水平的的不断提高，在一定程度上改变了调度人员的工作性质，也增加了他们的工作难度，但电网调度自动化水平的提高有其自身的优势，即有利于提高电网运行的经济性和可靠性。但是在目前的电网运行过程中，仍然缺乏合理有效的途径和技术手段，因而很难对电网的运行环境进行有效的管理和监督，无法保证电网的安全运行，其管理水平也很难得到有效提升。

2 电网调度自动化系统的安全运行问题

2.1 电网调度自动化系统的管理质量还有待提高

虽然目前的电力调度系统在一定程度上实现了功能上的自动化操作，但是在许多方面还是不能没有人为因素的干预和影响，甚至可以这样说，如果离开人的管理，电网调度自动化系统的作用将无法得到应有的发挥。可以从以下两个方面来进行解释：首先，电网调度自动化系统的自动化程度是以人的科学管理为基础的，人的协调作用和管理效果越有效，则系统本身的运行效率和自动化程度就越高，但是此时人的影响主要是体现在宏观控制和掌握等方面。其次，当前的电网调度自动化系统在故障的识别和处理等环节作用相当薄弱，任何一个很小的故障都很可能会影响系统的正常运行，因此电网调度自动化系统的运行状况是需要人工来进行监控的，并在必要时采取及时的维护措施，人工维护在实际工作中显得尤为重要。

2.2 电网调度自动化系统自身存在的问题

目前所使用的电力调度自动化系统是一个非常复杂的整体，它具有相当高的专业性，组成系统的软件、硬件有很多，分布在整个系统的运行环境当中，因此电网调度自动化系统的自身设计方面需要的技术要求也相当高。目前的电网调度自动化系统在实际应用过程中中存在的问题有很多，主要体现两个方面：

（1）电网调度自动化系统离不开人工检测，大量的运行数据也需要人工进行处理。因此，要对整个系统的运行状况进行检测的同时，还要在有限的时间内完成数据处理，这是非常困难的。由于电力调度自动化系统的结构非常复杂，它与其他子系统的联系十分紧密，不同的设备集中起来的运行数据非常多，数据涉及的格式也是多种多样，要求系统的相关工作人员在这些庞杂的信息中捕获到具有重要意义的信息，对工作人员来说是一项重大的挑战。如果工作人员不能得到获得系统中存在的重要信息，或者在这些信息的理解和整理过程中出现失误，则很可能会导致系统运行异常。

（2）对于电力调度自动化系统中所使用的操作软件而言，其在实际应用中存在的问题还有很多。例如目前系统的网关连接方式多数采用的是通信工作站或Web服务器，并使用TCP / IP协议作为系统的通信技术，这些技术本身存在漏洞就有很多，很容易遭到外界的攻击，一旦系统运行出现异常，若系统数据没有得到及时备份，将会出现系统数据丢失，后果非常严重。尽管现在的互联网技术日趋成熟，但是互联网受到攻击的事件还不能完全避免，电网调度自动化系统中的所使用软件技术仍然存在许多的不足，因此要高度重视其设计和应用，尽可能地减少其在各种系统中运用时所受到使用的攻击。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 提高电网调度自动化系统的安全运行水平的几种对策

3.1 提高电网调度自动化系统的管理水平

要提高电网调度自动化系统的管理水平，需要从以下两个方面来进行：首先，需要对系统的日常管理制度进行完善，对管理秩序加以规范。特别需要注意的是，要规范地记录好电力调度自动化系统的运行日志，不仅可以对整个系统的运行状态实施综合有效的监测，使工作人员及时了解系统存在的故障隐患和安全信息，而且根据长期累积的大量统计数据，可以找出系统故障的普遍规律，为系统的改造升级提供数据支持。其次，系统的定期检查和维护必须要坚持。维护工作要渗透在平时的工作当中，并不是是在发生故障的情况下才进行的。检修工作主要包括数据的传输和接收是否存在安全漏洞、各软件模块的状态是否良好以及各种硬件设备的老化和磨损情况等。

3.2 加强电网调度自动化系统本身的可靠性和安全性

首先，关于电网调度自动化系统的网络传输层，在必要的数据传输得到保障的前提下，要最大限度地增强网络的安全性，因此需要对各个子系统之间的安全隔离进行加强，在特殊情况下可以使数据在相应的系统之间进行单向传输。例如：采取物理隔离、专用网关或防火墙等措施，限制数据的访问权限，对数据进行加密，在软件操作系统中进行多重身份认证等。其次，要重点提高系统的抗攻击能力和可靠性，对重要的数据必须进行备份并采取相应的恢复措施，杀毒软件要及时进行更新，定期维护软件的运行状况，及时规避一些潜在的风险和隐患。

3.3 改善设备运行环境

对于电网调度自动化系统的安全运行来说，其决定性因素在于运行管理工作的有效性。主站是各系统的信息集散地，可以作为运行管理的出发点，对运行操作的相关制度进行完善并严格执行，对电网调度自动化系统的设备健康状况、机房环境变化情况以及系统的实际运行情况进行严密的观察和检测，并规范记录好系统的运行日志。要保证运行机房的环境条件良好，为避免人机混杂，最好是将人员和设备隔离开来，单独设置操作间，保障设备的运行环境良好。UPS需要进行定期测试和记录，如果条件允许，蓄电池也需要定期进行维护。此外，电网调度自动化系统必须禁止拷入未经病毒检测的外来程序，还要禁止对外提供接口，采取适当的物理隔离措施来实现系统和MIS之间的安全隔离。

3.4 全面提升职工队伍的专业能力及综合素质

在电网调度自动化系统中负责终端操作的是操作人员和维护人员，因此要严格审查相关工作人员的专业能力和上岗资质。加强对员工的培训工作，使员工将其看作一门系统的专业课程，要全面掌握电网调度自动化课程的基础知识、实用技术和综合业务等，熟悉系统的工作原理和运行特点，并将知识灵活地运用到实际工作中。首先，对于工作在一线的基层员工来说，掌握基本的专业技能和维护常识是必不可少的，是保证自动化系统安全稳定的必要前提。培训内容要丰富，要做到理论结合实际，还要做到课堂结合现场。其次，要加强员工的综合业务培训，使其了解一次设备的基本构造和工总原理，学习自动化领域中的通信和调度等知识，拓宽员工的知识领域，提高他们的协调能力，提升其对故障点的判断力。此外，要针对性地进行实用技术培训，了解系统的工作原理和运行特点，并灵活运用到实际工作当中。当然，还要建立科学合理的考核机制，以保证员工学习的有效性。

4 结语

电网调度自动化系统运行的安全性和稳定性关系着整个电网系统的安全运行。因此，分析电网调度自动化系统在安全运行方面存在的问题具有十分重要的现实意义，此外要采取相应的改善措施，完善电网调度自动化系统的自身建设，提高相关工作人员的专业水平和综合素质，改善系统的运行环境，从而保证电网调度自动化系统的安全运行。

参考文献

［1］蒙有福.探讨电网调度自动化系统中的安全问题及对策[J].广东科技，2015（16）：47-48.

［2］高翔.对电力调度自动化系统安全运行的探讨[J]. 电子世界，2012（23）：29-30.

［3］纪 炜.对电网调度自动化系统安全性的探讨[J].广东科技，2014（2）：121-122.

论文作者:杨笃君

论文发表刊物:《基层建设》2016年26期9月中

论文发表时间:2016/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9e01dd67a095594a9a4d5126.html