# 新形势下电厂锅炉在热能动力工程中的应用论文_付龙红

（大唐华银金竹山火力发电分公司 湖南娄底 417503）

摘要：作为发电厂的重要生产设备之一， 电厂锅炉的利用率如何提高一直是全行业所关注的事情。 为了从整体上提高发电厂的工作效率和经济效益， 利用热能动力相关知识来提高电厂锅炉的运转是眼下首先要深入探讨并且解决的事情， 并对该设备的应用进行深入的分析和总结，本文首先对该设备的基本构造进行说明， 接着分析设备运转和热能动力间的必要联系， 并在前两部分的基础上阐述热能动力相关理论知识的实际应用。

关键词：电厂锅炉；发电厂；热能动力工程；应用

1导言

火力发电是我国电厂发电的结构之一,每年在电力生产方面创造出来的电能量不断增多。为了满足社会现代化建设的电能需求,对火力发电厂技术实施调整成为了不可缺少的工作。热能动力工程理论基础为跨热能与动力工程以及机械工程学,是工程应用性专业,其基本原理为将热能转化成机械能而获得生产所需的原动力锅炉是一种能量转换工具,分为锅和炉两部分,锅炉是锅和炉的一体化设计简称,按照功能可分为开水锅炉热水锅炉蒸汽锅炉导热油锅炉以及热风锅炉按照燃料可以分为电加热锅炉燃油锅炉燃气锅炉燃煤锅炉沼气锅炉以及太阳能锅炉几种简单来讲,锅炉的制造与控制中热能动力工程技术是不可缺少的一部分,尤其在当今以节约能源,增大能源利用率的年代,如何合理运用热能动力工程技术对于锅炉进行改造和创新成为重中之重本文旨在通过分析锅炉中热能动力工程的运用并论述探究热能动力工程在锅炉方面的发展前景。

2热能与动力工程

热能动力工程顾名思义主要研究热能与动力方面,其包括热力发动机,热能工程,流体机械及流体工程,热能工程与动力机械,制冷与低温技术,能源工程,工程热物理,水利电动力工程,冷冻冷藏工程等九个方面,其中锅炉的运行方面主要运用热力发动机,热能工程,动力机械,能源工程以及工程热物理等部分专业技术热能动力工程主要研究方面为热能与动力之间的转换问题,其研究方面横跨机械工程工程热物理等多种科学领域其发展方向多为电厂热能工程以及自动化方向工程物理过程以及其自动控制方向流体机械及其自动控制方向空调制冷方向锅炉热能转换方向等,热能动力工程是现代动力工程的基础。热能动力工程主要需要解决的问题是能源方面的问题,作为热能源的主要利用工程,热能动力工程对于我国的国民经济的发展中具有很高的地位。

3电厂锅炉设备以及使用特点

3.1全自动控制技术大面积应用

电厂锅炉中最重要的部分就是燃气锅炉了， 其控制技术以及使用决定了锅炉发展， 更决定了电厂的发电效率。 同传统锅炉依靠人力来进行燃料的投放和处理不同， 现有的电厂锅炉使用的全自动的设备， 减少了人力资源的需要， 减轻了工厂工人们的劳动压力。 随着科学技术的普及， 现有的电厂均使用专业的锅炉设备， 从而对工作效率的提高起到了一定的帮助。 其中两大控制技术占据了主导地位， 这两种控制系统大大的提高了电厂锅炉的工作效率， 对于电厂的整体发展具有决定性作用。

3.2构造严密带动设备高效运转

电厂锅炉设备现有的组成分为两种， 其中一种是从外部控制， 而另一种则是通过燃气锅炉来控制。 外壳的作用在于固定整体设备的运转， 并且对燃烧器加以固定。 外壳设备在整个锅炉的运转中起到了十分重要的作用， 此外在设备的底部还有专用的水箱设备， 这一设备的使用固定了壳底， 最后连接在墙上。 总的来说这一种组成模式起到的是保护作用， 而另一种模式则起到了比较高的运转效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆 而燃气锅炉的使用则起到了至关重要的作用， 整个设备的正常运转都是依靠它。 这种控制系统是全自动的电脑控制， 不需要人工操作， 减轻了工作量的同时也提高了工作效率和整体的运转速率。

4热能动力在电厂锅炉发展中的应用需要

热能动力和电厂锅炉本身就具有紧密的联系，如果把热能动力工程专业原理和电厂锅炉生产系统结合起来，那么对未来电厂锅炉的发展无疑具有极大的推动作用。以风机为例，风机在电厂锅炉中发挥极大的作用，随着时代的发展，当代风机一般都是至关重要的流体运行设备，其运作方式主要是通过叶轮的旋转来得到风能，并在此基础上，把机械能转化成气体压力，投放到电厂锅炉中使用，一旦气体扩散，便能够保证燃料的燃烧率，这足以可见风机的重要性。但是，就我国目前来看，很多锅炉的问题便出在风机方面，风机运作强度大，工作量多，再加上运行环境的不良状态，所以风机容易发生损坏。因此，如何提高电厂锅炉风机工作水平和工作性能已经成为当前研究的重中之重。我们只有通过利用热能动力工程技术来不断增强风机的耐用性能，提高风机的承载力，解决当前风机使用过程中的疑难问题。

5电厂锅炉应用在热能动力工程中的应用

5.1热能与动力工程在锅炉内部燃烧控制技术的应用

锅炉内部的燃烧控制是能否成功地调整能量的转换幅度的核心技术，在科技水平不断发展的今天，锅炉的燃料已由从前的人工向锅炉填充燃料变为步进式的自动化填充燃料，甚至有些先进的锅炉已经开始进入全自动填充燃烧燃料的阶段。锅炉的燃烧控制根据热能动力自控技术的不同，可以分为两种：第一种是由燃烧控制器、电动蝶阀、比例阀、烧嘴、热电偶、流量计、PLC等部件组合而成的连续控制系统。这种系统的控制方式是先由热电偶检测出数据，传送至PLC与其设定好的数值比较，算出的差异值输出相应的电信号，并根据电动蝶阀和比例阀门的开放程度的对比情况进行相应的调节，以此来进行炉内温度的调节。这种方法的缺点是温控不够精确，需要仔细确认；第二种是由燃烧控制器、流量阀、流量计、烧嘴和热电偶组成的双交叉控制系统，它的控制方式是先由热电偶把需要精确测量的温度变成电信号，根据实际温度和预存温度数据间的差异值，由PLC进行燃料与空气阀门的开合调节。这种控制方式可以节约材料，也可以把温度控制在较为精确的范围内。

5.2转换思想推动设备高效运转

现有的设备改进不仅仅与热能动力工程学的应用有关系，还需要考虑的是思想的转变。思想的转变更多的是指的是原有的能源消耗模式和理念不足以应对或者是满足现有的可持续发展理念，因此当务之急除了加快技术革新步伐，还需要尽快转变现有的资源利用理念。企业工厂重视节能减排这一理念，可以提高技术人员的工作效率，让他们充分意识到技术革新以及设备高效利用的重要性，从而加快技术革新，推动电厂锅炉的高效利用得以尽快实现。让节能减排理念深入人心，从而让更多的技术人员以及使用者意识到这些设备的高效利用可以在很大程度上推动电厂锅炉设备的技术革新。

5.3完善锅炉内部构造，优化热能技术

内部结构的优化可以在一定程度上对整个设备的使用起到推动作用，锅炉的高效运作除了和最新的技术相关以外，还和设备的优化程度有关系，很多专业的设备在使用的时候都是可以保证长时间的运转工作的，这就意味着在使用设备的时候我们需要保证其基本的质量，优化内部的结构对于设备的使用来说是起到了至关重要的作用的。热能技术的优化也起到了决定作用，在优化的过程中技术人员是要根据实际的需要来进行的，从而保证每一项技术的实际应用都可以做到尽善尽美，这对于推动电力事业发展具有不可小觑的作用。

结语：在可持续发展观念影响下，节约资源，提高资源与能源的利用率是电站锅炉发电生产中需要解决的问题。热能动力工程在电站锅炉中得到了广泛应用，对于提高发电效率意义重大。因而我们要给予热能动力工程高度重视，加强对热力动力技术的研究与应用，对锅炉工作系统进行优化改造，从而提高发电效能，促进经济发展。

参考文献：

[1]王楚鸿.新形势下电厂锅炉应用在热能动力的发展前景[J].科技视界,2014,31:321.

[2]田青.热能与动力工程在锅炉领域的应用探究[J].科技创新与应用,2014,19:21.

[3]徐德垚.关于热能与动力工程在锅炉中应用问题的探讨[J].经营管理者,2014,13:313.

论文作者:付龙红

论文发表刊物:《电力设备》2015年第10期供稿

论文发表时间:2016/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9e2ddb19205426cd31e2e2a4.html