# 绿色建筑给排水设计的节水措施论文_王红梅

新疆奎屯农七师勘测设计研究院（有限公司） 833200

摘要：目前我国经济建设发展迅速，建筑行业也在不断扩大建设规模。给排水系统是建筑工程项目的重要环节，一方面它是保障建筑功能实现的基础，另一方面它对于资源有效利用和环境保护都有着重要的影响。文章基于此开展研究，在探讨建筑给排水设计施工应用节水技术必要性的基础上，系统分析了建筑给排水设计施工中的常见问题，并从设计和技术两个层面提出强化建筑给排水施工中节水效果的具体措施，为建筑给排水设计施工提供了依据。

关键词：绿色建筑；给排水设计；节水措施

引言

当前我国社会经济不断发展，人口逐步增加，工业以及生活对水资源的需求也在不断地扩大，为了进一步满足节水降耗需求，在建筑工程给排水施工中必须要融入节水理念，应用节水新技术，才能够满足节水社会的发展需求。所以给排水施工单位必须要革新当前的施工工艺，有效应用节水施工技术才能够创造更多的社会效益与经济效益，有效发挥建筑给排水工程在城市发展中的重要作用。

1节水技术应用于给排水施工的实际意义概述

经济水平和社会标准的不断进步，我国国民的能源意识和节约意识都在不断提高。但由于资源的有限性，水资源和能源等仍处于短缺状况。人口和经济的增长，促进了建筑行业的迅速发展，对能源和水资源的需求越来越高，但由于现如今水资源和能源的利用水平还不够高，利用效率较低，浪费多且污染情况严重，对水资源和能源进行规范管理和节约措施，是当今建筑施工中一大重要课题。建筑给排水施工中应用节水技术，不仅能够有效管理给排水的排水效率，还能够促进水资源的节约利用和循环利用，抑制水资源浪费和消耗。给排水工程中水资源浪费严重，水资源利用占比较高，若对此情况不采取及时有效措施进行节制，必然会使水资源短缺情况更加恶劣，从而影响经济发展和建筑事业发展。建筑给排水施工中应用节水节水技术，对水资源和能源进行节约利用，增加利用效率，改善浪费。

2建筑工程给排水节水过程中存在的问题

2.1施工不规范，管道设计不合理

给排水系统在施工过程中，很多的施工工序都是严格按照相关规定进行的，但是在实际过程中，仍然会存在因给排水施工工序落实不到位而造成的水浪费现象。另外，在施工安全管理上，还有一些企业缺乏必要的现场监督指导，安全管理人员短缺，导致经常出现违规操作，造成安全事故，从而对给排水的节水造成影响。

在设计层面，管道的设计对于整体的给排水施工具有很大的影响，施工过程中如果不能够有效保证管道设计的合理性，就很可能会因为水流的冲击和晃动等对给排水管道造成一定的损坏，更有甚者会对管道的使用寿命造成十分消极的影响，管道损坏形成的水资源浪费问题同样十分严峻。

2.2配水器严重漏水现象

在建筑工程的给排水项目中使用的配水装置与设备室等设计对于系统的应用至关重要，这也是水资源使用的终端，在建筑工程中对于用水量的情况分析主要取决于系统性能的使用效果。结合相关的研究分析，居民在生活用水的使用情况主要是座便的冲洗，其水箱的容量对于冲洗的效果会产生很大的影响。另外，在建筑工程给排水系统中水龙头是建筑中经常使用的设备，其使用的频率非常高。如果水龙头质量或者使用出现问题就会导致给排水的浪费问题比较严重。所以，需要对配水器的使用情况结合当前绿色建筑工程给排水设计进行详细的分析。实现对排水系统的优化设计可以保证对水资源的充分利用，提高绿色建筑工程的顺利施工。

2.3存在热水系统浪费

当前我国建筑给排水工程中热水系统是同时供应冷水与热水，但是此种系统也存在不足之处，人们在使用热水时应当全部放掉管道中的冷水，热水才能够流出来。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果想使用冷水，也必须要将管道中的热水放出，此种情况会造成大量水资源浪费，但是当前我国大部分工厂与学校都是选用此种冷热水供应系统，由此能够得出此种系统会造成大量的水资源浪费情况，并且冷热水供应时会导致能源浪费热水流经管道降低水温也严重影响了热量供应情况。

3绿色建筑给排水设计的节水措施

3.1设计措施

（1）合理选择供水系统及水源。在给排水系统选择水源过程中，需要综合考虑多方面的因素，比如建筑物的建造用途、蓄水能力和电力耗损，同时还要最大限度地降低水压迫情况的发生，只有这样才能实现供水系统的有效减压。在给排水的施工工程中，供水系统和水源选址在节水层面有很大影响。想要实现水资源的节约，就必须科学选择供水系统和水源地址。除此之外，还要重视配水设备的安全功能，只有这样才能够确保节水系统的有效运转。

（2）提高管网压力设计合理性。在给排水系统施工时，管网承担的压力非常重要，因为管网压力能够直接影响整个系统的运行操作。关于管网压力的标准，国家有着严格的规范要求，设计时必须按照国家规定进行。只有这样才能够保证提高管网压力设计的合理性，全面提高整体工程的质量水平。但是运用到实际建设中，要考虑到建筑物的实际情况。由于在施工过程中，会进行二次加压，因此需要根据施工的实际情况来完成相关的计算，这样才能够有效保证管网压力设计合理，从而确保整个建筑物能够在正常给水的前提下，有效使用节水节水设施。

3.2新型节水材料及设备的应用

对于建筑给排水工程中新型节水材料与设备的使用需要做到以下几点：第一，通过使用绿色节水环保的材料满足节水的效果。以前的管材会出现不同的问题，如腐蚀性比较强、容易生锈、易出现渗漏，从而导致二次污染的问题。由于设备的闲置经过一段时间之后，进行再次使用就会出现隐患问题。为了防止水管连接的问题引起的资源浪费问题，就需要采取绿色建筑设计与施工技术，使用优质的管材。降低设备出现生锈与腐蚀的情况。第二，对于给排水系统设备中使用最多的零部件就是阀门，考虑到设备节水的需求，使用截止阀与蝶阀类零件比较多。第三，选择水龙头需要注重节水性较好的零件，同时其水量越大节水的效果就会更加的明显。另外，选择节水效果比较明显的卫生器具，可以节约对水资源的使用。从而起到水资源的节约，响应绿色建筑的设计与施工要求。

3.3充分利用雨水资源

雨水是自然对人类的馈赠，有极大的利用潜能。所以应当将雨水资源进行合理收集以及高效应用，才能够缓解当前水资源使用紧张情况，可以收集社区雨水，通过存储处理，从而转化为日常生活用水，也可以通过与水渗透与回灌等各类特征有效实现地下水资源转化。在新一轮水资源循环应用过程中，水资源收集主要是选用瓦片，让雨水灌注到蓄水容器之中，雨水在净化转化系统中能够去除有毒物质以及有机物成分，从而转变为可直接供人们使用的水资源。所以建筑施工设计中应当选用利于雨水收集的材料，且渗透性能较好，才能够切实提高水资源的应用效率，有助于提高建筑企业的施工效益。

3.4积极开发自然能源

随着科学技术的开展，越来越多的新能源、清洁能源被应用在了实际的节水技术中，由此，通过自然能源的方式来有效的降低建筑给排水过程中能源和资源的消耗，就成为了现阶段人们不容忽视的重点。例如，就这一环节，常见的风能、太阳能等新兴、清洁能源都能够在一定程度上降低原有给排水环节所耗费的资源，从而达到更好的节水、节水效果。

结语

水是生命之源，是弥足珍贵的。国家在为提高广大市民的节水意识做努力，建筑给排水设计人员更应该将节水的理念融入并体现到自己的工作中，为达成低能耗型社会做出自己的贡献。

参考文献：

[1]李建钢.浅议绿色建筑中的给排水技术措施[J].城市地理，2015（14）：262-263.

[2]黄金超，陈岩.试论建筑给排水设计中的节水减排[J].科技致富向导，2013（35）：59-61.

论文作者:王红梅

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9e893914a2984378ec00f303.html