# 电气二次设备状态检修策略探讨王磊论文_王磊

摘要：科技在当今的社会以迅雷不及掩耳的速度向前飞速发展着，各种先进的技术和设备也逐渐出现在了人们的生活中，并且被广泛地利用，目前的电力二次系统结构越来越复杂，也越来越重要。在这样的时代背景下，电力二次设备中仍然存在着一些问题，要求相关企业对二次设备的检修工作给与一定程度的重视，以确保我国电力的稳定运行和长远发展。设备的状态检修是近些年发展起来的重要手段，能够有效避免设备定期检修存在的问题，同时能够有效提升设备检修的针对性、科学性以及合理性，并且能够有效提升电力企业的生产效率，降低电力成本。

关键词：电力系统；二次设备；状态检修；分析

一、二次设备状态检修的相关概述

1.1电力系统二次设备概述

电力于生产和输送、分配预使用等环节，需借助电器设备的使用，以此构建发、输、配等一体化电力主系统。在此过程中，按照电力生产作用的差异，将电器设备分为2种，即一次设备、二次设备，本文主要针对二次设备进行分析。二次设备即为用于一次设备检测与控制、调节及保护的低压路则包含控制回路、测量回路和继电保护回路、自动装置回路及信号回路等（若按照交直流电，可划为交流电压、电流回路、直流逻辑回路）。

1.2二次设备状态检修特征

与首次检修不同，二次设备状态检修具有以下几个特征：①状态监测能力较强，结合设备的自我检测功能加以应用，有效降低了出现灾难性故障。②具有设备自诊断技术，依靠设备本身所拥有的自我诊断能力，实现对电源、CPU和存储器等构件和元素进行自我检测。③具有历史记载功能，利用状态检测和自我诊断技术，结合故障历史记录和维护记录，可以在设备状态检测参数提取的同时，对历史状况进行评价，确保检修的有效性。

1.3二次设备状态检修内容

实施二次设备状态检修的主要内容包括：交流测量采样系统、直流控制及信号系统、通信管理系统、电缆装置的绝缘、变电所微机装置的自检。交流测量采样系统主要内容是：电流互感器、电压互感器的二次回路的绝缘性完好、显示指示无误、没有短路开路现象产生。直流控制及信号系统主要内容是：直流回路完好、分合闸指示显示无误。电缆装置的绝缘主要包括：有无直流系统接地故障的发生。

1.4二次设备状态检修方法

通信技术与计算机技术的配合运用，为电力系统二次设备的状态检修奠定了基础，应用于综合自动化变电站中，实现了对于装置内部各个模块的保护与诊断功效。而在二次设备的状态检修过程中，常用的故障测试方法有：校验法、比较法、监视定时器法、编码法和特征字法等。这些检测方法均采用了加载诊断程序方式，以自动检测每台设备、部件等。而对于常规的设备保护，由于二次回路一般是由若干电缆、继电器共同组成，如果想要通过检测的方式，明确回路连线、继电器触点连接良好等方面则存在一定困难。对于此类情况，可通过充分利用已有的测量手段，例如直流回路绝缘监测、TA和TV断线监测、二次保险熔断报警等进行检修。

二、电气二次设备状态检修方法

2.1状态检测法

检测二次设备的运行状态不同于一次设备，它主要将检测对象投放在电气系统或者设备单元，不仅仅为单一的设备元件，并且部分检测任务需要在离线状态下完成，根据要求获得的检测结果能够为故障分析提供依据。针对二次设备进行状态检测时，常用测量手段主要有直流回路绝缘检测、二次保险熔断报警等，随着先进技术的不断应用，二次设备状态检测技术在微机自动诊断技术的辅助下还能获得技术保障。现如今，状态监测法主要有校验法、特征字法、编码法、监视定时器法等，借助上述方法掌握CPU、诊断存储器以及电源的应用情况。状态检测对象主要有信号系统、装置自检、交通测量系统等，还包括动态性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2故障检测法

首先，做好数据获取、数据整合工作，应用现代法处理数据信息，针对二次设备运行状态动态测试，记录测试结果的基础上，分析测试结果，以此完成故障准确检测，这对设备运行状态分析，设备检修方案制定具有依据作用，有利于明确检修方向和检修目标。其次，针对二次设备系统全面优化，电厂工作人员应全面了解企业发展现状，适当完善电气系统应用功能，对于已有的故障问题应及时跟踪，探究问题发生的原因，明确故障位置，与此同时，制定合理的解决对策，大大降低二次设备危险系数。然后，全面掌握设备运行状态。掌握二次设备已有数据的基础上，全面了解数据间、参数间存在的关系，以此总结二次设备工作状态以及运行时间，在了解设备运行状态的基础上，大致了解系统故障，并制定针对性的维护方案。

三、电气二次设备状态检修管理

3.1状态信息的构成

电气设备状态检修的基础是电气设备的状态分析而电气设备状态分析的根本是状态的信息。状态的信息通常包括预防性的试验、不良运行工况的记录数据、缺陷的记录数据、检修的记录数据、家族的质量记录数据、在线监测的记录数据等几个方面。在未实行状态监测时，这些状态的信息通常是彼此隔离或无记录的，这是不利于进行全面的设备状态分析。通常预防性试验应以《预防性试验规程》为主，且应考虑近年来发展的新试验技术。不良运行工况的记录因设备不同而不同，例如变压器考虑过负荷的程度和持续的时间、侵入波幅值等；对于断路应包括开断的短路以及负荷电流的幅值和操作次数等。缺陷的记录是指从出厂试验、交接试验和运行的过程中发现的各种异常和缺陷，通常包括非绝缘性的缺陷，如漏油、漏气等。检修的记录主要反映设备的检修历史，如检修的原因、检修的性质、检修中发现的问题与检修前评估的一致性等。产品质量记录主要是通过这样一个概念实现的：同一制造商同一型号的设备往往有共同的质量弱点，产品质量的记录对其他设备有警示的作用，但也并不是所有的设备都能进行在线监测，通常已有在线监测的设备应将其在线监测的信息作为设备状态信息的主要部分，以此来进行综合分析。

3.2开展状态检修需要观念更新

电气二次设备状态的实施需要改变人们传统的预防性检修的思维方式，采用变化的观念去解决技术和管理中存在的问题。必须认识到在实施状态检修和电气设备管理的工作中，是不可能存在一种快速的、一次性即解决所有问题的方法，且这样的系统工程是不可能在短期内完成的。

结论：

随着社会的发展以及科技水平的提升，电力系统二次设备的检修也要符合时代发展的需求，采用状态检修的方式能够有效控制设备运行质量，延长设备的使用寿命。所以在电力系统运行过程中要针对实际检修问题采取针对性的解决对策，保证电力系统二次设备检修的顺利进行，进一步推动电力系统的发展。随着电力体制的改革和经营机制的变化，从定期检修过渡到状态检修是设备检修发展的必然趋势。二次设备状态检修是一个系统性的工程，在加强二次设备状态检修策略研究的同时，更应该完善设备的管理体制和提高设备管理和运行人员的素质，将设备检修管理工作的重点由修理转移到管理上来，为今后状态检修的实施打下基础。

参考文献：

[1]张永晖.电力系统二次设备状态检修及重点解决策略[J].现代工业经济和信息化，2017，7（22）：86-88.

[2]钏助仁.电力系统二次设备状态检修及重点解决策略[J].通讯世界，2017（10）：128-129.

[3]郭铃.电力系统变电一次设备状态检修工作研究[J].中国市场，2017（12）：167-168.

[4]肖艳炜，赵玉成.电力系统变电一次设备状态检修策略研究[J].电子世界，2017（03）：192+194.

论文作者:王磊

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第 21期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9e8cdf1cf3c5d0017087975e.html