# 对电厂电气设备的故障分析及处理研究王亚明论文_王亚明

摘要：随着我国经济的持续发展，各行各业对电力需求也在不断更新，这也进一步提升了电厂的发电压力。在电厂运行过程中，主要电力产出便是电气设备，倘若电力需求增加，电厂电气设备运行压力也会得到进一步提升，进而导致电厂电气设备出现很多新的故障问题。为此，相关工作人员需要开展此类故障分析操作。鉴于此，本文对电厂电气设备的故障分析及处理及对策进行分析，以供参考。

关键词：电气设备；故障分析；发电机

引言

电厂电气设备故障分析操作并不简单，而且对设备管理具备重要意义，更为重要的是，电厂各部门人员之间需要做好密切配合，总结出设备实际特点，让设备始终处于正常运行状态之下。各个管理部门也可以建立起有效的监督管理体系，开展工作人员定期培训工作，打造一支专业化较强的管理团队。

1电厂电气运行中常见故障分类与原因分析

1.1发电机冒火故障

电厂电气运行中，许多原因都会发电机发生冒火故障，本文主要归纳以下几种发电机冒火故障:一是电气设备使用不同规格型号的压簧导致两个部件之间出现电火花;二是滑环和碳刷使用时间过长导致磨损严重，电气运行过程中出现偏离导致电火花故障;三是碳刷型号不同导致电流数值不同，加之碳刷间的摩擦变大导致电火花的产生，工作人员在排障和日常维护中要确保配件保持统一规格;四是电气运行过程中部件受到破坏或出现送到导致力矩耦合不均衡从而出现电火花故障;五是人为因素造成水冷却系统堵塞，部件过热而导致绝缘层外表皮破损，设备短路，出现电气故障。因此，在电厂电气设备的排障和日常维修中，工作人员要严格监控设备运行状态，对出现故障的设备及时复查。严重的发电机冒火故障将会导致电厂停运，给电厂带来巨大的经济损失。

1.2备用电源切换不合理

基于电厂需要持续大量发电的工作特点，一般电厂在建设过程中会根据电厂的电气设备数量、发电机容量等电厂的具体情况配备一定数量的备用电源，其主要作用是保证在电厂主电源出现故障不能继续持续供电的情况下，及时自动切换以保证电厂电气设备运行过程中不断电，持续正常运行。如若备用电源在电厂主电源断电之后不能及时启动或是不能与主电源的供电工作不能完成良好的匹配衔接，会明显影响电厂电气设备的运行速度和运行状态，严重时将会导致机组停工。

1.3人为影响因素

人为影响因素是电厂电气运行效率偏低的另一重要因素。由于检修和维护人员技术水平偏低、工作流程不规范、工作态度不端正，导致人为检修和拆卸设备部件过程中损坏部件或设备维护检修工作不到位，对电厂电气设备的运行状态产生影响，人为影响因素是电厂电气设备运行效率的主要影响因素。

2提高电厂电气设备运行效率的有效措施

2.1完善电气设备的管理制度

加强电厂电气设备的安全运行管理，首先严格建立和完善电气设备的管理制度，并且切实执行管理制度，发挥其约束和监督作用。具体电气设备管理制度主要包括:一是严格执行电气设备安全标准。电厂所有电气设备必须符合我国制定的统一电气设备安全标准，经过相关部门的严格检查确保安全后方能投入使用。二是完善电气设施的外部环境安全。电气设施安装过程中要充分考虑雷电、电磁场等外部环境对设备运行的影响，采取相应地保护措施。同时，电厂内部要保持干净清洁，严格禁止细小的粉尘颗粒进入到电气设备内部，导致设备短路。最后，电气设备要与电厂的其他设备保持一定的距离，与周围的易燃易爆物品更要保持完全距离，并且在其周围要配备干式灭火器、1211灭火器等消防设施，保证电气设备的安全运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2电气设备管理的机制体制建设

要充分提高电厂工作人员对电气设备管理工作的重视，定期召开设备管理相关会议，对电厂电气设备运行状态和设备管理工作现状进行汇报交流，系统安排和规划电气设备管理工作的内容、目标等;建立严格的责任机制，明确电厂电气设备管理工作中每个人的工作职责，严格明确设备管理工作中谁负责、谁监督、谁维护等职责分工，加强提高全体工作人员的责任意识;建立可靠的管理考核机制，领导层要不定期地对下属工作小组进行现场抽检，及时发现电气设备管理中的漏洞和不足，明确电厂设备管理的实际情况。

2.3创新优化设备检修方法

创新优化电气设备的检修方法，不仅是电厂企业发展的必经之路，也是社会经济发展的大背景对电气发展提出的新要求。在电气设备检修工作中，适当引入科学先进的设备故障检测工具，快速系统的对设备故障进行全面的分析，精确寻找设备故障诱因，不仅大大提高了设备运行的安全性，降低电厂企业的设备检修费用，还可以有效提高设备检修工作效率，及时处理设备运行中的突发情况，提高电厂电气设备的运行效率。

2.4强化设备维护管理与安全队伍建设

在电气设备安全管理工作中设备维护管理人员具有重要的价值与作用，在工作过程中，要基于以下几点有序开展：（1）做出基层队伍建设。在电气设备管理过程中，日常设备控制以及维护基层人员有序工作是保障工作安全开始的关键与基础。在实践中要基于技术工作、班组等主要的单位，要重视安全技术教育，制度培训管理，保障各项工作的有序开展。技术人员要基于企业设备实践基础之上，做好理论性学习，将理论与实践技术的操作有效融合。（2）提升管理人员的安全意识。电厂设备安全管理工作人员是安全工作的关键内容，在实践中要强化安全教育管理，提升管理者的安全意识，在根本上强化设备管理，提升工作效率与质量。（3）做好技术创新研究。在电气设备安全管理中技术人员要基于企业的实际状况做好设备管理以及安全技术创新。在实践中要始终遵循实用性、配套性的基础原则，要合理的应用各种新技术手段，提升安全质量，保障各项工作有序开展。

2.5强化班组安全管理

班组是规范操作、保障规则制度有效执行的关键。加强对班组安全知识的培训与教育，基于班组成员的实际状况做好应对演习，可以提升工作人员的安全意识，强化安全教育，保障工作人员根据规范要求合理操作。在班组安全培训教育过程中，要根据不同专业、岗位以及不同层次的不同需求，通过多种的方式合理的进行安全教育，充分的激发不同人员的内在潜力，提升工作人员的责任感。

2.6加强电气设备操作人员技术培训

电厂电气设备结构复杂，操作难度大，并且随着技术的不断发展完善，电气设备的更新换代逐渐频繁。因此，电厂要结合自身实际和电气设备发展的趋势，积极开展对电气设备的操作人员进行系统、专业的系列教学培训，帮助设备操作人员认识掌握设备特点，提高设备操作和检修技能，从而实现电厂电气设备的安全运行，减少故障损失，提高设备运行效率，提高电厂的经济效益。

结束语

电气设备是电厂的重要组成部分，其运行状态关乎电厂的整体运行效率和经济效益。但是，由于电厂需要持续、大量地向人们的生产生活供电，在电厂的实际运行中，难免会出现一些电气设备的运行故障，降低电厂的生产效率和运行稳定性，这就要求电厂相关人员定期检查电气设备，规范检修工作流程，及时发现设备运行故障，并作出相应的处理措施。

参考文献

[1]王翠红.关于加强电气设备管理和维修的研究[J].设备管理与维修,2018(22):29-30.

[2]周银成.电厂电气运行中常见故障分析及应对措施研究[J].电子测试,2018(22):105-106.

[3]梁鑫.电厂电气运行中常见故障分析及应对措施研究[J].科技与创新,2018(20):136-137.

[4]范文江.电厂电气设备常见故障排除方法探讨[J].电子世界,2018(20):166+168.

[5]陈永超.浅议电厂电气设备故障及管理方法[J].企业技术开发,2018,37(10):104-105+136.

论文作者:王亚明

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 18期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9ecdc875f7603ea669c9414c.html