# 关于配网电力工程技术的可靠性分析论文_聂志刚

（国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司 新疆吐鲁番 838000）

摘要：目前国内经济迅速发展，无论是工业用电还是居民用电都呈现爆发性地增长。这就对我们的输电网络，配电网络提出了很高的要求，笔者根据实际的工作体验，对配网电力工程技术的可靠性进行了分析，以供参考。

关键词：配网电力；工程技术；可靠性

前言：在一般情况下，配电网电力工程建设质量与工程施工技术的水平有着直接联系，技术水平高低在一定程度上影响电网正常的运行。随着时代不断的发展，配电网需求也在不断的改变，促使了其工程施工技术有所变化。怎样控制工程施工技术的问题，确保配网电力过程的可靠性，就成为当前电力工程施工技术人员所面临的首要任务。

1 配网系统技术主要特点

在电力系统当中，经常的提到了的配电网系统就是指一个具备有效统筹管理的完善系统，它能够将整体的配电网中的电网连接线图、地理图形以及各级的用电数据进行有效的融合，方便实现合理的电力配置和实时的监督管理工作。需要我们特别引起注意的是，在对配电系统进行应用之后，能够实现有效的离线管理，从而节省大量的时间和管理的精力。但是对于其他的系统来说，该系统的运用必须要具备较高的安全性和集成度作保障，从而确保能够有效的适应各种方式的通讯方法。与此同时，该系统具有开放性以及可靠性等特点，并且逐渐的成为输配电网中十分实用的技术，为人们的生活带来了便捷。但是目前我国的配电网的电力工程技术还不够完善，在运行机制当中还存在着许多的问题，尤其是配网电力工程技术的可靠性还需要不断的进行优化和完善。所以，相关的部门应该全面并且系统的进行配网电力工程技术的可靠性研究，采用先进的技术和手段，最大力度的保障其运行的可靠性。

2 配网电力工程技术问题研究

结合整体配网的运行机理进行全面的分析和研究工作，短路以及过电压这两个方面是影响安全可靠性运行的主要技术因素。与此同时，这两个原因主要是由于积污以及恶劣天气的影响。在应先配电网安全可靠性运行的相关因素当中，工程施工所造成的破坏等外力的因素也是配网突发事件的主要影响因素。

2.1 外力破坏

目前，我国正处于经济发展的高速时期，对于用电的需求正在不断的增加，但是我国现存的配网等电力系统的建设使用的程度还不能够承担起巨大的电力消耗，同时，在电力系统的建设当中，缺乏科学合理的规划，导致了系统建设的不合理。例如，在以前的配电建设当中我们往往都需要采取架空线为主的方式进行电力的输配，在进行搭建的过程当中就存在着临时用电的情况，这时就需要从架空线上进行接线，最终导致了用户接线不按照相关的标准以及进行私自的拉线；在一些主要的交通道路所设置的架空线运营的过程当中，经常就会遭到建筑施工过多或者建筑物过高等现象的拉断线路，甚至严重的话讲直接影响到配电网运行的可靠性；目前，我们所投入使用的电网设备不够能充分的满足用电负荷的需要，再加上一些老城区当中存在着电力设施老化的现象，进行维修十分的困难，使得电力事故发生的频率十分高，最终影响到配电网的安全性。

2.2 短路

电网线路经常性的受到较强工作电压的作用，常常处于高度的绝缘状态之中，如果发生线路表面的积污盐含量超过一定的限度，那么就会引起线路的短路。线路上大量的积污会造成抗冲击力当然不足，最终会导致其难以经受住较强过电压冲击以及雷电的冲击，单线接地，出现短路的现象。除此之外，绝缘设备的严重老化以及运行环境的恶化也在一定程度会导致设备耐电压性下降，最终导致短路现象的发生，具有危险性。

2.3 过电压

在配电网进行运行的状况之下，由于会受到一些特殊原因的影响，会造成工作电压严重超出设备、线路承受范围的情况，呗称为电压。如果出现过电压现象，就会使得配网的安全性和稳定性受到相关的影响。这就要求相关的技术管理部门，需要根据实际中出现的问题进行认真的分析和研究，最终找出造成问题的原因，并且要及时的进行改善。例如，在一些存在复杂线路和运行环境恶劣的老城区，因为设备的老化和年久的失修，造成了配电网无法承受雷击和过电压；我国当前所采取的配电网方式当中，主要是以架空线路为主，同时采取35 kV、10 kV、0.4 kV电压进行供电，而这种供电的方式在很大的成都市那个会直接影响到配电的安全性和可靠性，甚至会造成重大的安全事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

综上所述，影响配网电力工程中的主要因素由短路、外力破坏、过电压这三方面的问题组成，与此同时，其已经严重的影响到了我国经济的发展，并且危及到用户的用电安全。因此，相关的电力管理部门需要对配电网的结构进行不断的完善，同时要从安全和可靠的角度出发进行供电模式的优化各改造，最终达到掌握电网供电要求的目的。

3 对配电网电力工程技术的几点建设性意见

3.1 优化供电模式，整体提高配电网的可靠性

近年来，我国的配电网大多都是采用的架空线的方式，并且供电的次数一般情况下，都定位35 kV、10 kV和0.4 kV，供电方式是以直馈供电方式为主。伴随着科学技术的不断发展和完善，城市化规模的不断扩大和工业化建设的不断完成，我国现有的供电方式已经不能够满足社会发展的需要。因此，我们需要针对目前所存在的状况，进行配电网可靠性的加强，优化供电的模式，在社会发展的过程当中，为我国的经济腾飞做好电力的保障。

3.2 简化电压等级

我们需要采取严格的电力等级网络逐一降压进户的方式，进行配电网的供电，这样一来，可以有效的保证运行的稳定性和可靠性。与此同时，还需要采取有效的控制措施，将110 kV的高压输电网络逐级的变降到35 kV以内，接着合理的设计线路，进行入户。这里需要我们重点注意的是，在对降压次数进行调节时，我们需要充分的遵循用户的不同需求进行。然而，这样的运行方式还是存在着较多的弊端，电力的消耗还存在缺陷。所以，相关的电力技术管理部门要积极的进行具有针对性的分析，并且结合具体配电网的实际情况，对电力的等级进行简化。

4 加强配电网电力工程施工管理

4.1 加强管理力度的落实

在配电网电力工程的施工过程中，落实工程管理的工作，对保障配电网电力工程的安全稳定运行有着十分重要的影响。因此，我们必须严格落实配电网电力工程施工管理工作，加强其管理的力度，采取有效的措施，保障配电网电力工程的安全有效运行。

4.2 加强提升其管理水平

配电网电力系统的安全运行，是需要其管理人员的管理。在日常的管理过程中，需指定出严格的管理规范，不断的提升管理人员专业素质及安全的意识，促使在日常工作中，加强巡视及检查，及时解决配电网电力工程施工中的故障，促使电力系统的安全稳定运行。

4.3 定期进行配电网的维护

在电力工程施工中，需定期检查及维护已完成的施工线路，由于工程施工过程并未全部的完成，在完成的线路段应做好日常保养及维护的工作，进而保证工程施工质量。除此之外，还需在工程施工中，采取先进的技术及设备，以提升工程施工质量及安全的系数。

结束语

总之，作者结合自身多年工作经验，主要对现阶段影响配网电力工程技术可靠性的因素进行剖析，同时也提出了提高配网电力工程技术可靠性的几点措施，希望通过本文的分析，对提升配网电力工程技术的可靠性给予一定的启发。

参考文献：

[1]蔡新军.对配网电力工程技术的可靠性研究[J].电源技术应用，2013.02（12）：38-40.

[2]李克斌.配网电力工程的技术问题分析与施工安全措施[J].沿海企业与科技，2012.05（05）：95-97.

[3]黄李新.配网电力工程的技术问题分析与解决施工安全措施[J].北京电力高等专科学校学报（自然科学版），2012.06（12）：145-152.

[4]熊学海；配网电力工程的技术问题分析与解决[J].中国高新技术企业，2014，31

[5]罗鸿；10kv配网电力工程的技术问题分析与解决[J].电源技术应用，2013（1）.

[6]孙志军；配网电力工程的技术问题分析[J].科技经济市场，2014，10

论文作者:聂志刚

论文发表刊物:《电力设备》2018年第25期

论文发表时间:2019/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9ed80ced9de9999baed686bc.html