# 浅议水利施工中防渗新技术的应用王世亮论文_王世亮

摘要：随着社会经济的持续发展，水利工程建设项目越来越多。但是由于水利工程的独特特征，这使得水利工程建设的复杂性相对较高。而防渗则是水利工程建设中必须要思考的问题，一旦防渗工作处理不善就会对坝体结构产生影响，进而对大坝的安全性产生影响。因此，防渗工作在水利工程建设中备受关注。本文在此，分析了水利工程中渗水的主要表现形式，并进一步分析了水利工程中常用的水利工程防渗技术，进而为水利工程防渗工作的改善做出探索。

关键词：水利工程；防渗技术；工程质量

一、防渗施工技术的重要性

在具体的水利工程施工建设中，防渗工作是非常重要的一个环节。水利工程的质量除了要具备抗震性和稳定性之外，还需要防止渗漏现象的发生。如果已经出现了渗漏则一定要及时处理，采取积极的应对措施。一旦出现的渗漏没有处理好，将会对工程的质量以及社会经济造成严重的影响，甚至会威胁到人民的生命财产安全。所以，防渗技术的重要性主要表现在其可以节约大量的水资源，提高水利工程的稳定性，从而有效地防止水利结构遭到破坏。

二、水利工程渗水的主要表现形式

（一）水利工程变形缝渗水

止水带是水利工程建设施工中比较重要的设备，正常情况下，应该对其加固，保证止水带一直保持在中心位置，但是在建设期间，某些施工人员并没有考虑这个问题，没有对其加固，所以止水带的位置偏离比较严重，其产生的直接影响就是混凝土浇筑质量不能保证，导致其表面空洞或者是麻面，这种表面处理工作非常困难，另外，在表面不平整的情况下，施工人员对振捣环节也没有过多注意，这就使混凝土出现了变形缝，进而导致水利工程渗漏现象的出现。

（二）水利工程施工缝渗水

混凝土是水利工程中最重要的原材料，需要对其进行大面积的施工，为了便于浇筑，施工单位通常将其分为多个小单元，这种浇筑方式非常容易出现施工缝，进而使雨水天气中出现渗漏，因此在建设施工期间应该做好施工单位的监理工作。

三、水利工程出现渗漏的原因分析

（一）材料因素导致渗水

施工材料质量问题对水利工程质量造成的影响。施工材料中混凝土的强度不达标，就会造成混凝土凝固时间较长，受环境因素的影响，混凝土凝固后的坚固度就会降低。混凝土调配比例没有达到施工标准，其中砂、石、水泥的配比不合理，就会造成混凝土疏松，降低混凝土的强度。水利工程中如果使用的钢筋防腐处理技术欠佳，在水利设施投入使用后由于水气的渗入使得钢筋被氧化，整体结构发生变化，最终会导致水利设施表面开裂。

（二）施工工艺导致渗水

导致水利工程渠道渗漏的人为原因表现为：渠道施工是水利工程中的重要组成部分，但由于部分施工人员和工程管理者缺乏对渠道施工环节的高度重视，导致渠道施工的施工技术未能严格按照相应的技术规范实施，施工技术不达标，导致渠道本身存在质量问题，在受到外力冲击和化学腐蚀时，更容易出现渗漏现象。另外，工艺选择的不合理，也会导致渗漏等工程缺陷。例如混凝土若不能充分搅拌，浇灌过程则不能顺利完成，甚至导致结构裂缝，最终造成渗漏事故。

（三）结构改变导致渗水

在进行水利工程建设时，需要对工程质量进行控制，通过科学合理的设计工程结构，保证施工水平符合质量要求。在工程施工中，水利工程结构受多种因素的影响，其中最关键的便是施工材料。当施工未按计划管理施工材料时，可能会对施工质量、结构等造成一定影响。若出现结构变化时，可能会出现渗漏问题，严重影响施工质量。在施工中，若环境受到天气等因素影响时，也会对施工质量造成影响，导致施工周期被拉长，结构出现老化、导致裂缝问题加剧，加大水利工程出现渗漏的几率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

四、水利工程防渗水常用技术分析

（一）防渗墙施工技术

防渗墙是一种修建在松散透水层或土石坝（堰）中起防渗作用的地下连续墙，是利用专门的钻凿工具对槽孔内浇灌防渗材料，一般选用材料以混凝土、钢筋混凝土、黏土居多，防渗墙技术的使用范围最广，防渗墙一般要求其墙体厚度小，耐用性高，渗透系数低，单位面积造价小等特点。在施工过程中，常用的方法一般有多头深层搅拌法、锯槽法、射水法、链斗法等。防渗墙是一种修建在松散透水层或土石坝（堰）中起防渗作用的地下连续墙，是利用专门的钻凿工具对槽孔内浇灌防渗材料，一般选用材料以混凝土、钢筋混凝土、黏土居多，防渗墙技术的使用范围最广，防渗墙一般要求其墙体厚度小，耐用性高，渗透系数低，单位面积造价小等特点。在施工过程中，常用的方法一般有多头深层搅拌法、锯槽法、射水法、链斗法等。在堤防出现渗漏的时候，采用混凝土防渗墙技术还能达到一个修复的效果，避免引发更大的隐患[4]。从防渗施工的角度出发，其主要可以划分为多头深层搅拌防渗墙与锯槽防渗墙两种类型，前者对设备要求与施工现场要求较高，需要多台搅拌机同时作业，将水泥直接输送至土体内部，再进行搅拌作业，最后在此基础上进行搭接工作，实现防渗墙的整体防渗效果。

（二）灌浆施工技术

基坑的开挖作业是水利工程的基础施工环节，也是防渗处理工作的关键阶段。在基坑开挖中采取的防渗处理技术主要是高压喷射灌浆技术。水利工程的基础土层比较复杂，很多地区的土质条件不利于水利工程的施工，这就需要采取加固措施。高压喷射灌浆技术主要是通过高压喷浆技术将水泥浆利用高压压入基坑底部，使水泥浆与土壤充分的融合，对基础土层进行加固，从而提高大坝基础的防水性能。在水利工程具体施工过程中，要根据水利工程基础的设计强度、厚度以及深度选择适当的喷射方式。这种防渗处理技术工作效率很高，而且施工成本很低，操作比较简单，尤其是施工材料具有很广的来源，因此应用范围较广。

（三）膏状浆液灌浆

膏状浆液是在水泥浆中掺加辅助材料，再搅拌而成的塑性屈服强度超过50MPa的超稳定性浆液，同水泥浆相比，膏状浆液具有更高的黏度与更大的保水度。可选用水泥、粉煤灰、膨润土、抗分散剂、速凝剂做辅助材料。进行膏状浆液灌浆，必须对灌浆过程进行控制，以免造成材料浪费。（1）分级升压。在膏状浆液灌浆过程中，分2次或3次分级进行升压，而不要一次性把压力升高到最大值，这样可以使膏状浆液逐层填充地层内的大空隙、中空隙、小空隙，同时控制浆液扩散距离。（2）间隙式灌浆。若地层中存在特大空隙，应进行间隙式灌浆。每间隔5-10min进行一次灌浆，每次灌浆后逐渐升高压力，可以慢慢地填满空隙。

（四）碾压混凝土防渗技术

部分水利工程在进行防渗施工时运用的碾压混凝土防渗技术，这一技术借助其对环境破坏较小且适用范围较广的特点而得到了较大范围的推广使用。水利工程在应用碾压混凝土防渗技术时首先要选择合适的膜材料，这一材料的质量直接影响整个技术应用的效果。水利工程在施工前要对所选取的保障膜进行质量检测，确保所使用的保障膜材料在力学性能和透明度等方面都达到相关技术指标，同时要进行渗漏水测试，保证这一保障膜材料在使用中可以发挥出防渗效果。具体的施工中要对保障膜接缝处进行合理的加工处理，仔细检查接缝处的止水效果，进而更好地提高整体防渗质量。

五、结束语

对于我国水利工程的发展来说需要进一步提升防渗技术，这样才可以更好的确保水利工程施工的质量和效率。对于水利工程防渗施工来说通过明确施工技术要点，大量采用先进的防渗技术可以有效的解决水利工程渗漏问题，进而确保水利工程的质量。

参考文献：

[1]陈丽娜.浅谈水利工程中堤防防渗施工方案的选择[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2017（03）.

[2]王桂峰，张淑芹.浅议水利工程中防渗施工技术的应用[J].才智,2012（02）：98.

[3]陈灯霞.水利水电工程建筑中混凝土防渗墙施工技术的运用[J].工程技术研究,2017（3）：41，53.

论文作者:王世亮

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9ef03d2c0d82850166c10790.html