# 输配电及其用电工程自动化运行研究论文_马尧东

（广东电网有限责任公司中山供电局 528400）

摘要：近些年来，随着我国科技技术的飞速发展，使得我国的输配电及其用电工程也越来越向着自动化的方向发展，这一方式最大限度的提高了我国的输配电的传输效率，从而确保了老百姓的日常生活以及工作。相较于其他发达国家，我国的这项技术还不够成熟，相关的经验和技术支持也相对贫乏，这些都很大程度上制约了它自动化发展的脚步。

关键词：输配电；用电工程；自动化；运行

随着社会的迅猛发展，电能在社会的发展中的作用至关重要。而随着计算机技术，网络技术以及自动化技术的发展，电网输配正逐渐实现自动化与信息化。自动化技术在输配电及其工程的应用，使得电网输配越来越经济高效，同时，电网自动化输配通过计算机网络技术与信息技术实现对电力设备的自动调控，对于电网的安全稳定高效运行意义重大。

1.输配电及其用电工程自动化的特点

输配电及其用电工程的自动化，主要是依靠信息化技术、网络技术、计算机技术等，以地理信息系统为前提，用以实现对现代社会进行智能化输配电的系统。它不仅能够保证老百姓的基本用电需求，还最大限度的促进了供电企业的健康发展，并且对供电企业的管理效率起到积极作用。它的主要具备以下几个特点：（1）高效性。以输配电及其用电工程的自动化运行为前提，能够合理有效的应对输配电过程中出现的各种问题，同时，对解决问题效率的提高也具有积极的作用。此外，对输配电网络的智能化发展也起到了促进作用，还扩大了输配电系统的管理范围以及影响力；（2）快捷性。以输配电及其用电工程的自动化运行为前提，能够尽可能的减少传统工作中因为人工操作而造成的损失以及漏洞，还可以根据计算机网络的分析数据，来下达准确的指令，方便快捷，以此来降低企业对人力物力的投入；（3）综合性。以输配电及其用电工程的自动化运行为前提，可以最大限度的减少电力操作、设备检修等所耽误的时间，此外，在电力传输的过程中，一个具备良好综合素质的专业技术人员，能够让输配电质量得到最大的保障，从而确保整个电力输配电过程的稳定性。

2.输配电及其供电工程自动化技术的优点

当今社会的发展，离不开电力的发展。供电企业生产的电能，需要通过电网进行输送，输配电及其用电工程确保了电能的安全输送。输配电及其用电工程的自动化技术的使用具有非常大的优点。

输配电及其供电工程自动化技术有利于对电网实时全程监控。输配电及其用电工程自动化系统的使用，能够对电气线路，电力运行数据，运行信息等进行直观显示，从而能够使得用户对电力输配系统的各种参数与运行信息进行实时全程的监控，用户通过信息技术遥控指挥各种电力输配元件，从而使得电力输配管理具有灵活性与及时性。输配电及其用电工程自动化技术的应用，使得电网发生故障停电时，系统能够对故障点进行自动识别与显示，同时能够进行分析，并能够提供故障原因及恢复的解决措施。

输配电及其供电工程自动化技术有利于对输配电环节电能损耗的优化。电力输配管理中的非常重要的一项工作就是将电力资源的额外的损耗尽可能的降低。目前电力输配电及其用电工程自动化技术的应用基于计算机网络智能化技术，对电力输配进行优化，从而实现了电网线路，电网设备等的电能高效匹配，进而使得电能的额外损耗降低。

输配电及其供电工程自动化技术有利于将故障及时排除。输配电及其供电工程自动化系统具有历史数据库和自动报警装置，一旦输配电线路发生故障，自动化系统就能够进行自动报警，同时使用多元化的方式将故障数据进行储存，将原因进行分析，并且能够提供隔离事故的方案以及事故恢复的措施，从而为人们对事故分析提供参考，提高了故障排除的效率。

3.输配电及其用电工程自动化运行的问题

输配电及其用电工程自动化运行的弊病产生途径主要为自动化系统的复杂性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆输配电及其用电工程自动化系统，是在计算机技术等先进技术的基础上建立而成，所涉及到的环节较多，技术要求高，势必导致问题产生，其主要问题，集中体现在以下几个方面：（1）高效性在实际铡乍中未充分体现。以先进的计算机技术为基础的输配电及其用电工程自动化系统在实际喇乍过程中，自动化不彻底。而导致自动化不彻底的原因在于未完全掌握先进的计算技术，而且资金投入范围小，另外，由于实彩俞配电及其用电工程自动化，需具备超高的专业技能，显然，当下国内具备此要求的人才十分罕见；（2）资源消耗量过大。由（1）中暴露出问题，直接导致了资源消耗量过大。许多技术难题至今未攻克，从而导翻俞配电及其用电工程自动化侧乍效率大大降低，而铡乍损耗量却反向增大，以致资金被大量浪费；（3）管理不合理。管理不合理集中体现在未做到明显分工。首先是人力资源未合理利用，比如某些岗位上，侧乍人员过多，而另一些岗位上，人员却过少，从而导致工作无法正常开展，反而导致工作效率大大降低。另外，技术人员流动性较大，某些重要岗位一直处于空缺状态。管理不合理是阻麟俞配电及其用电工程自动化实现的关键国素，人力和资源的不合理配备，直接导致工作效率降低，资源大量浪费，电力企业的经济效益大大降低，在经济效益寺续低迷的情况下，继而影响工作的正常开展。

4.输配电及其用电工程自动化的措施

4.1引进与自动化有关的专业技术

我国现有的输配电及其用电工程自动化技术，相较于其他发达国家而言，起步是比较晚的。而目前制约我国输配电及其用电工程自动化发展的重要原因之一，就是得不到技术层面上的支持。我国应该大量地引进国外先进的自动化技术，同时加大对该技术的资金投入，尽最大努力的研发出适应我国电力输配电运行的自动化技术，从而促进我国输配电系统运行以及有关设备更新换代的发展，进而达到推动我国输配电及其用电工程自动化进程的脚步。

4.2配网自动化技术的应用

做好停电管理、检修管理、负荷管理等，目的就是利用自动化技术，将配电系统机型综合全面的管理。通过配电系统的不足的完善，将配电系统的功能和结构加以更好的改进，保证电力系统的运行。配电网的自动化功能，包括了控制和采集数据，运行配电系统时进行监控等能够将配电设备的安全加以管理，通过对计费功能和自动化设备的建设和完善，将数据机型网络的上传，并且通过网络的分析和配电网的经营，得到相关的通信功能的数据。进同时检测数据的结果，发现系统中的问题，行配网的自动化技术工程改造是一项系统性功能，能够对电力传输加以有效的实现。

4.3积极应对高温来保证电力输配电的稳定

每当气候温度上升，就会有很多用户增加他们的用电量，这对于整个输配电自动化运行网络而言，是机遇也是挑战，有关部门应该积极的采取应对措施，来确保电力输配的安全稳定。一旦出现电力不稳的现象时，相关的电力企业应该站在战略部署的角度，来对资源进行科学合理的配置，并尽最大努力的消纳水电资源，减少弃水，同时积极地安排相关人员进行应急演练；此外，加强对输电线路以及其他的有关基础设施的管理以及维护，并合理的提高电煤库存量；另外，根据实际的用电需求来进行侧重管理，实行科学、合理、可行的用电方案，同时还要积极落实国家倡导的节能减排的政策。总之，为了保证输配电线路的正常运行，一定要尽可能地减少电力的不稳定因素。

结论

电能的安全稳定输送是电力企业的前提。强化电力资源的输配电自动化管理，能够确保电网的安全稳定运行。输配电及其用电工程的自动化技术的不断发展，能够改善传统电网输配电存在的问题，因此充分认识电力系统自动化的优势，大力发展输配电及其应用工程的自动化技术输水平，对于电力供应的稳定，安全，经济，高效有着重要意义。

参考文献：

[1]董军.浅谈我国配电自动化的发展[J].中国电力，2008（6）：38，39.

[2]谢馨仪.国内配电网自动化现状及发展趋势[J].中国新技术新产品，2013（8）：32，33.

[3]谢华.配电自动化的现状和发展趋势[J].科技纵横，2007（10）

论文作者:马尧东

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9f19dead4d72ed16fc35aa36.html