# 信息化系统在医疗设备管理中的应用论文_洪银军

摘要：随着医疗技术的不断发展，人们对医疗设备管理工作的要求也不断提升，尤其是如今正处于信息化时代，高效率的管理工作才能符合快节奏的时代需求。加强对医疗设备的管理，提升管理工作质量，可以为医院诊疗工作以及科研提供更优质的服务。因此，医院一定要加快信息化系统建设的脚步，同时创新医疗设备管理模式，将信息化系统融入到医疗设备管理中，满足当今社会对医疗设备管理的要求。

关键词：信息化系统；医疗设备管理；应用

现如今，信息化技术已经融入到各行各业，其不仅提升了行业的生产技术水平，更是推动行业发展的重要力量。加强医疗设备管理可以为医疗行业的发展做基础保障，因此有必要将信息化技术融入其中，加强信息化系统建设，同时创新管理模式，这样才能提升医疗设备管理的效率，有助于医院为患者提供更优质的诊疗服务，在疾病科研方面取得更充足的进步，同时也能提升医院的社会影响力。

1如何设计信息化系统满足现代医疗设备管理要求

完善的信息化系统可以极大的提升医疗设备管理效率，而在信息化系统建设过程中，还有较多方面需要注意：首先，要确保对信息安全的保护强度，《信息安全技术信息系统安全登记保护基本要求》规定在医疗设备数据安全设定时，系统防护需要高于三级防护要求，这样才能保障数据安全性、完备性、准确性。因此，在设计信息系统时尤其要注意内外网的连接，采用隔离装置将其阻断，避免外网可以侵入内网，出现数据安全的风险；同时只有确认计算机终端与用户身份，才允许登陆或者使用信息化系统。为了进一步强化系统安全性，可以将信息系统划分为多个层次，在多层防护下，系统防御功能自然能得到相应增强；其次，需要定期对信息系统进行检测，查找系统中存在的安全漏洞并及时修补，避免因系统原因导致数据丢失等情况出现，确保信息化系统的安全性。

2信息化系统在医疗设备管理中的应用

2.1信息系统的建设

采用信息化系统进行医疗设备管理，首先需要进行信息化系统的软件设计。设计的系统主要包括信息录入系统、统计图分析系统以及信息查询浏览系统三部分。信息录入属于基础系统，主要负责设备的属性、使用、档案以及维修等项目，内部设置验收、维修报告以及淘汰报废申请等操作生成按钮，其可以对数据进行原始处理，对简化程序，提升管理工作效率有着极大的帮助。统计图分析系统由资产统计图、维修统计图以及台件统计图构成，这三者分别为子系统，对不同主题的统计图进行分析处理，在提升工作效率的同时降低失误率。信息查询浏览系统负责信息的查询和浏览，作为终端系统，通过输出信息可以直接到Excel表格进行操作，提升操作便捷程度。

2.2盘点医疗设备资产

医疗设备日常管理工作包括对设备的盘点，从而确保医疗设备的数目和工作性能都完好。在传统的医疗设备管理模式中，人工登记检索是主要途径，需要进行设备的盘点时，往往需要耗费大量的人力和时间去寻找相关文件和档案，这样的管理方式效率十分低下。如果出现信息丢失情况，还需要依靠记忆对丢失的内容进行填补，也难以保障信息准确度，降低医疗设备管理工作质量。而信息化系统的应用，可以很好的解决相关问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行医疗设备盘点时，只需要制定相关报表便可以将设备的购入、维修以及淘汰时间的相关信息调出，并且依据信息进行计算，避免人工操作的失误，在提升工作效率的同时也能确保数据准确度，这极大的满足了现代化医院对医疗设备管理的要求。

2.3对医疗设备档案的管理

传统的医疗设备档案管理多是由人工完成的，在繁琐的工作下，很容易在信息汇总时出现疏漏和错误，影响到信息数据的准确度，进而对后续的管理工作产生影响；并且这种管理方式费时费力，效率也十分低下。通过建立信息化系统，可以制作条形码并将其粘贴到设备表面，通过扫描条形码的方式来对设备档案信息进行输入，随后生成相关报表，可以提升录入信息的准确程度。除了基础信息外，还可以将设备的结构图以及运行图等信息录入到信息系统中，动态的档案库可以极大的提升设备档案管理效率，比如在医疗设备档案管理中，为了提升管理质量和效率，可以将设备的使用年限、说明书以及维修记录等相关信息制作成设备标签卡，张贴在设备醒目的地方，同时在设备档案袋上粘贴相同的条码，便于今后对设备信息进行查找。

2.4制定医疗设备报告

在医疗设备的维护管理过程中，需要对设备的型号、维修次数以及使用年限等内容进行记录并生成相关报告。在传统方式下，依靠人工记录的方式较为繁琐，并且部分工作人员并未能依照相关工作流程生成报告，导致医疗设备管理缺乏时效性，不利于管理质量的提升；而建立完善的信息化系统，利用该系统可以直接查找目标设备的相关信息，可以快速准确的了解设备的维修次数以及使用情况，在减缓工作人员压力的同时还能提升信息准确度，有效提升医疗设备管理质量。信息化系统还能生成工作报告模板，通过软件填写信息并打印，可以节省较多时间，并且这种方式也方便对信息的的保存与检索。

3结语

传统的医疗设备管理模式耗时耗力，耗费管理成本的情况下管理效率较低。因此有必要建设完善的信息化系统来进行医疗设备管理，从而优化资源配置，缓解设备管理人员的工作压力，实现医疗设备管理的现代化。当然，在实际的管理过程中，想要充分发挥信息化系统的作用，还需要创新管理模式，并将其灵活的运用到医疗设备的管理过程中，包括对医疗设备的盘点、对档案资料的管理以及各种报告的生成等，这样才能不断完善信息系统，最大化信息系统的作用，最终实现医疗设备现代化、信息化管理。

参考文献

[1]邢士伟. 信息化系统在医疗设备管理中的应用[J]. 医疗装备,2018,31(03):92-93.

[2]谢京启. 信息化系统应用于医疗设备管理中的价值探讨[J]. 中国医疗器械信息,2018,24(18):161-162.

[3]王孟琳. 医疗设备管理中信息化系统的应用[J]. 信息与电脑(理论版),2018(22):34-35.

[4]潘义飞. 信息化系统在医疗设备维修管理中的应用[J]. 科技风,2019(27):71.

论文作者:洪银军

论文发表刊物:《医师在线》2020年5期

论文发表时间:2020/4/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9f7af27f739c9d6360738463.html