# 暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用分析论文_陈慧英

东莞市民盈房地产开发有限公司 广东东莞 523000

摘要：在社会经济的不断发展中，我国建筑行业取得了日新月异的变化，建筑工程无论是数量方面还是规模方面都取得了巨大的进步，人们对建筑工程的施工质量也给予了更高的关注。在建筑工程中，暖通工程是非常关键的组成部分，也是控制建筑室温和湿度的重点项目。在暖通工程当中，暖通空调是主要的设备，其安装是一项极其关键的操作，安装的质量对建筑的供暖情况有着直接的影响。所以，就要对暖通空调安装施工技术提高重视，对其安装质量进行合理的管控，才能够促进安装质量。

关键词：暖通空调安装施工技术；建筑施工；应用

在暖通工程当中，暖通空调是非常关键的组成部分。现阶段，无论是什么类型的建筑工程都需要暖通空调系统的支撑，在进行暖通空调设备安装中，涉及到的技术层面比较广泛，其中主要有设计、机电等方面的内容。所以，只有切实的做好暖通空调安装工作，对质量进行有效的控制，才能够确保建筑施工的质量，为人们提供安全舒适的住所。

一、暖通空调安装施工期间主要存在的问题分析

（一）产品的质量问题

随着社会的发展，科学技术的不断进步与提升，市场中的暖通空调种类繁多，其质量之间还是存在一定的差异。在进行暖通空调安装施工过程中，若是不能够选择质量优异的产品，就会对暖通工程的使用期限造成影响，对用户的实际使用也会造成极大的困扰。在此基础上，不少施工单位为对成本进行控制，总是会出现暖通空调产品不能够符合实际需求的状况发生，厂商不能够根据相关标准规定来进行包装，出现暖通空调零件包装混淆的情况也在层出不穷的进行着，使得在实际的应用中难辨真假，对暖通空调的施工质量造成十分严重的影响。

（二）管线安装的问题

在进行暖通空调安装期间，管线安装出现吊顶标高和装饰效果不符合标准的情况时有发生，这种问题下就使得管线坡度不能够满足规范的要求。导致这一问题出现的主要原有有以下几点：第一，建筑项目数量在逐渐增多，建筑的规模也在不断扩增，使得工程量不断增加，其中涉及到的内容和知识也比较广泛，图纸在设计中的着重点也存在明显的不同，而且不同的专业不能够在同一时间同时进行，要逐步开展，就使得相互之间没有紧密的沟通与协作，出现管线定位的问题也比较常见；第二，当前人们逐渐对建筑多功能化提高重视，但是在实际安装之前不能够对每个管道的安装和配置方面进行科学的规划，就使得暖通空调安装不合理的现象十分严重，给施工造成了极大的不便，也对施工质量和进度造成了极大的威胁。

（三）水系统中央空调的施工问题

在进行水系统中央空调安装施工中，经常出现的问题就是管道的循环问题，因为管道中的管线分布情况比较复杂，而且数量也比较多，在实际的施工中不能够将管线的配套安装问题进行合理的解决，就使得管道内部经常会有气泡出现，对管道的循环工作造成极大的困扰和影响。除此之外，没有对暖通空调水系统管道的清洗工作提高重视，在清洗过程中不够彻底，也是导致水系统出现堵塞的主要原因。

（四）暖通空调安装的技术和工艺不充分

暖通空调安装是技术性较强的施工工作，在实际的安装过程中要求安装工作人员要掌握相关的技术知识。但是根据实际情况来看，当前的暖通空调安装技术人员都不够专业，现用现学的情况是非常常见的，在人手不够的情况下也会派农民工来进行安装，他们对安装技术和质量没有确切的把握和控制，再加之产品也在不断的更新，利用原有的技术工艺不能够满足实际的需要，也不能够达到质量的标准规定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、暖通空调安装施工问题的解决对策分析

（一）有效的处理管线安装的问题

首先在管线安装工作开展之前，要对样板层的选择进行优化处理，选择经常食用和使用比较广泛的样板层。在实际的施工过程中要结合实际的问题采取相应的对策来进行处理和完善，这样才能够确保施工的质量，避免有返工等问题的出现，也能够提升施工进度，对成本也起到节约的作用。其次，要对管线进行综合设计，在实际的施工中要按照设计图纸来进行。在图纸的设计中要做好全面的工作，有大局意识，对现场情况进行勘察，做好规划，这样就能够保证设计的内容与用户的实际需求相匹配。在安装过程中周围可能会存在众多且复杂的管线网，为了确保施工的有序进行，要求设计人员做好调整的工作，这样才能够保证设计的最优化。

（二）有效的处理空调结露滴水的问题

首先，在进行水封的设置中，要在空调的负压位置处进行，这样就能够保证冷凝水排除的顺畅，也能够降低因为积水与管道和吊顶碰撞的问题发生，防止冷凝水倒坡和滴水现象的发生；其次，安装应用的设备进入施工场地之后，要对设备的质量情况进行有效的检查，其中主要检查地方就是保温管的尺寸是否能够与管道相符，在各个阶段的安装施工完毕之后，要切实的做好接口连接位置严密性的检查工作，这样就能够提升保温层的连续性。

（三）有效的处理空调设备运行噪音的问题

在空调的实际运行中，导致噪音出现的主要原因就是空调末端设备总是会发生摩擦或者碰撞，这种问题下就可以采用分项安装的方法，首先，要对空调设备的安装进行优化处理，选择合理的方法来降低空调机房的噪音，方法的选择有很多，例如运用隔音材料在机房内部的墙面上设置围护结构，也可以直接在内部墙面上利用隔音和吸音材料，具体的选择要根据实际情况来进行。其次，要强化水管的有效安装，在进行水管的安装过程中要严格的按照标准规范来进行。最后，要对风系统的安装进行优化处理，在风机进出口位置上进行阻抗消声器的安装，在风管适当的位置处进行消声器的安装，也能够避免噪音的消散，正常情况下，噪音在风管弯头部比较大，将消声弯头在此位置处进行安装也是很好的选择。

（四）有效的处理好施工秩序的工作

当前暖通空调设备也在不断的改进和优化，为了更好的适应现阶段暖通空调安装施工工作，就要对施工技术做出调整。首先要对设计方面进行优化，因为暖通空调系统结构比较复杂，在安装工作开展之前要做好管线的设计，根据施工的需求来进行，这样就能够对暖通空调设备加以创新和改进，在实际的安装施工中提高质量和效率；其次，要对功能方面进行不断的优化，只有这样才能够将暖通空调节能的优势凸显出来，施工单位也要对建筑内部的功能按照特性情况进行合理的选择，不断的对产品进行优化。因为暖通空调设备的质量与其运行状况有着必然的联系，因此在实际的购进过程中要最好商讨的工作，根据安装设计方案来进行，确保产品的型号、规格都能够满足实际需求；最后，要提升施工人员的综合素质能力，施工单位要定期进行培训，在技术方面进行指导，培养他们的责任意识和质量意识，结合时代的发展让他们掌握最先进的技术，这样才能够不断提升安装质量和效率。

结束语

综上所述，现阶段，暖通空调已经走入千家万户，能够给人们创建舒适安全的住所，在科学技术的不断发展中，暖通空调也实现了创新，系统的升级速度取得了明显的进步，就使得安装工作更加复杂化。所以，在实际的暖通空调安装施工中，要对存在的问题提高重视，采取有效的对策来预防和控制，这样才能够确保暖通空调实际应用的质量。

参考文献

[1]李松.探究暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用[J].江西建材，2017，（07）：92+94.[2017-10-09].

[2]曾杰.当前暖通空调安装施工技术在建筑施工中应用的探讨[J].智能城市，2016，2（11）：191.[2017-10-09].

[3]杜永鹏，常明.暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用分析[J].智能城市，2016，2（02）：90-91.[2017-10-09].

论文作者:陈慧英

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第25期

论文发表时间:2018/1/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9f82f24796ceb9249b3980bd.html