# 综合性商业建筑防火疏散与防火构造设计初窥论文_叶敬文,张理平

福州市消防支队马尾区大队 350015

摘要：在城市规模化的发展过程中，综合性的建筑数量不断增加。综合性商业建筑具有复杂性以及综合性的特征，可以有效的改善城市环境。而加强对综合性商业建筑防火疏散以及防火设计分析，可以提升综合性商业建筑质量。

关键词：综合体商业建筑；防火疏散；防火构造；

在综合体商业建筑中具有复杂性的特征，而不同的功能之间关系密切，这些空间具有多样性以及持续性的特征。而在综合性商业建筑中其具有立体型的交织交通空间，涵盖了扶梯以及疏散楼梯，此种空间以及功能具有串联性，实现了功能之间的良好应用，实现实现建筑功能的稳定运作。

1.综合体商业建筑防火疏散以及防火构造设计方式

1.1交通空间串联功能空间

综合性的商业建筑在应用，空间利用效率相对较高，为了保障功能空间的组织以及对接能力。在建筑设计中会存在较多的立体型空间结构组织，而在综合性商业建筑中也会设置一些扶梯，其主要就是存在办公室中庭以及内廊之上，实现了公共活动空间的串联，具有活跃空间法氛围的效果。电梯主要就是设置在建筑中心之上，这样可以充分的建筑功能特征。而在综合性商业建筑的电梯设计中要与空间效果进行融合，这样才可以满足人们的实际需求。

1.2公共空间整合空间功能的整合

在建筑物之外的室外公共空间设计中整合不同空间功能也是综合性商业建筑的主要模式。在设计中，中庭空间以及内廷空间设计是较为重要的内容，但是二者在应用中还是存在一定的区别以及差异。内部庭院在设计中对于底面以及四周设计较为重视，并没有对顶界面进行安装，此种建筑结构形式就是室外的空间范畴。一旦出现火灾问题，可以通过此空间输送人员。

同时，在防火性能的设计中，可以将综合商业建筑中的中庭作为其主要的疏散渠道，此种类型的空间并不完全的属于室外空间。而在防火性能的设计中，要合理的应用各种软件，进行系统的分析研究，进而提升综合商业建筑的防火性能需求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.综合性商业建筑防火疏散与防火构造设计策略

在进行综合性商业建筑防火疏散与防火构造设计过程中，要明确设计目标，确定结构构建的主要形式，合理的进行防火构造设计，这样才可以提升综合性商业建筑防火疏散的科学性，提升建筑结构的防火性能，有效的控制火灾带来的影响以及损失问题。

2.1确定设计目标，合理进行防火疏散与防火构造设计

综合性商业建筑防火疏散与防火构造设计主要就是要保障内部人员可以安全疏散以及建筑结构自身的内活性。人员安全疏散的性能设计要在建筑结构内部开展，基于内部人员的安全需求进行分析，对火灾等相关因素进行分析，综合人员逃生中的各种可能性，合理设计。在进行设计中要对商业综合体的构建性能化设计进行分析，基于建筑物整体安全性对其进行分析，保障主体结构的稳定性，避免具备结构受到损坏与影响，对建筑构建在火灾中的反应进行分析，通过性能化的方式保障建筑结构火灾的稳定性以及安全性，避免建筑结构 出现倒塌等问题。在进行商业综合体典型空间设计过程中其结构安全的主要标准就是要保障人员疏散通道以及结构的完整性，避免建筑结构出现倒塌等问题。

2.2明确结构构件形式，精准进行防火疏散与防火构造设计

综合体建筑中的主要形式就是钢筋混凝土结构以及钢结构两种类型。钢筋混凝土结构的耐火性能主要受到截面的尺寸以及保护手段与措施的影响。在设计中适当的增加截面的尺寸，增加保护层的厚度，可以有效的控制热量在构件中的内部传递，进而有效的缓解升温的速度，提升耐火的能力。而在设计中并不是截面尺寸越大其性能越好，要综合实际状况采用合理的性能化设计方式与手段，对建筑整体结构进行综合性的评估分析，确定构件尺寸，保障其合理性。钢筋混凝结构的耐火构造设计重点就是几何形状的布置、膨胀结点的设计以及承重构建如何进行平面布置等等。

2.3重视防火构造设计，提升综合建筑结构安全性

防火构建设计要综合综合商业建筑的典型空间特征开展，综合具体状况采取不同的构造方式，加强防火封堵控制，要对具体状况系统分析。例如，在高窄筒的空间结构中，其很容易产生烟囱效应，在设计中就要对各个竖向的井道、慕墙以及主体结构缝隙进行防火封堵控制，加强对火势以及烟气蔓延的控制。在幕墙以及主体结构中的缝隙可以通过玻璃面以及矿棉等材质作为主要的封堵材料，进而加强对火势的控制，避免蔓延。

而在竖向井道的防火构造中其主要的结构内容有消防电梯、楼梯间以及普通电梯等内容，在设计中要对电梯井壁进行重点防护处理，通过标准的防火构件进行处理，加强防水设计分析，提升整体的安全性。

结束语

综合性商业建筑防火疏散与防火构造设计具有复杂性的特征，在设计中较为困难。在实践中必须要对综合性商业建筑结构特点以及火灾特征进行分析，了解实际状况，进而为防火性能设计提供信息参考以及依据。在实践中，要通过科学的方式进行设计，加强防火设计分分析，重视结构以及防火构造设计，提升火灾的抗灾能力，这样才可以降低火灾引起的危险，为人员输送以及火灾救援提供充分的时间，在最大程度上保障人生安全，降低综合商业建筑的经济损失。

参考文献

[1]综合性商业建筑防火疏散与防火构造设计分析[J]. 康诵永. 中国新技术新产品. 2016(21)

[2]综合性商业建筑防火疏散与防火构造设计研究[J]. 卢文清. 山西建筑. 2015(21)

[3]商业建筑防火与安全疏散设计[J]. 李振华. 中华建设. 2014(07)

[4]综合性商业建筑防火疏散与防火构造设计应用研究[J]. 刘战威. 工程建设与设计. 2014(05)

[5]大型综合性商业建筑的消防设计研究[J]. 高强强. 工程建设与设计. 2017(03)

论文作者:叶敬文,张理平

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第24期

论文发表时间:2018/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9fd26d0e2000db78e12ad8af.html