# 分析10kV配电线路带电作业危险点及预控对策论文_毛 晶

摘要：电力是国家的主要能源之一，为国家经济发展做出巨大的贡献，电力企业的工作强度随之增加，与此同时配电线路的带电作业的频率呈上升趋势发展。但是，由于配电线路复杂程度高，带电作业危险系数大，存在严重的安全隐患。因此在具体的带电工作中，要强化对危险点的认识，优化预控手段，真正实现电力企业的平稳发展。

关键词：10kV配电；线路带电作业；危险点；预控对策

引言

对于任何带电作业来讲，都面临着不同程度的危险，这要求工作人员首先能够克服恐高这一心理恐惧。除了作业条件较为艰苦外，工作人员还面临着高压危险。一般来讲，人体能够承受的电压在36伏以下，10kV配电线路远远高于人体可能接受的范围。这不仅对工作人员的施工技能有着较高的要求，而且对工作人员的穿着也做出了相应的规定。但在实际操作过程中，其遇到的危险远超过理论假设层面，还需要具体问题具体分析。

1 10kV配电线路带电作业特点

10kV配电线路带电作业，主要指的是某条线路出现故障时，带电作业人员需要在保证正常供电的前提下，对故障线路进行全方位的检查与维修。当前时期，越来越多的地区电力能源需求量不断增加，对于此种类型的配电线路，要求作业人员认真遵守有关法律法规，并运用合理的绝缘控制技术，不断降低10kV配电线路带电作业安全隐患的发生概率。现阶段，我国配电线路建设规模逐渐扩大，受到特殊环境因素的影响，配电线路的安全、稳定运行受到较多限制，特别是10kV配电线路，其对供电企业的稳定运行和用户生命安全影响较大，要求供电企业结合10kV配电线路的运行状态，定期安排维修人员进行维修，在保证10kV配电线路可靠运行的前提下，减少供电企业与用户之间的矛盾。

2 10kV配电线路带电作业危险

2.1触电的可能性大

尽管在作业的过程中，工作人员都穿有绝缘电压的衣服，但由于其在操作过程中，电路仍然处于正常使用状态，每条线路中的电流与电压都超过人体能够触碰的最高范围。如果工作人员在操作过程中出现失误等情况，极有可能发生触电行为，对自我生命安全造成严重影响。尤其是在天气较为炎热时作业，更加大了触电的可能性。

2.2操作过程中存在较大危险

尽管在带电作业下进行操作时，工作人员已经接受过较为系统的训练与指导，并且会有相应的作业指导书等对其操作流程加以提示，但这指导更多集中在如何操作及具体的操作步骤层面，对于工具如何携带、使用以及可存放的位置等并未给出相对具体的参考依据。这就要求工作人员依据自身操作经验与实际情况量力而行。如果工作人员对现场情况出现判断失误或经验较少，极有可能出现操作失误，进而诱发危险。这不仅需要对操作人员的整体素质与专业技能做好定期的训练与指导，而且要把操作过程中可能出现的失误都要一一假设，提出合理的解决措施，防止出现危险时以做好应对措施。但当下操作人员对危险假设的程度还不够，这也加大了操作出现失误并造成危险的可能性。

2.3设备自身的危险性

10kV配电线路带电作业进行操作时，其要求操作人员必须使用专业的操作设备，即绝缘斗臂车。要想保证操作的安全性，需要操作人员对此精密设备进行正确的操作,更重要的是在作业之前，要对此作业车做好全面的检查，包括刹车、离合器、油门、档位等，防止设备自身存在安全隐患，从而造成操作人员在作业时的危险。

2.4操作环境的危险

10kV配电线路的设置并不是与周遭环境完全隔离的。在进行作业时，也要考虑到周边建筑物、森林以及其他线路的影响。另外，10kV配电线路的布设都较高，对操作人员来讲属于高空作业范围，且其在高空中可接触的面积较小，如果疏忽或不小心，极容易发生高空跌落情况。经过上述分析，带电作业属于危险性较大的工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在我们身边，也不乏操作人员因操作过程中遇到的问题而献出宝贵生命的情况。每当电力运作过程中出现故障时，冲在前线的永远是电力工作者。一年四季，他们都将自己的生命致力于为人民造福的工作上。因此，探究10kV配电线路带电作业可能存在的危险，并针对这些危险提出相应的预防措施尤为必要。

3措施分析

3.1提高现场勘查

对于10kV线路而言，在实施带电作业开展的过程中，为了能够对工作人员的安全给予保障，应该重视现场勘查工作，相关人员在开展作业的时候，不仅要分析施工线路，与此同时还要观察期周围环境以及天气变化等因素，这样做的目的能够对各项勘查工作进行做好，保证线路工作的顺利进行。在进行巡查的时候，需要对其一些潜在的危险源进行密切的观察，同时对其危险源采取合理的控制措施，因为该配电线路存在着特殊性，在作业的时候，需要全面勘察周围的作业环境，保障作业人员自身的安全，此外管理人员需要亲自到达施工现场，全面的对整体作业情况进行了解，对其施工中的危险点进行总结，制定科学的控制措施。

3.2提高人体电流防护的对策

在10kV线路带电作业的时候，其中最大的问题就是作业人员的自身安全，由于相关作业人员是在带电环境下开展的，因此在实际工作的过程中就会不可避免的受到一系列微电流带来的影响，虽然微电流作用到人体上属于比较安全的范围内，不会给作业人员带来安全威胁，但在具体施工的过程中，就会出现设备老化或者设备出现损坏等现象，如果设备外部的绝缘层出现破坏，就会致使设备出现漏电等状况，进而给作业人员的安全带来比较严重的威胁，所以要在一定程度上对人体电流的防护策略进行加强，例如在进行施工前要对电力设备的运行情况进行了解确定，并且保证工作人员佩戴安全的防护工具后才可以进行带电作业。

3.3在恶劣天气下避免带电作业

10kV配电线路在进行带电作业时，由于极易受到特殊天气的影响，从而出现危险问题，需要尽可能的回避恶劣天气下进行带电作业。因为该线路自身是存在着特殊性的，因此需要对其高危性引起足够的重视，要进一步加强工作人员安全防范意识，坚决不能在恶劣的条件下开展带电作业。一般情况下如果天气情况是比较恶劣的，那么会导致线路的危险程度加强，为了能够提高工作人员自身的安全性，必须要根据其实际的情况制定出相应的措施，如果天气情况超过了预期的要求，那么需要禁止带电作业。除此之外进行施工前，需要了解一周之内的天气变化情况，针对天气的情况制定出合理的作业计划。

结语

10kV配电线路带电作业确实存在较多的危险，但针对这些危险，也有相应的解决措施。在实地操作过程中，更多的是需要操作人员不断提高自身的技能与应变能力，将理论学习与实地操作紧密结合起来，方能将操作过程中遇到的危险降到最低。既能够保障自身的生命安全，同时又能够维护整个线路的稳定，为人们、社会、国家提供平稳的电力系统，这也是本文研究的重点。但是，由于技术与环境处于不断变化之中，因此，操作人员在今后带电作业下的危险或许会出现不同程度的变化，只有提前做好预防，才能将危险的损害降到最小。当然，这还需要电力部门与其他部门的相互配合，建立更为完善的管理制度。

参考文献

[1]叶嘉俊.10kV配电网中配电线路故障自动定位与隔离技术的实际应用[J].通信电源技术，2019，36（10）：104-105.

[2]门文忠.基于10kV及以下配电线路的运行维护及检修的分析[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2019（10）：116-117.

[3]罗翔，王健，郑凌娟，等.10kV架空配电线路复合横担的性能研究及配置选型探讨[J].智慧电力，2019，47（9）：127-133.

[4]吴浩然.10kV配电线路接地故障的查找方法和防范措施探讨[J].科技与创新，2019（11）：88-89.

论文作者:毛 晶

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9fda4f1931d880f317fdc33d.html