# 计算机技术在电力调度与供电方面运行中的应用论文_韦婷

广西博联信息通信技术有限责任公司 广西南宁 530022

摘要：科学技术的进步，推动了社会生产力的提高，也使得电力行业逐渐向着自动化、智能化的方向发展。电力调度工作在电力系统运行中占据着极其重要的地位，但是同样存在极高的风险，传统人工调度的形式不仅效率低下，而且很容易出现失误，影响电能的合理分配。因此，应用计算机技术，提高电力调度运行的效率和质量，是当前供电企业研究的重点。

关键词：计算机技术；电力调度运行；应用

一、电力调度运行管理的重要性

作为一个有机的整体，电网内电能的生产、输送和使用始终处于不断的变化状态，而为了确保电网运行的可靠性和稳定性，需要采取相应的措施，使得电网中的电能始终处于平衡状态，这样，才能确保电能质量。根据电力生产发供用同时完成的瞬时平衡的规律及电网对电力产品和用户实行零库存销售的特点，需要对电网这个技术复杂的系统进行严格的科学管理，随时关注电网的运行情况，对于电网中的突发事故，应该在统一的调度指挥下，进行迅速、正确的处理，以保持电网正常运行。因此，做好电力调度工作，是确保电网正常运行的关键，其作用是极其重要的，需要电力调度人员的重视。

二、计算机技术在供电系统中的应用意义

计算机技术的更新与应用，改善了时代的发展进程，加快了数据传递的速度，改善了电力系统的管理模式。基于计算机技术的自动化管理在电力系统的推广应用大大提升了电力系统的故障管理与系统维修效率，并在一定程度上降低了维修成本与管理费用；其次，计算机技术可以实现对供电系统的远距离监管工作，进而可以避免一些供电站问题对人体造成的伤害，比如辐射伤害以及因故障引发的火灾等；再次，计算机技术的应用实现了机器管理，减少了人员投入，使得供电系统的管理更加科学、精确、高效；最后，计算机技术在供电系统中的应用，解决了供电网络复杂，难以人工管理的弊端，解决了区域用电增加带来的繁杂供电网络管理问题。由此可见，计算机技术在电力系统中具有很大的应用价值，是信息时代发展与进步的必备技术。

三、计算机在电力调度中的分析

（1）通过各种方式把各供电所与县电力局的局域网相联，这样我们就能够实现供电所与县电力局之间的资源共享，提高工作效率。（2）可以用微机超强记忆功能和具有可靠逻辑判断能力来支持供电所的安全生产工作，对安全工作我们是必须常抓的，坚决不能放松，只要我们利用微机的进行安全程序设定后，它就会严格执行有关规程操作。

3.1日常工作

调度员每天主要工作为查阅并登记各项记录以及进行例行操作。调度员每天工作都要面对大量的数据，翻阅交接班记录、调度日志、每日汇报、机炉启停、继保更改、线路检修、购电记录、无功设备调整、机炉投油记录、缺陷情况记录、事故原始记录、设备停役记录、稳定限额登记、结线变更登记、自动化缺陷记录、通讯缺陷记录、气象情况记录等十几本记录，并在相关记录本上进行记录。

这些记录由于本身存在相关性，从而导致重复查询和记录不可避免，但单一记录本只能进行时间查询，不同记录本间又没有直接联系，因此要查找同一事件的所有相关记录十分困难。以正常的操作票流程为例，写票调度员，审票调度员，操作调度员都必须对“交接班记录”等记录本进行查询核对，发现问题后退回上一级重复该过程，因此至少对上述记录进行3次查询和1次登记，工作量非常大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（1）统计分析。调度员不仅需要对电网的目前运行情况了如指掌，也要对近期内的电网设备情况、薄弱环节及其他相关情况作到心中有数，这就需要调度员对历史数据进行统计分析。长期以来的数据记录都是以流水账的形式，简单地以时间为准线进行手工记录，这种方式不但导致了仅仅支持单一的时间查询方式，也造成了大量数据资料的重复记录，严重制约了调度资料的存档。以发电厂“机炉启停”为例：发电厂机炉以状态可分为复役、停役两种，以停役方式可分为跳闸、检修、调停等。调度员根据机炉状态在“机炉启停”中登记的同时，必须根据停役方式在相应的“调度日志”、“交接班日志”、“每日汇报”中进行登记。这样带来的问题是由于上海负荷调峰原因，每天发电厂机炉启停相当频繁，因此要统计某时间段内某电厂机炉是否有跳闸记录就必须对在该时间段内的上述相应记录进行全面查询，工作量相当巨大，而建立在此基础上的统计更是无从谈起。（2）事故处理当电网发生异常情况甚至系统事故时，往往要求调度员以最快的反应和最为准确的判断尽速限制事态的进一步扩大，维持电网继续安全稳定运行，而作为调度员判断的一项重要依据就是“调度日志”等记录本。因此在紧急情况下如何提供更为迅速高效的查询手段，以便于调度员准确，迅速、全面地掌握电网情况并进行事故处理也成为一个亟待解决的问题。

3.2计算机系统的实际应用

（1）“操作票计算机输入程序”操作票作为调度工作的重要环节，一直受到调度人员的高度重视，但随着操作任务的加重和操作工作量的大量增加，如何提高操作票拟写质量和效率就被提到日程上来。近些年来，伊春电业局调度处根据自身情况，自行编制了“操作票计算机输入程序”，该软件以MSEXCEL为界面和VB为内核，针对调度员编制，主要实现操作票计算机生成和存储功能。调度员可利用该软件提供的典型和存档操作票调用功能，在已有操作票基础上进行修改和组合，进而生成所需操作票，并利用计算机打印，避免了手工写票的诸多不便和人为错误因素，大大提高了操作票拟写质量和效率，减少了错票率和费票率。同时该程序也为调度员提供了操作票库，存储了大量的原始操作票，既方便了查询和统计，也可方便维护人员在方式变化的情况下，对典型操作票进行修改。（2）“调度日志”计算机化软件 “调度日志”软件是伊春电业局调度处编制的实用调度软件。在该软件编制前，伊春电业局调度处进行了广泛的调研上作，并对相关调度单位已有软件进行充分的分析评估。目前该软件已投入应用。该软件的应用在很大程度上保证了调度运行数据的完整、规范和可用，提高了调度人员的分析统计能力，促进了调度上作的顺利开展。（3）EMS高级应用软件一一“状态估计与在线潮流计算” 。潮流计算程序（PWRFLOW）投入运行至今，为调度人员的运行操作提供潮流依据，使调度人员进行操作风险评估成为可能。该程序的初始状态为电网实时运行方式，只要状态估计提供的网络拓扑、正确，其潮流是和实际潮流相符合的，对电网调度员来说，潮流计算提供了现行运行方式下电网任何故障对潮流的改变数据，完成了以往必须凭借调度经验进行的潮流估计工作，这对于调度人员反事故水平的提高有极大的帮助。

结束语：

综上所述，在电力调度运行中，应用计算机技术，不仅是时代发展的客观需要，更是电力行业进行产业升级的必然选择，可以有效提升电力系统的自动化和智能化水平，推动电力行业的持续健康发展。

参考文献：

[1]朱伟.计算机技术在电力系统自动化中的应用分析[J].信息通信，2013（7）.

[2]韩建辉.计算机技术在电力调度运行中的应用[J].中国科技信息，2008（2）.

论文作者:韦婷

论文发表刊物:《基层建设》2017年6期

论文发表时间:2017/6/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9fde0ac484aee984e81d0c04.html