# 变电运行管理中危险点与控制的探讨论文_那日苏

摘要:随着我国经济的快速发展，变电运行慢慢地走进了人们的视野中，成为了一个相对重要的工程。变电运行机构在我国电网工程中占有很重要的地位，其作用不容小觑，因此，降低变电运行过程中危险的发生，关键是提高对于变电运行的管理。

关键词：变电运行，运行管理，危险点，控制

一、变电运行管理中的危险点概述

1.1 操作危险点

变电运行管理的主体是各个工作人员，工作人员在操作过程中很容易出现主观失误。具体而言，变电运行管理的操作危险点包括如下几个：第一是变压器。变压器是变电站的重要部件，只有保证变压器的持续运行，才能稳定电力系统。值得注意的是，很多工作人员在操作过程中随意散漫，导致过电压情况出现。过电压不仅会影响变压器的使用，还会缩短变压器的寿命。当变压器的空载电压升高，绝缘性会变差，这些都会阻碍电力系统的运转，使电力输送陷入困境。第二是母线。在倒闸操作过程中，需要开展母线倒闸工作，母线倒闸工作效率越高，倒闸操作质量越高，因此需要形成严密的操作工序，避免出现安全事故和安全风险。部分工作人员并未认识到浅层危机，在母线倒闸操作时并未遵循既定的工作程序，导致负荷拉刀闸事故出现。当出现误动情况，电压互感器与断口电容形成串联谐振，这些会加大安全事故的发生率，甚至造成人员伤害。第三是直流回路。在开展变电运行管理过程中，工作人员经常要操作直流回路，直流回路操作方法具有严谨性特征，如果操作步骤不当，会引发自动装置及保护误动作，影响变电站的正常运行。

1.2 环境危险点

变电站中有很多变电设备，变电设备的运行关乎变电运行管理效率，因此需要对变电设备进行动态监测，避免变电设备发生故障问题。变电设备容易受到外部环境的影响，在温度过低的情况下，充油设备的油面可能会降低；在温度过高的情况下，充油设备的油面可能会升高；在风力较强的情况下，引线可能会缠在一起；在雷雨交加的情况下，可能会出现闪络问题。由于危险点较多，必须提前做好防控工作，提高风险防控效率。

二、变电运行中常见的危险点

2.1天气对变电站运行产生的危险点

目前，在变电站运行管理中，会有很多危险点受到天气的影响。例如天气恶劣的情况下，会对变电站机器设备的正常运行以及变电站运行管理的效率产生影响，这样容易导致安全事故的发生。在雨季，变电站运行相对薄弱，一旦雷击发生，线路会出现跳闸等问题，电网将无法良好的正常运行。在炎热的天气中，电力设备将加速老化速度，由热膨胀和冷收缩的影响，变电设备将受到阻碍，它就不能提高运行效率。因此，天气对变电站运行有重大影响，一旦没有相应的保护措施，不注意做好保护工作，就会发生安全事故。为了防止安全事故的发生，本文提出了相应的保护策略，有效地防止了危险事件的发生。

2.2母线倒闸操作过程产生的危险点

现如今，在变电站运行管理中经常进行母线倒闸操作，容易造成很多危险点，主要原因是母线倒闸操作不当，且操作不按规定的流程进行。操作前不懂总线切换装置，如果操作行为没有严格的管理，很容易留下安全隐患，若触发这些危险点，则会导致安全事故的发生。总线切换操作将失去控制，继而影响变电站中的其他设备，造成过多的负载电压和电流，不能启动总线开关装置，由于每个电源设备串联，电流互感器等都会失去功能，无法提供足够的电压。如果电流在总线上过大，短路的问题则会出现。如果操作和维修人员没有及时解决，将会严重影响其他设备的正常运行。不规范的母线开关操作，将会直接降低变电站运行的安全性和稳定性。

2.3变压器操作过程产生的危险点

变压器在变电站运行中作为最重要的主要设备，是整个变电站的核心，操作过程一旦疏忽，会对核心设备造成损坏或大面积停电，因此，在执行变压器开关操作时，必须严格按照现场操作规程和运作要求进行操作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆变压器的运行通常有以下危险点，这不仅会使得变压器的绝缘受到过大的过电压冲击，而且会使系统中的接地点的分布也发生变化，因此，对军事秩序的保护可能会被拒绝行动或发生失误操作。空载变化仪投入运行时，如果不正确设置，其产生的浪涌电流会使仪器承受过多的电能冲击，进而产生损坏。当变压器中心接地时，零序保护和间隙保护表头是错误的，将可能导致仪器在短时间内失去接地保护。当天气变换器失效时，另一台仪器会过载。因此，在仪器的运行中，我们应该对变压器和其他设备进行非常仔细的定期验收，主要是检查设备状态不符合许可证的状态，是与变压器的安全使用密切相关的。

2.4直流电路的运行产生的危险点

直流电路的运行是变电站值班人员经常进行的工作，这种工作存在着潜在的危险。如果在操作过程中不使用正确的操作方法，不仅会导致直流电路的短路或开路，但也导致一些自动装置或继电保护装置失去工作能力，这将导致安全事故的发生。因此，在直流回路操作中，应严格遵守有关规定，以确保安全有效的运行。

三、变电运行管理中危险点的控制策略

3.1加强变电设备管理

在变电运行管理中，对变电设备的管理非常重要。变电运行的介质就是变电设备，所以在对变电设备管理中，要实时掌握好设备的使用情况和运作规律，确保变电设备的安全运行。尤其是一些老化的设备和故障设备，及时更换和修理，这样才能降低变电运行管理中的危险性。

3.2随时做好预防工作

变电运行事故的发生没有规律可循，必须要根据现有的状态进行实时评估。但是，在没有事故发生的时候，要充分做好预防工作，这样可以降低事故发生的几率。预防工作的开展可借鉴以前所发生的事故原因来予以分析，对已经解决的危险点的研究能提高危险点控制效率。同时，变电企业应在平时对员工危险点相关知识及预防措施进行普及，使员工从自身树立安全意识，这样才能从根本上降低变电运行危险因素的出现，提高变电运行的安全性。

3.3规范操作步骤

在变电运行管理中，要统一变电运行工作的操作步骤，使其规范化、科学化。将操作步骤规范化有利于查找问题，方法科学化有利于变电运行工作正常展开。比如在带接点线合闸与带电挂接地线时，危险预控可以采用两端定位的方法，这种方法主要依据同类型的设备和相应的接线方式，在检修模式相同的条件下，接地线的接地端和导体端的位置固定统一。具体实施步骤为：一，开关柜要先把外侧相通过标准手柄进行接地，再把内侧相接地；二，闸刀不带电的一段装设接地线，选择导体端的时要注意身体与带电侧保持安全距离；三，户外接地端要具备防止带接地线合闸以及带电挂接地线功能，装设防误挡板；四，户内接地端要在网门和开关柜之外设置，不能出现接地线都在开关柜之内的情况。

3.4制定并完善规章制度

俗话说“没有规矩不能成方圆”，所以在变电运行管理中，制定科学有效的规章制度极有必要。科学有效的规章制度需要根据供电企业自身的运行管理情况来制定，同时，要把安全生产责任制放入企业规章制度中，这样才能对变电企业员工的工作起指导、监督和约束作用。

结束语：

实践证明，开展危险分析、及时准确做好预控是可行的。它利用反向思维的工作方式，对工作中存在的危险点进行分析与预控，容易让人接受也容易让人去自觉遵守。要使其真正在安全生产中起到实质性的作用，就必须把该项工作真正做到实处，而不是仅停留在口头上或书面上，在班组中对于该项工作的实施应加强监督、指导和总结这就是变电运行管理中危险点分析的意义之所在。

参考文献:

[1]焦莉霞.新形势下对变电运行管理中危险点与控制探讨.中国高薪技术企业.2013.13

[2][2]陈志雄.变电运行管理中危险点与控制措施的探讨.普洱供电总局.665000

[3]赵东,贺丰年.新形势下对变电运行管理中危险点与控制的探讨.中国战略新兴产业

论文作者:那日苏

论文发表刊物:《中国电业》2019年9月18期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9fe9f43020a562914ee06148.html