# 探析现代建筑电气自动化控制技术陈宇论文_陈宇

摘要：在现代建筑工程项目中，电气工程是非常重要的组成部分，因其直接影响着建筑内部的电气设备稳定、安全运行等因素。建筑电气自动化控制技术是在自动化控制的基础上，实现对电气工程的自动化控制，进而推动建筑电气工程的功能与安全。但是，在实际的建筑电气自动化控制技术应用过程中，一些因素的存在，严重影响建筑电气自动化控制水平，造成隐患发生。故此，展开对建筑电气自动化控制技术的研究，旨在发挥建筑电气工程的作用， 提升控制水平，降低资源浪费，推动建筑工程电气控制的智能化水平提升。

关键词：建筑电气自动化；控制技术；探讨

1 建筑电气自动化控制分析

1.1建筑电气自动化控制的功能

鉴于建筑电气工程对建筑的作用，建筑工程在实际的建设过程中，合理地对建筑电气自动化控制技术进行应用，全面推动建筑电气自动化控制系统的功能。电气自动化控制系统囊括多个结构部分，不同的结构承担着 对建筑工程的控制和管理能力。且自动化通知系统内部还存在自动与人工 操作转换功能，在一些特殊状态下，由自动化控制转化为人工操作，保障特殊装下控制的功能。借助电气自动化控制系统，可完成对电气工程的自动化控制，在一些故障状态下，系统可以根据电气工程的故障状态实现逻辑判断，并完成相关保护动作，规避建筑内部电气设备损坏的情况。

1.2建筑电气自动化控制技术特征

建筑电气自动化控制技术对建筑工程的作用明显，是提升电气设备和电气系统稳定与安全的基础。具体的电气自动化控制技术应用过程中，必须在全面了解自动化控制技术的前提下，综合展开对其的应用，规避盲目应用的目的。为突电气自动化控制技术的功能，需充分了解其应用的特征 和要求，建筑电气自动化控制技术的特征和要求主要体现在以下几个方面。

(1)控制对象相对较少。尽管建筑工程内部的电气设备数量庞大，但是电气自动化控制的部分相对较少，如果自动化控制技术应用不合理，就会导致控制效果降低，制约系统整体功能。

(2)信息量相对较少。电气自动化控制的监控系统所获取的数据信息相对较少，主要是获取电气设备系统的具体信息，并结合信息的具体内容实现控制。

(3)可靠性要求高。建筑电气自动化控制技术具有较高的可靠性要求， 要求自动化控制技术能够在不同状态下运行，并实现对电气工程保护和控制。

(4)抗干扰要求高。建筑电气对自动化控制技术的抗干扰能力要求较高， 主要是由于自动化控制系统容易受到外界因素和系统因素的影响，导致干扰产生，如果抗干扰能力差，就会诱发控制效果问题，造成控制功能下降。 借助高抗干扰能力的自动化控制技术，可为电气控制效果提升奠定基础。

1.3 建筑电气自动化设计原则

为实现建筑电气自动化技术的有效应用，需要重视对具体的自动化设计原则的解读，具体原则如下。

(1)客户需求为导向。建筑电气自动化设计要以客户需求为导向，重视建筑电气工程的整体性，综合展开自动化设计。并综合展开自动化控制的方案设计，结合电气工程真实情况，按照客户需求，展开对自动化控制方案的综合选择。

(2)严格按照设计标准。电气设计和控制技术应用均需要建立在相关 准的基础上，确保各项技术均可以符合设计标准，保障自动化控制的效果。

(3)确保控制的适应性。具体的建筑电气控制技术需要与建筑工程具有良好的适应性，如果控制技术选择不合理，与建筑电气工程适应性不佳，必然会造成控制问题，甚至产生隐患。

(4)实用性原则。所谓实用性原则，是建筑电气自动化控制需要具有切实的功能性，在保障电气设备安全运行的基础上，改善控制系统的完善性， 推动电气设备的功能与服务性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 建筑电气自动化控制技术

在详细研究建筑电气自动化控制技术的特征、原则和功能的基础上， 展开对具体建筑电气自动化控制技术的研究，内容如下。

2.1 安全防范技术

建筑电气自动化控制技术是借助自动化控制系统体现的，自动化控制系统中具有多个子系统，自动化控制中，必须保护系统和各个子系统的安全。具体的建筑电气安全防范技术主要从子系统保护和相关设备的保护。 首先，对于控制系统安全防范技术主要从病毒和非法入侵入手，运用病毒 扇形扫描技术和识别技术，降低系统安全风险。其次，建筑自动化控制技术从而建筑的整体安全入手，构建弱电自动化控制、周界防护技术和楼宇对讲等技术，综合提升建筑的整体安全性。最后，为了降低雷击的影响建筑电气自动化控制技术也需要从防雷措施入手，降低雷击事故对电气设备 的影响，并设置有效的程序部分，实现对雷击后快速应对，将雷击事故对电气工程的影响降到最低。

2.2 建筑设备监控技术

电气设备是建筑电气工程的关键部分，如果电气设备出现故障且不能得到及时处理，就会导致建筑电气工程的整体安全性受到威胁，甚至导致重大安全事故的发生，危及居民生命财产的安全。传统建筑电气设备的监控技术尽管能够实现集中监控，但是受到条件等因素的影响，导致传统监控效果不佳，不能实现自动化控制和管理。借助建筑电气自动化控制技术， 运用网络通信技术、传感器技术等技术进行应用，可以实现建筑电气设备的在线监控，并结合相关程序能够实现对设备故障初步诊断，并完成逻辑判断。在发现故障后借助网络通信技术，实现对信息的快速传递，促使相 关维护管理人员能够充分得到设备故障信息，并快速完成故障反应，降低建筑电气设备故障的不良影响。而且借助设备监控技术还可以制动展开对 设备保护工作，快速切换设备的运行状态，降低电气设备故障的进一步扩大。借助网络技术对提升建筑设备监控效果具有积极的作用，借助网络通 信技术可推动系统的监控性能提升，并改善监控系统的性能，使得监控系统更为可靠。不断进步的新型网络技术，为设备监控技术的改进和完善奠定基础，推动建筑电气自动化控制技术的发展。

2.3 通信网络控制技术

智能化是现代电气自动化控制的发展方向，通信网络技术是现代电气自动化控制的关键技术类型，不仅仅有助于推动电气工程自动化控制，还可以推动建筑工程整体的智能化管理，推动建筑工程的整体服务性。通信网络控制技术的应用，能够推动数字化社区的形成，实现家用电器设备自动化、监控网络自动化，推动电气工程相关信息共享，为建筑电气的控制和管理水平。

2.4 变频调速技术

在实际的建筑电气自动化控制技术研究时，为了降低建筑电气工程的电力能源消耗，达到绿色建筑工程的整体服务性和节能性进行研究。其中变频调速技术主要是从系统整体性能稳定性出发，科学地处理负荷实际变化，做出足够快的反应，从而达到降低能源消耗的目的，实现节能。变频调速技术与电气自动化控制技术紧密结合，可以有效改善建筑的控制水平和节能水平，推动建筑工程的整体服务性能的体现。

3 结束语

结合建筑电气工程，分析建筑电气自动化控制技术的特征和优势展开分析，研究具体的电气自动化控制技术，期望实现对自动化控制技术的合理应用，进而改善建筑电气的控制效果和安全系数，推动建筑工程的效益与价值。

参考文献：

[1]刘海峰.关于建筑电气自动化控制技术的若干思[J].工程技术:引文 版,2016(8):178.

[2] 马 士 博 . 关 于 建 筑 电 气 自 动 化 控 制 技 术 的 若 干 思 [J]. 低 碳 地 产,2016,2(17):29-30.

[3] 郑 浩 . 建 筑 电 气 自 动 化 控 制 技 术 的 应 用 研 究 [J]. 山 建 筑,2015(23):120-121.

论文作者:陈宇

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月5期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a016298087e4fee17af586ee.html