# 建筑机电安装工程的施工技术及质量控制措施论文_陈仲桂

茂名市恒孚石化工程有限公司 525000

摘要：机电安装工程作为建筑工程的重要组成部分， 其施工技术与质量控制对整个工程质量产生重要影响。工程实施过程中，施工技术要满足施工规范要求，同样要控制施工中的各个工序，做好施工前的准备、施工过程中质量监控与竣工验收工作。施工技术与质量管理不但需要较强的责任意识，还需要科学严格的管理制度，严密完善的管理体系，较高的管理水平。

关键词：建筑机电安装；施工技术；质量控制

一、建筑安装工程的施工技术管理体制问题的探讨

随着我国城市建设的不断发展,我国的建筑工程施工管理体制存在不少弊端,这也使建筑安装工程的施工管理体制中出现了一些问题。有些建筑安装工程的施工管理在许多方面都已不适应我国新形势的发展需要,要实现建筑施工行业的健康持续发展，一方面，需要加强市场整顿、大力推进企业改革、积极争取国家的相关优惠和支持政策。另一方面，在建筑安装施工企业自身，建筑安装工程施工管理模式必须创新,对于建筑安装工程施工企业根据经营发展战略和企业内外条件,按照现代企业运行规律,通过各生产要素的优化配置和动态管理,以实现建筑安装工程施工建设的目标、经济效益和社会效益。以下对建筑安装工程的施工管理体制出现的问题进行具体分析。

（1）建筑安装工程施工的质量管理方面

新时期仍然存在着建筑安装工程施工管理者对施工质量的忽视。尽管政府已经建立了安全生产监督管理机构、但是人员、手段和机制尚未完全到位，监督管理还不能满足经济发展的需要。安全监管部门的主要工作还停留在“两查一管”，即工程安装事故的调查、安全的检查和管理，工作方法还停留在开会、发文件的层面上。还需通过宏观和微观的施工管理提高社会安全意识，推动建筑安装工程企业落实安全生产责任制、健全安全生产自我约束机制和激励机制。

（2）建筑安装工程中电气技术施工管理

建筑安装工程中电气安装技术施工主要包括：防雷装置的安装（例如防雷接地技术）、管路的敷设技术、配电箱的安装技术等。在这些方面，建筑安装工程的管理者要想做好对电气安装技术的施工管理，就要做到对电气安装技术专业知识的了解，能鉴定出电气安装技术的施工人员，技术水平如何。例如：在对建筑安装工程的防雷装置安装技术管理时，易出现的问题主要是，防雷装置设备的接地干线和接地地排之间并没有达到直接的进行连通。建筑的防雷支架间距较大,引下角与弯角的成角是锐角。另外，在建筑屋面安装的金属物，因为疏忽没有做好与之相应的“防雷接地”设置；引下线和带间存在采用单面的焊接技术或对焊技术,造成焊接的接口处腐蚀、锈蚀的情况严重等。这些都是在建筑安装工程中电气技术施工管理中易出现的问题，需要管理者进行细致剖析，予以更好的解决。

（3）建筑安装工程中给水技术的施工管理

建筑安装工程的给排水施工比较复杂，技术也较繁琐，这就需要安装工程管理者加强对这方面的施工技术管理。例如：当前人们的生活水平逐步提高，对生活质量的要求也逐步提升。建筑工程中给排水管道产生的噪音，就是当前给水技术施工管理中需要解决的主要问题之一。给水技术设计者可以在给水装置设计时根据建筑用户的要求与建筑外部的给水情况相配合，设计适应的供水方式，在建筑物的底层部位设计可调节的水箱，这样既可以满足建筑的给水供应，还应减少其产生的噪音影响。

二、建筑安装工程施工质量的控制

①建筑安装工程电气安装技术的质量控制要点

在建筑安装工程中的电气安装施工过程中，其施工质量会影响到整个工程的质量，对企业的经济效益起决定性作用。在电气安装施工过程中质量控制的要点主要表现在：配电箱安装技术质量控制；管路敷设技术质量控制等。其中，在配电箱安装技术的质量控制方面要注意：在配电箱已基本安装完毕的时候,工程施工人员需及时清除电箱内的废弃杂物,保证其整洁、干净。并且在电气安装的施工过程中,要进行对配电箱编号。配电箱的电气元件和导线之间进行连接需与规范的输电质量要求相符。在管路敷设技术这方面质量控制的重点主要是在工程整个管道敷设中,需随时进行施工技术人员的自我管道检查与相互检查同步,以求保证管道畅通。如果出现不同电压回路的交叉情况时,要采取金属隔板将他们隔开；如果是处在同一线槽内部的强电流回路需同一时刻切断工程的施工电源,对线槽内管线实行检测。

②建筑安装工程中给水技术施工质量控制重点

在建筑安装工程中，给水管道的楼板设置套管方面的存在质量缺陷较为普遍。一些虽然进行了套管设置，但是出现楼板面与穿越楼板平齐或存在嵌入楼板；还有的穿越墙面，出现比饰面超出20-50mm。另外，还存在一些给水管道的防渗漏措施不完整，质量不过关等。地漏安装处不当，按照规范应将其安装在楼面最低处，篦子顶需与地面相差5mm。在给水安装工程中，这方面的质量问题也较为普遍，有的高出楼地面10-20mm，有的低于楼地面10-40mm，会造成集水效果的偏差。这些质量问题都是当前给水技术施工质量控制的要点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

③建筑安装工程中暖通技术的应用与质量控制

地热能节能技术可用于建筑安装工程的较多方面，例如：地热发电技术、建筑地热制冷技术、建筑地源热泵节能技术、建筑的地热供暖技术等都涉及到地热能节能技术的运用。其中地热泵节能技术被较广泛的应用到现代的建筑安装工程中。地热泵系统主要是通过从地温能源中获取热量，在提升地表温度的同时为建筑进行供热与供暖支持，是建筑安装工程较常用于居民居住建筑采暖和生活供应热水等方面。地热能源作为新时期开发的绿色清洁能源，地热资源节能技术具有见效快、投资少、节能环保且使用便利等特点，在现代开发前景非常广阔，是当前能源紧缺时期不可多得的绿色、环保的清洁能源。

④加强对建筑安装工程中安装成品的质量保护

在这方面，建筑安装工程要想做好对安装成品的质量保护，就要遵循一定的施工安装顺序，例如：在灯具、开关等设备的安装时，可以在喷浆后进行灯具安装，在插座面板上进行开关安装，这样就可以做到对安装成品进行质量保护的目的。

在我国支柱产业的建筑施工行业中，建筑安装工程是其重要的组成部分。建筑安装工程在工业化和城市化进程中，地位不断增强，已成为建筑施工行业正常运行的主要影响因素。所以，建筑安装工程的施工管理机制创新和安装工程的施工质量控制对建筑安装工程的长远发展尤为重要。新时期，建筑安装工程的管理者应从多方面着手，促进建筑安装工程的管理体制改革和施工质量的不断提升。

三、加强机电安装工程施工技术及质量控制措施

（1） 树立科学的技术管理与质量控制观念，促进机电安装工程施工技术及质量控制工作的开展。在机电安装工程企业的施工技术与质量控制工作开展前，施工企业应正确认识施工技术与质量控制的重要性。针对施工技术与质量控制对企业、对工程的重要意义树立科学的技术管理与质量控制观念。通过树立科学的技术管理与质量控制观念，使企业的技术管理与质量控制工作能够在科学的管理观念指导下开展，能够使企业各部门人员通过树立科学的管理观念强化机电安装工程施工技术与质量控制。作为影响机电安装质量的重要因素，树立良好的、科学的技术管理与质量控制能够是企业机电安装人员的思维与行为在观念指导下进行质量与技术控制工作，促进机电安装质量的提高。

（2） 完善施工组织设计与相关管理体系，促进机电安装工程施工技术及质量控制工作的开展。在树立科学观念的同时，机电工程安装施工企业还应针对技术管理与质量控制的重点进行相应管理体系的完善。根据企业自身的管理架构建立基础施工技术管理体系以及质量控制体系。并在此基础上针对工程的实际情况进行完善。通过这样的方式使机电安装工程的施工技术及质量管理体系能够更加符合工程实际情况，提高管理体系以及相关制度的适用性。利用管理体系建立与完善、利用相关制度的完善使机电安装工程施工技术与质量管理工作形成规范化、制度化的管理方式，促进企业技术管理与质量控制工作的开展。另外，为了优化机电安装过程中的管理流程，机电安装工程施工企业还应针对工程的实际情况以及招标单位的实际需求对施工组织设计进行完善，以此促进管理工作的开展，促进技术控制与质量控制效果的提高。

（3）机电安装施工技术管理工作重点。在机电安装施工技术管理工作中，施工企业应从投标准备阶段着手，强化对工程实际情况的分析。针对机电安装工程的特点以及工程实际情况制定相应的技术管理策略。同时，在技术文件交底过程中，施工企业还应加强技术文件的分析与讨论。对于不明确的技术要点等及时与设计单位、机电设备厂家进行沟通，以此保障施工过程中技术人员对相关技术要点了如指掌，促进技术管理工作的开展。为了切实保障技术管理工作的有效执行，机电安装施工企业还应根据技术文件对技术管理的重点、相关技术要点等进行分析。明确机电安装工程技术管理要点与重点，并针对其重要性对相关技术管理方式方法等进行完善。

（4） 机电安装工程施工质量控制工作重点。机电安装工程施工质量控制工作的开展将直接影响机电产品的正常运行、影响机电安装后的使用安全。根据机电安装工程质量控制理论，机电安装施工企业应从材料管理入手进行施工质量控制工作。根据设计要求与机电产品的情况选用、采购符合要求的机电辅助材料。并在进场过程中强化质量检验，确保机电安装工程施工用材料满足安装要求，为保障机电安装施工质量奠定基础。另外，作为影响机电安装工程施工质量的重要因素，安装过程中的器具、工具管理也是质量控制的重点。施工企业应根据机电设备的需求选用相适宜的设备、工具，保障安装质量。在安装施工中，施工企业还要通过现场技术人员、质量监控人员的旁站、巡检以及检验等工作保障安装质量，以此实现质量控制的最终目的。为了切实保障机电安装工程施工质量，施工企业在机电产品安装过程中还要针对设备实际情况按照相应的规范进行控制与管理。以机电设备电路为例，不同等级要求的电路其施工材料、技术标准也存在差异。因此，安装施工单位必须针对实际情况严格按照相应标准进行质量控制，以此保障机电设备的使用安全，保障安装质量。

结束语：

建筑机电安装工程的施工技术和质量控制对于整个企业的发展具有十分重大的影响。机电安装作为工程建设的重要组成部分，其涉及的范围十分广泛，对于涉及机电安装业务的企业来说，只有在不断引进和吸收高级人才，鼓励员工不断地进行创新，充分发挥主观能动性，所以必须加强施工设备的管理和施工技术，并建立质量控制制度，将质量落实到岗位责任上，并对工程及时进行工程验收，对施工技术进行探究和改进，以创建优质工程为目的，为企业的发展注入新鲜的血液，以推动企业向全新的方向发展。

参考文献 ：

[1] 王龙.机电设备安装工程质量控制重点 2011.6

[2] 张中勋.机电设备安装技术管理工作的重要性 2013.2

[3] 李丽洋.运用现代质量控制理念指导机电设备的安装管理 2012.9

论文作者:陈仲桂

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第26期

论文发表时间:2018/12/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a04b3a523b1a7e0e07047479.html