# 干粉灭火器常见质量问题及对策分析论文_苏永文

摘要：灭火器作为一种安保产品，能够在火灾发生时及时扑救火灾，最大限度减小人员伤害和财产损失。本文将从干粉灭火器常见的质量问题方面进行分析，提出相应的解决措施。

关键词：干粉灭火器；质量问题；应对措施

灭火器内部充填的灭火剂是不同的，有干粉灭火器、二氧化碳灭火器等，其中使用最广泛的是干粉灭火器，其具有效能高和灭活速度快的特点。灭火器在实际的应用过程中，通过内部的压力作用，能够将所填充的灭火剂喷出来，起到灭火的作用，有效降低火灾造成的损失。在通常的消防检查工作中，人们会重视灭火器的型号，但是在各个场所的灭火器都是存在一定的问题，如果发生火灾事故，很难进行及时抢救，也会耽误灭火的时间，会导致火灾的快速扩大和蔓延。目前干粉灭火器的应用范围较广，其是以二氧化碳为动力，会喷射出一种干粉，起到灭火的作用。

1.干粉灭火器常见的质量问题和原因

干粉灭火器的质量会关系到灭火过程中的效率，也会对人们的生命财产安全造成很大的影响，所以干粉灭火器的使用需要定期对器具进行更换，还需要检查产品是否符合国家的使用标准。在针对相关产品的使用过程中，需要按照相关的规定，做好对灭火器质量方面的检查，如果存在问题，需要及时进行更换。

1.1灭火器存在的质量

（1）干粉灭火器中充装的干粉量少于或超出标准规定，灭火器中干粉的主要成分化验结果偏低，甚至存在化验结果为零的情况；（2）灭火器的简体测量壁厚小于标准规定的最小壁厚值；（3）灭火器在喷射之后，内部的余粉过多，喷射的剩余率超出标准规定值。

1.2灭火器存在问题的原因

灭火器的生产都是由厂家完成的，如果质量存在问题，说明生产厂家在制作和生产的过程中没有加强严格管理，导致制作出来的产品质量不达标。或者是一些企业为了节省成本降低了材料的技术品质，为了获取较大的经济利益，企业在销售的过程中发生的事故对制造厂家造成很大的影响。

1.3对灭火器的原材料把控不到位

（1）制造商在生产灭火器的过程中，会在灭火器中放置干粉灭火剂，如果选择的干粉灭火剂质量不到位，或者是品质方面存在区别，都会影响到灭火器的实际应用。一些企业为了获取更多的经济利益，选用较差的灭火剂，导致灭火器的使用效率不高，不能有效控制火情。（2）虽然一些正规的制造厂家在对干粉灭火器生产方面的质量把控比较好，但是对喷头口径进行设计时，不能按照相关的规定标准进行设计，导致喷头口径的设计较大，在灭火的过程中，干粉喷射的速度较快，不能达到较好的喷射效果。（3）对灭火器钢板厚度标准不能有效控制，灭火器的壁厚与标准规定的壁厚存在一定的差异，会使实际应用的过程中发生爆炸现象。（4）灭火器喷射出来只有气没有粉，主要是灭火器内部的虹吸管脱落或者是装配的螺纹存在一定的质量问题，这主要是工作人员在装入干粉的过程中，将划掉的编织袋的塑料线卷入到干粉中，产生堵塞。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.干粉灭火器质量问题的解决措施

在对灭火器进行检查的过程中，需要及时发现其中存在的质量问题，及时采取有效的措施进行预防和解决，防止干粉灭火器实际应用过程中发生危害，需要充分保障人们的生命财产安全。

2.1做好对干粉灭火器的质量检查

在有效预防干粉灭火器的各种危险因素时，需要首先把控好干粉灭火器的质量问题，需要质监、工商和消防等部门加大对灭火器的质量监督管理，不论是灭火器的生产还是市场销售，都需要从多个渠道加强对灭火器的检查，严禁存在各种违法行为，严禁不合格的灭火器进入到市场上。（2）加大对假冒企业的查处，针对灭火器的生产厂家，需要国家的相关管理机构加强对消防产品的评定，充分发挥各自的管理效能，同时需要与消防、质检和工商部门进行切实配合，针对无证假冒的生产的企业需要严格进行查处，有效维护企业的利益。（3）加强对生产企业的改进工作，一是严格把控干粉灭火器的材料和配件质量，灭火器生产企业需要按照相关的生产规范要求，在对材料采购方面严格把控，明确采购的标准，要始终从源头上控制灭火器的产品质量；二是对干粉灭火器的生产装配工艺进行更新和完善，及时解决干粉灭火器装配工艺中存在的各种问题，同时相关的生产企业需要结合企业发展的实际情况，及时提出相关的解决方案。注重从设备、生产环境和操作水平方面进行改进，加强对灭火器整个生产过程的质量检验和质量监督工作，确保每一个生产环节的安全性。（4）建立不合格产品召回制度，在灭火器的整个生产环节中，通过建立不合格产品召回制度，加强对每一个产品生产环节的监督，及时发现其中的不合格灭火器，将进行同批次召回，及时做好检查和维修，防止对社会造成一定的危害。

2.2提高产品用户的维权意识和责任意识

如果一些用户购买到不合格的产品，在发生火灾时，不仅会损害到自身的利益，还会对第三方造成一定的利益损害，因此，需要用户能够在发现不合格产品时，及时维护自身的权益，要对相关的产品生产企业按照规定给予一定的处罚，或者是用户可以委托相关的产品质量法对购买的产品进行质量方面的检验，针对存在的产品问题给予相关的企业进行投诉，有效维护自身的权益。另外，用户在购买灭火器时，需要到正规的地方进行购买，确保产品有合格证明书，不能图一时便宜购买不合格产品，会对实际应用造成较大的危害。

结语

综上所述，在对干粉灭火器进行选择的过程中，需要充分保证干粉灭火器的质量能够达标，不能购买一些不规范制造厂家的器具，需要充分提高自身的安全认识程度。对于制造厂家需要按照国家的相关规定标准生产灭火器，充分把握灭火器的生产质量，能够使灭火器发挥最大的效益，确保企业的经济效益。

参考文献

[1]杨卫东.干粉灭火器的常见质量问题及其对策[J].化工设计通讯,2019,45(06):148-149.

[2]童超.干粉灭火器常见质量问题及对策探析[J].企业技术开发,2019,38(01):86-88.

[3]刘之源.干粉灭火器常见质量问题及对策[J].消防界(电子版),2017(11):55-56.

[4]王小将.干粉灭火器常见质量问题及其对策研究[J].山西建筑,2017,43(25):232-233.

[5]于立东.干粉灭火器常见质量问题及对策分析[J].化学工程与装备,2016(02):142-143+148.

论文作者:苏永文

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a04e2a1dbee5bfe925ad89ac.html