# 电力系统调度自动化相关问题综述论文_刘雪松

刘雪松 伊春电业局 153000

摘要 文章阐述了我国电网的现状，电力系统调度运营所包含的内容，所要实现的目标以及电力系统自动化的组成和目前所存在的问题的解决方案，并对电力系统调度自动化的未来进行了展望。

关键词 电力系统 调度自动化 信息 问题综述

我国电网现状简介

电力系统是由发电，输电，变电，配电和用电设备以及控制，保护和通信设备组成的一个整体，目前我国电网进入了大电网，大电厂，大机组，超高压输电，高度自动控制的新时代。电力系统规模逐渐扩大，各电网中500KV，主网架逐步形成和壮大。现代电网的主要特征：坚强的超高压等级系统构成主网架的大系统；各个电网之间具有较强的联系；具有足够的调蜂容量，能够实现AGC，具有较高的供电可靠性，具有高度自动化的控制系统，具有高度自动化的管理系统，具有高素质的职工队伍，现代电网实行统一调度，分级管理，分层控制。

电力系统调度的意义，内容与功能

调度自动化的意义。现在电力系统的发展趋势是电网日益壮大，运行操作日益复杂，电网调度自动化具有较大的经济效益，可以提高电网的安全运行水平。当发生顺利地调度能及时掌握情况，迅速进行处置，防止事故扩大，减少停电损失。地调采用自动化调度系统能减少停电率，当装备有直接监护用户的自动装置以后，可压低尖峰负荷，若采用分时和交换电价自动计量等经济办法管理电网，经济效益更大，因此电网调度自动化是一项促进电力生产技术进步和有显著经济效益的重要工作，是电力系统不可缺少的组成部分。

电网调度自动化系统特点

电网调度自动化系统的特点（1）适用性与通用性：适应现代电力管的需要，功能强大，运行稳定可靠，具有友好的人机界面和帮助系统，系统使用比较方便。（2）先进性及主流技术：从系统的资源配置（系统结构、硬件配置、网络通信）到功能设置均采用先进的计算机技术，设备具备一定的超前性，具有一定的生命周期。(3)可靠性和安全性。系统各硬件，软件可靠性高，便于维护，如出现故障，有可靠的恢复手段，具有强大的容错和冗余能力，具备优良的安全保密级制度。(4）扩展性和伸展性。系统能较好地适应随电力业务的开展而事业来的扩展，系统的模块化结构和参数化程度高，具备的扩展和裁减能力，可按实际情况灵活配置系统。（5）投资保护及平滑性原则。系统在考虑其先进性同时，软硬件资源及网络通信的配置可根据电力发展的总体规划及步骤，合理选型，分期投入。

电力系统调度的任务。电力系统的调度就是对电力系统中所有的设备及运行状态进行监控和调节，是一个指挥者，目前电力调度涵盖的范围较大，有自动化系统，继电保护等。电力系统调度的任务主要是：尽设备最大能力满足负荷需要，使整个电网安全可靠连续供电，保证电能质量，经济合理利用能源，保证发电，供电，用电各方合法利益。

电力调度自动化系统应用现状

电力系统数据采集与监控：电力系统数据采集与监控及数据通信技术是实现调度自动化的基础和前提。电力系统经济运行与调度，电力市场化经营与可靠性，发电厂运营决策支持等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

电力调度自动化发展趋势

随着电力系统的发展和电力体制改革的深化，为保证电网安全，优质运行，电力调度中心可能同时会运行多个应用系统，例如调度自动化系统，点能量计费系统，调度生产管理系统，配电管理系统等。每个系统又可能包括多个应用，这些系统活应用下要求（1）可以相互交换数据，共享信息。（2）能够不断扩展新的应用功能，集成更多的系统，并降低接口的难度和成本。（3）可以采用不同厂家产品，实现跨平台的异构系统和互操作。

电力调度自动化的主要功能

电力调度自动化系统采用成熟的计算机技术，网络技术及通讯技术等。符合相关的国际和工业标准，电力调度自动化系统的主要功能包括：数据采集，信息处理，统计计算，遥控，报警处理，安全管理，实时数据库管理，历史库管理，历史趋势，报表生成与打印，画面编辑与显示。WEB浏览，多媒体语音报警，事件顺序记录，事故追忆，调度员培训模拟等。重要节点采用双机热备用，提高系统的可靠性和稳定性。当任一台服务器出现问题时，所有运行在该服务器上的数据自动平滑地切换到一台服务器上，保证系统正常运行，系统有健全的权限管理功能，能快速，平稳地自动或人工切除系统本身的故障，切除故障时不会影响系统其他正常节点的运行。调度主站是整个调度自动化监控和管理系统的核心，从整体上实现调度自动化的监视和控制，分析电网的运行状态，协调变电站内RTU之间的关系，对整个网络进行有效的管理，使整个系统处于最优的运行状态，电力调度自动化系统是监控电网运行实时系统，具有很高的实时性，安全性和可靠性。

六、造成调度系统自动化安全因素影响的原因

人为因素所造成的威胁。人是生产力最活跃，也是最不稳定的因素之一。要想让调度自动化系统高效，稳定，安全的运行，就必须加要加强技术人员的工作责任心，重视工作安全意识。

调度自动化系统自身存在的缺陷。调度自动化系统在设计时的缺陷在系统的实施过程中不当也会埋下安全隐患。自从我国电力系统推广调度控制无人化的模式，大量的老变电站变相继开始了“无人化”的改造。但是在实际的改造现场，存在诸多不利环境因素。

机械设备环境条件因素。远动主站机房作为调度自动化系统的核心，其运行设备对周围的环境有着相当严格的要求，但不少的企业单位未能引起足够的重视。设备电源的维护也未曾受到重视。

管理因素。在电力系统实现调度控制无人化的模式后，新模式，新设备的动作也会导致在管理上出现一些漏洞。

七、存在的问题及解决对策

改变观念，大力开展人员培训。电力调度自动化系统的安全管理。说到底就是对人的管理。在新模式管理制度下，管理阶层都要好好的宣缴款，改变管理观念，能够在新模式管理制度下安全管理的工作队伍，来满足新形势下的安全管理工作需求。

增加设备与技术的投入，减少设备自身缺陷。在日常自动化运行设备的管理中，若发现自动化运行设备存在有共性问题，则应该迅速采取防范措施，并能通过技术改造来尽可能的减少设备自身缺陷，让新技术能够在生产运行中逐渐成熟起来。

加强系统的运行管理，改善系统设备的运行环境。调度自动化系统的运行管理在很大程度上决定着这个系统运行的好坏，调度自动化系统主站是一个集中了各种信息的地方，因而调度自动化系统主站也就成为实施运行管理的最佳切入点。

结束语

随着我国国民经济的发展，我国现在也进入了大电网，大机组，超高压输电的时代。完全可以相信，随着我国新建电网自动化系统的发展，我国电网调度自动化水平会进一步地提高，达到世界先进水平。

参考文献

【１】何岩，吴发旺，ＳＶＧ在电力调度自动化中的应用分析。【Ｊ】，黑龙江电力，2008（３）。

【2】何景斌，管理信息系统在电力调度管理自动化中的应用。[J]，建材与装饰，2007（12）。

【3】马红，电力调度自动化系统实用化应用[J]，现代电子技术，2004（16）。

论文作者:刘雪松

论文发表刊物:《中国科技教育·理论版》2013年第11期供稿

论文发表时间:2014-1-9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a06a60dc67f61b1ad328ef79.html