# 自制颈腋降温套在临床护理中的应用论文_田艳,贺小倩,陈敏,安琴

贵州省德江县人民医院肝胆外科 贵州 德江 565200

【摘要】颈、腋部降温是物理降温的一个重要步骤，降温袋需要紧贴颈、腋部（血管通过处）。在降温过程中处理不好达不到降温效果，还容易造成护理不良事件，如冰袋移位造成皮肤冻伤，为了达到较好效果及避免不良事件的发生，我们自制了颈腋降温套（专利号：ZL201420613335.6），经临床应用，效果较好，介绍如下。

【关键词】颈腋；降温套；护理

[中图分类号] R47[文献标识码] A[文章编号]1672-5018（2015）11-115-01

1、制作方法

①取一条95㎝×3.5㎝白色松紧系带，两端重叠缝上白色尼龙搭扣（尼龙搭扣绒毛面15㎝×3㎝，沟面为5㎝×3㎝）。

②在①中点旁开各5㎝处用两条65㎝×3㎝白色松紧系带与之成45度角相连，远端重叠缝上白色尼龙搭扣（尼龙搭扣绒毛面11㎝×2.5㎝，沟面5㎝×2.5㎝）。

③取16㎝×12㎝双层蓝色纯棉布（缝制成袋状，袋深14㎝，袋宽10㎝，袋口环形，内缝1.0㎝×8㎝松紧系带，分别距袋口及袋底2cm处缝制1㎝×3㎝环形扣），制作两个，分别贯穿于②。

④取18㎝×15㎝双层蓝色纯棉布（缝制成马蹄形状，袋深16㎝，袋宽13㎝，袋口环形，内缝1.0㎝×10㎝松紧系带，分别于袋中部距袋两侧2cm处缝制1㎝×3㎝环形扣），制作两个，分别贯穿于①。

图1

1、长95㎝×宽3.5㎝白色松紧系带

2、长65㎝×宽3㎝的白色松紧系带

3、45度角

4、16㎝×12㎝双层蓝色纯棉布

5、18㎝×15㎝双层蓝色纯棉布

6、环形扣

2、使用方法

降温套穿套在颈腋胸部，扣好尼龙搭扣，用薄膜手套包好冰袋及冰水混合物（腋下用，三分之一的冰、三分之二的水）放置在袋里。在使用过程中注意：1、在降温30分钟后复测体温[1]，每10分钟查看1次局部皮肤颜色，观察局部有无发紫、麻木及冻伤的发生[2]，观察病人心率及呼吸情况，在腋下测量体温时，需取出冰袋30分钟后再测量体温；2、检查冰袋及冰水混合物温度情况[3]，及时更换与添置；3、冰袋及冰水混合物包装完好、无漏水，4、降温套无渗湿保持干燥。达到降温效果后取下降温套，清洗消毒晾干使用。

3、优点

（1）操作简单，提高工作效率，减少护理不良事件和安全隐患的发生。

（2）便于清洁、消毒，可重复使用。

（3）降温效果好。

（4）取材方便，制作简单，经济实用。

（5）用75%的酒精擦拭或1：100的84消毒液浸泡消毒清洗晾干即可使用。

（6）临床效果好，如下图：

使用前使用后（前）使用后（后）

参考文献

[1]袁侠.对发热患者物理降温时效性观察[J]，护理实践与研究，2008，5（3）：71-72.

[2]张鸿敏，赵爱玲等.高热患者物理降温的护理[J]，实用护理杂志，2001，7（8）：47.

[3]郭素忠.10%盐水冰块用于手理降温的疗效观察[J]，CHINESE NURSING RESEARCH，2009，5：1266.

论文作者:田艳,贺小倩,陈敏,安琴

论文发表刊物:《中西医结合护理》2015年11月第11期

论文发表时间:2016/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a07ebb91149774d585b9d22f.html