# 试论配电网自动化的现状及发展方向论文_韩雪辉

（国网福州供电公司）

摘要：随着改革开放以来，我国城市发展建设的步伐越来越快，配电网的自动化发展方向是当今社会的潮流，实现配电网自动化运行系统，来适应当前社会电力用户的所需。本文首先阐述了配电网自动化的概念，通过对配电网自动化的现状及遇到的问题进行了分析，探讨了配电网自动化的发展方向。

关键词：配电网自动化；现状；发展

引言

目前，我国配电网运行存在着诸多的问题，电网损耗过大、供电效率不高、供电质量难以得到有效地保障。改善原有的配电网运行系统是当前急需解决的问题，实现配电网自动化系统可以有效地解决电网损耗以及供电质量等问题，从而可以改善国家的用电水平，满足广大电力用户的用电需求，进一步还可以促进我国社会的稳定。

1.概述

配电网自动化是我国电力市场的发展趋势，由于我国配电网建设没有得到足够的重视，导致相关的设备技术落后，严重影响了电力市场的发展建设。随着《电力法》的颁布实施，电力市场的发展建设有了强有力的保障。

配电网自动化的应用范围取决于我国经济建设的发展方向，因此，大小城市的配电网或是农村的配电网，在转向自动化的过程中，应该做到以下几点：第一，要从我国城市电网的实际情况出发，找出根本问题，商讨可行的解决方案，不搞形式主义；第二要确保电力用户用电需求可以得到保障，同时也要保证供电的质量；第三，采用新技术减少电网的损耗，提高利用率，优化电网结构，实现经济运行；第四，需采用较好的自动化设备，提升供电效率，减少电力用户的停电几率；第五，做好电力系统的监控，对配电网进行经济调度。

2.配电网自动化的现状

2.1馈线自动化

馈线自动化的实现可以更好地对各运行电量参数进行远方测量和监控[1]。由于配电网通常是左右相连的环网结构，而为了实现更高的工作效率，人们对馈线自动化相关技术进行不断的创新和完善，实现了集中式馈线自动化，极大地提高了馈线自动化的性能。

2.2变电站自动化

通过对变电站的测量仪表等相关参数进行优化设计和组合实现了变电站自动化，提高了供电质量和供电效率，同时也增强了变电站的安全系数，促进了配电网自动化系统管理水平的提高，实现了经济运行。

2.3地理信息系统

地理信息系统也是配电网自动化发展中形成的一大特点，地理信息系统可以对各城乡进行绘制接线图，还可以查询和维护设备，从而对配电网实现一种动态的管理。同时，地理信息系统的应用分为离线和在线两个方面，其中在线应用主要有：第一，通过SCADA实际数据信息自动生成馈电线的接线图[2]；第二，负荷管理和投诉管理。离线应用主要有：设备与用户管理、运行记录、运行报告、信息查询等。

2.4配电网运行

实现配电网自动化，极大地降低了网损，达到了经济运行的目的。配电网自动化系统是可以通过对左右相连环网结构的控制，调整潮流方式，制定出优化的潮流方案。

3.配电网自动化发展中需要解决的问题

我国配电网自动化发展中出现的问题主要体现在以下几个方面。

3.1电源点容量需要提高

当前，我国城市发展建设的步伐越来越快，配电网络电源点没有及时的更新，难以适应当前城市建设发展现状，配电网络电源点容量较小，电能的输出也受到阻碍，甚至于电力线的传输通道也受到了限制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2配电网线路与供电效率

由于一些电网线路建设的时间比较早，导线比较细，设备耗能高，导致电网损耗较高，造成能源浪费，甚至污染环境。同时也影响了供电效率，瓶颈现象比较严重，时常引发停电事故。

3.3电网结构比较复杂，环网连接点比较多[3]。

3.4供电可靠性不高。由于资金、技术等因素，促使停电事故频频发生，极大地降低了供电可靠性。

3.5配电网接线方案不合理

由于各种因素，电网线路与城市规划格格不入，应该采用地下电缆的却由于资金等原因无法实施，改用架空导线，但是因为环境条件因素受到限制，电网线路与城市规划极为不相符。

3.6城市电网改造涉及范围广，停电难度较大，要求也比较高[4]。

4.配电网自动化的发展方向

4.1优化配电网系统的接线方案

配电网本身具有复杂的特性，要实现配电网自动化不是凭借单一的接线方案就可以实行的，要确保满足配电网自动化的要求就应该更具不同的供电模式制定相应的供电方案[5]。比如，在发达城市可以实行环网电缆方案，因为发达城市人口较多，也比较密集，适合环网电缆接线模式；在城市道路比较好的路段，可以实行市区架空配网方案，以裸线架空导线和架空结缘导线的方式进行配网，这种配网模式比较简单，但极依赖于环境气候，因此，要采用相应的手段防止供电故障发生；在农村或者市郊可以实行辐射性配电网模式[6]。

4.2确保配电网设备所需条件

配电网自动化作为一种电力应用的新技术，要实现配电网自动化单单依靠配电线路是难以得到保障的，还要做好以下几个方面的工作：第一，要确保供电网络的可靠性和安全性，其中包括配电网络电源点能适应电力输送线路的经济运行；第二要求可以及时地对故障作出判断并隔离；第三，确保可以远程监控系统的运行状况，应该采用分布式的远程监控，并且进行相应的分析和处理[7]；第四，要做好用电管理工作，其中包含用户对用电的需求和供电质量等管理工作，配电管理中心要就这些问题进行及时处理。

4.3配电网自动化发展中需要注意的问题

在配电网自动化的发展过程中不仅需要具备相应的条件，还有一些需要注意的问题应该重视。其主要有：第一，要根据各地区的实时情况出发，找出各地区存在的配电网技术问题，不能盲目地运用理论知识的。第二，在配电网自动化发展中要结合城市电网的规划方案，要做到科学合理，避免盲目性[8]。第三配电网自动化的核心是配电网自动化方案，因此，在制定配电网自动化方案时要结合国情、地区的特性以及网情，不能盲目地借用国外技术，要做好科学合理。第四，配电设备的质量要得到保障，要适用于配电网自动化的复杂特性。第五，远程通讯是配电网自动化的核心技术，因此要求RTU要适合配电网的实际使用特点——分散、单点，同时，要选择合理的通讯方式。第六，在进行配电网工程设施的施工过程中，要制定科学合理的计划。

结语

综上所述，我们可以看出配电网自动化技术在各地区的配电网改造和建设中，具有电网耗能少、实效性好、供电质量高等特点，可以满足当前电力市场的需求，同时也对保障社会的安定有着重要的积极意义。因此，大力推广配电网自动化技术对我国的社会主义发展建设具有重要的作用。

参考文献

[1]张继卉. 试论我国配电网自动化技术的现状及发展[J]. 民营科技,2011,12:133.

[2]郭火炼. 浅谈电力系统中配网自动化技术[J]. 科技创新与应用,2014,33:156.

[3]杨延超. 配电网自动化规划方法分析[J]. 通讯世界,2015,05:97-98.

[4]王廷良. 配电自动化系统终端的现状及发展方向[J]. 电力设备,2004,12:53-56.

[5]马峻峰,代冲. 电力系统配电网自动化现状与前景分析[J]. 电子技术与软件工程,2015,06:165.

[6]陈晓峰. 配电网自动化的现状与分析[J]. 北方环境,2011,Z1:95.

[7]张崇,孙伟. 浅析配电网自动化管理系统的发展现状及对策[J]. 民营科技,2011,09:263.

[8]马江彬. 配电网自动化建设的现状及解决措施[J]. 科技创新与应用,2013,19:164.

论文作者:韩雪辉

论文发表刊物:《电力设备》2015年第11期供稿

论文发表时间:2016/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a08c22573bc42f5aa91cff1b.html