# 土建工程地基基础工程施工技术探究论文_闫顺利

郑州中兴工程监理有限公司 郑州市 450000

摘要：土建工程中的地基基础工程对于房屋质量来说是至关重要的。土建工程地基可以让建筑的承载力分布到地基的下部结构，所以说地基工程非常重要，一旦地基出现质量问题，建筑就会失去稳定性，造成物质损失甚至生命财产安全。所以，对土建工程地基基础工程施工技术进行研究是有必要的，应不断提高房屋建设地基基础工程施工技术，促进土建工程的地基施工技术水平的提升。

关键词：土建工程；地基基础工程；施工技术

1地基基础概述

地基主要是指岩体和土层在建筑荷载力的作用下产生形变后的状态，也就是位于建筑物下面用以支撑建筑物的土层以及岩体。地基是建筑物中不可或缺的一个组成部分，它既是建筑物的基础，又是一个独立的结构。建筑物的承载力直接作用在地基之上，所以地基的质量直接影响着整个建筑物的坚固性。在实际地基基础的施工中，施工人员应对地基进行加固处理，并严格保证地基的建设符合设计标准，最后实现增强地基稳定性的目的，为以后工作的开展打下基础。同时，地基的建设情况也受地质情况的影响，不同地区的地质情况存在差异，因此在实际地基基础的建设过程中，应根据地区和环境的变化制定相应的地基建设计划，以满足不同建筑对承载力的不同要求。

2建筑地基基础工程的施工特点

2.1复杂性

我国幅员辽阔，地大物博，横跨面积大，从南到北因环境不同，其地质条件也大不相同。我国常见的土地类型有盐碱地、冻土地等，常见的地形类型有丘陵、盆地、山地、平原等，山地多伴有泥石流、滑坡等自然灾害的发生。因此在地基基础动工前，要充分了解和勘察当地的地质环境，做好充足的施工准备工作，既要分析所处土地类型，又要了解周边的地质状况，将一切可能出现的危险排除在外。

2.2多发性

多发性时建筑基础工程施工技术的鲜明特点，由于建筑基础工程施工设计、方案中存在着严重的问题，导致建筑局部甚至整体发生倒塌、开裂等现象的发生，给企业带来了严重的资源浪费和财产浪费，严重的甚至还可能造成人员伤亡。近几年，我国建筑倒塌事件的发生比较常见，这些事件中，大部分都是由于没有按照科学的方法进行建筑基础工程施工设计，所以我们必须根据建筑基础工程施工技术，对建筑基础工程施工进行合理的设计。

2.3连锁性

建筑施工是一项整体、系统的工程，并非某一阶段工程完成便能检查出是否存在问题，而往往是后一项开始了才能发现前一项的问题。为杜绝潜在问题的威胁，确保工程的安全可靠，施工人员要保持高度的责任心，在每项工程结束后，下一项工程开始时，及时对上一项工程展开细致检查。工程的连锁性相对比较繁琐，但却是保证整个工程施工质量和良好运作必不可少的环节。

2.4严重性

一定程度上讲，建设工程一旦建成投入使用，地基基础出现质量事故问题往往是无法弥补的，由它所带来的损失，远比地基基础工程建设所要投入的成本大得多。不管是选择场地、

勘察设计，还是施工质量问题，地基基础工程一旦出现质量问题，往往会引起地基失稳，建设工程整体结构的破坏，是建设工程致命性、毁灭性的重大质量事故，不仅造成经济上的巨大损失，而且直接危及人们的生命和财产安全。由于地基基础承受上部建筑实体的全部荷载，因此一旦出现局部损坏，其损坏程度扩散很快，而事故的发生又往往是突发性的，常常不易被人们发现，这就更加剧了其危害性和严重性。

3土建工程地基基础工程施工技术

3.1保证地基基础勘察的准确性

对于土建工程和房屋建筑物的地基基础进行勘察是土建工程和房屋建筑物地基基础工程施工的前提和基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆房屋建筑的地基基础工程工序较多，工艺较为繁杂、专业性比较强、并且质量要求较高，对土建工程和房屋建筑物工程进行地基基础的勘察能提前预知并发现隐蔽事故，有效避免隐蔽事故的发生，并为施工提供相关的参考资料和有用数据。施工单位通过地基勘察对施工工地的地质情况进行深人全面地了解，参照已勘察的地质情况和地质类型来设计相关的施工方案，并对勘察的数据进行记录和分析，进而对建筑总平面组图进行科学合理地规划。施工单位还需对勘察的结果加以重视，按照实际情况对数据进行记录，发现问题要及时上报，不能忽略任何一个细小的环节。另外，施工单位在进行勘察时要选择合适的钻孔深度，钻孔深度必须符合评估标准。

3.2、选择合适的地基基础类型

地基基础是承载着房屋建筑上部结构压力，房屋建筑上部结构竖向荷载传递至地基基础，如果地基基础承载能力未达到标准，应采用独立性基础；如果地基基础土质比较松软，上部结构比较高，荷载大，应选用筏形地基基础；如果地基基础属于淤泥质土，应采取相应的地基处理技术进行处理。提高地基基础的承载能力。满足承载上部结构荷载要求。一般选用的桩基或者沉井基方式对若软地基进行处理。

3.3、重视支护设计及土方开挖

房屋建筑工程地基基础勘察完毕后，施工单位接下来的工作是对工程的支护进行设计及土方开挖，具体施工操作如下：一是施工单位需将挖方区域内的障碍物清理干净，并将挖方区域内的地下电缆及地下排水管进行迁移，同时在挖方区域内设置测量控制网，并保证控制网轴线、基线和水准点的准确性；二是施工单位根据工地的地质条件选择合理的土方开挖方案，并运用施工机械（如反产挖掘机、石粉碎机等）对施工区域的较硬土质和岩石进行处理；三是基坑开挖完成后，施工单位就要对成品进行保护，如：保护测量控制桩，防止挖掘机撞坏基坑，同时，在基坑周围铺设排水渠及集水让施工场地保持一定的坡度，防止积水浸泡基坑及场地。

3.4控制好地下水

现阶段主要采用管井降水法控制和防范基础地基腐蚀问题；首先，要注意承压的含水层渗透系数，要具有一定层次性，逐渐加大变化，不应当降幅相同。同时，要应当充分考虑到井深问题，通常情况下管井的井深要比基坑挖深深6m左右；其次，由于含水层的土质通常为粉质黏土、粉土和粉砂交互层，具有渗透性差的特点。对此，在作业时可以将井深打至基岩底部以促进渗透系数的提升，确保井的完整性；之后，对于一些具备坑内布井条件面积较大的基坑，可以进行坑内布井，尽可能地将对周边环境的影响降到最小，对于一些面积较小的基坑，可以采取坑内、坑位布井相结合的方式作业；最后，如果基坑的挖掘已经接近交互层，可以将交互层底部的含水层承压水头降到基坑的底部以下粉细砂层降水。如果无法揭穿隔水层或者隔水层的厚度无法抵抗承压水头的压力，可以采取悬挂式隔渗帷幕加深井的方式降水减压，进而实现地下水控制。

3.5做好地下水的控制及基坑的检测

对地下水进行有效的控制是房屋地基基础施工的重要工序，地下水的控制可以采用管井降水的方法。基坑检测是土建工程和房屋建筑物地基基础施工的另一个重要工序，检测内容有基坑边坡的变形情况、基坑位移情况、基坑的漏水情况等。对于一些地区属于软土地基，在面对地基承载力不足的条件下要采取一定的措施对软土地进行处理，软土地是由杂填土，淤泥土质等构成的地基，在勘察中要查明土层的组成，分布，只有这样才能找到克服之法。为此要依据地勘资料由专业做好降水方案。

4结束语

综上所述，在整个建筑工程中地基基础是非常重要的一部分，是整个建筑的基础，建筑地基的好与坏直接决定着建筑实体的质量，因此，必须充分重视建筑地基的质量。文章是作者对当前我国建筑地基工程施工技术的相关分析与论述，提出了建筑地基基础工程的相关处理措施，旨在提升建筑整体施工质量。

参考文献：

[1]赵春.土建工程地基基础工程施工技术的探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2016（25）：78-79.

[2]张驰，闫磊超.浅谈土建工程施工中软土地基的处理技术[J].河南科技，2013（06）：128.

[3]王文娟.土建工程碎石桩复合地基施工技术的应用研讨[J].山西建筑，2015，41（20）：84-85.

论文作者:闫顺利

论文发表刊物:《基层建设》2018年第22期

论文发表时间:2018/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a08de829aeba981fc8adfaea.html