# 提高水质检测结果准确性及稳定性的措施论文_王景宏

河北中核岩土工程有限责任公司 河北石家庄 050021

摘要：随着社会经济的快速发展，我国工业化和城市化也加快了发展步伐，进而使地表水出现严重的污染现象，这给人们的生活也带来了一定的影响。为了保证人们使用的自来水安全，所以提高水质检测的准确性和稳定性显得比较重要。本文就对水质检测结果的准确性及稳定性措施进行深入探讨。

关键词：水质；检测；准确性；稳定性

在经济快速发展的今天，我国各种各样的工业也得到了不同程度的发展，随之而来的就是对于水的需求量逐渐增多，然而工业用水的增加也使水质带来了一些污染问题。在这样的大环境下，人们对于水质检测的准确性和稳定性越来越关注，但是当前对水质检测准确性的判断方法过于简单，即就是简单的以标准为参照，只对某一项单一的数据进行分析，进而得出一个结论，这种判断方法不严谨，不能全面的对水质进行检测。故而本文将对如何提高水质检测结果的准确性和稳定性方面进行阐述，并提出能够提高水质检测结果准确性和稳定性的措施，进而确保水质的安全。

1、水质检测概述

水质检测是为了保证水处理的正确运行，保证水源的不被污染，因此如何提高水质检测的稳定性和准确性具有重要意义。一方面，我们要加强对相关常用水的检测，如地表水、地下水，以保证日常饮用水的质量；另一方面，加强对水质的检测，为环境的保护提供了一定的数据支持。水质的检测主要是通过观测并记录水体中不用物质的指标数值，然后与规定的标准相比，来了解水质的变化趋势以及水体的质量。一般来说，水质检测指标主要包括三类：物理指标（如浊度、温度等）、化学指标（如酸碱度等）和生物指标（如微生物等）。而根据水体的不同用途，设置的检测指标和参考的指标标准都会不同。例如，在对居民饮用水检测时，检测方法依据GB/T5750.13中的相关规定，检测指标多达106项。通常根据检测指标内容的不同，所应用的检测分析技术也不同，其检测技术主要有物理和化学两类检测方法，包括原子吸收法、色谱法（气相和液相色谱法）、等离子体发射光谱法等现代先进的检测技术，还包括在实验室常用的有重量法、滴定法和分离法等技术。

2、影响水质检测结果准确性的因素

在进行水质检测的过程中，有两个因素会对水质检测的准确性带来影响。第一个因素是类别因素，即就是对不同的水质在进行检测的过程中应该采取不同的检测方法。如对地表水和地下水的检测方法就存在不同，在进行地表水的检测时可以以水体的分布情况作为检测的基础，而对地下水的检测过程就比较繁琐，要在不同水质的区域内结合城市工业区的分布、土地使用情况以及城市污水的处理情况来进行水质的检测工作。当检测人员不能采取不同的方式进行检测时，就会影响水质检测的准确性；第二个因素是来源因素，即就是水质检测工作人员在进行水质检测时把被检测水质的来源弄混淆了，这就使其不能采取合适的检测方法进行水质的检测，从而影响水质检测结果的准确性。如弄混了工业废水以及城市污水时，就会出现检测方法出现错位，进而不能准确的对工业废水以及城市污水进行水质检测，造成水质检测结果的不准确，不能保障水的质量。

3、提高水质检测准确性和稳定性的有效途径

3.1制定合理的检测频率

检测数据的原始采集，必须保证取样工作的科学性与合理性，能够在典型性特征的指导下，对整个水域的污染条件进行说明，从而为后续的计算与分析内容创造稳定的基础条件，使检测结果更加精确，完成对现实水质条件中污染问题的分析。然而，水质条件明显受环境与时间条件的影响，并在采集数据与材料的内容上存在明显的差异。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由此，必须在采集频率上进行合理的设置，以保证水质检测工作中结果的正确性。通常情况下，为了更好地对水质条件进行说明，通常会在丰水期与枯水期分别进行数据采集，并根据降水量条件，对数据参数进行确定。在水质条件较为特殊的地区，需建立长期的水质数据采集站点，并定期对水质材料进行收集，在控制采集密度的基础上，完成系列数据内容的分析。注意，在对引用水源的水质条件进行检测的工作中，需将采集间隔控制在10d以内，从而保证数据内容的指导性，更加精确地保证检测结果的稳定性与精确度。

3.2强化设备的技术属性

水质检测工作中，必须使设备仪器的技术条件适应当前的科技环境，通过技术条件的升级，提高检测结果的精确度与稳定性。现代化的检测设备，在精度条件上有很强的优势，因此，必须在进行特定水体检测的工作中，引入先进的现代化设备仪器，从而提高检测的质量优化及检测结果的准确性。同时，通过设备设施技术条件的升级，可以在检测数据的稳定性上，表现出较大的优势条件，并在简易化的操作中，提升检测处理的效率，进一步实现准确度的升级改造。

3.3加强检测人才队伍的建设力度

检测人员是水质检测工作的主要实施者，对此，其检测人员的责任感、专业水平、工作素养、心理素质等都是影响检测结果的重要因素。因此，很有必要提高水质检测人员的检测水平和重视职业素质的培养，可以定期对检测人员进行专业的培训，从而保证整个检测队伍的检测技术水平，提高整体实力。同时，务必将理论和实践进行合理的结合，可以通过在岗培训对检测人员进行仪器使用的操作水平，加强培训力度，可以建立考核制度，提高水质检测人员的积极性。

3.4采用科学、先进的检测方法

检测方法对水质检测结果准确性的影响至关重要，这就要求在进行水质检测过程中，必须根据被检测水质的实际状况，选择合适的检测方法，不仅应该选择传统检测方法，还应该选择科学、先进的检测方法对水质进行检测，尤其是先进的水质检测仪器设备，能够更加准确地检测水质的状况。同时先进的仪器设备，在保证检测结果准确性的基础上，还能够提高检测效率和节省大量的时间。在实际水质检测过程中，通过利用先进的水质检测仪器设备，能够更加快速、准确地检测水质，并对检测的数据信息进行实时、全面的储存，并且采用先进的仪器设备还能够对操作过程和步骤进行简化，使检测程序更加简便、直接，例如在检测过程中应用先进仪器设备，能够节省频繁更换试纸或者调配试剂等步骤和时间，在保证检测质量的前提下，提高工作效率和节省大量的时间。

3.5设置合理定位检测点

水质检测过程中，必须根据不同的检测水源条件，对监测点进行合理的选择与规划，从而保证检测结果的针对性与指导价值。例如，在对地下水进行检测的过程中，需清晰的认识到污染地下水的主要污染源，并重点在针对容易出现渗透条件的地块进行检测。通过垂直监测点的设定，在检测结果上，更好地说明水质污染中的来源条件，从而为后续的管理与治理工作提供重要的参考内容。而对蓄水层与渗坑等渗度较低的水质进行检测的过程中，需对距离条件进行综合考量，通过污染距离与污染物的分析，缩短检测点的位置距离，从而更加清晰地指示被检测区域的污染情况。总之，在设置检测点的工作中，必须在综合分析水域条件的基础上，对其污染来源进行具体分析，从而更好地发挥出检测结果的指导价值，为整体质检内容的精细化提供必要性条件。

4、结束语

人们的生活离不开水，水是人们赖以生存的根本，所以，使用纯净的水对于人们的身体健康有着至关重要的作用，所以我们要加强对于水质的检测，保证它的稳定性和准确性，从而更好地保护水资源，促进人们的可持续发展。

参考文献:

[1]熊莎莎.提高水质检测的准确性与稳定性方法研究[J].企业技术开发（下半月）,2016,(4):175-176.

[2]叶凌燕.提高水质检测的准确性与稳定性方法研究[J].环球人文地理,2016,(16):66-66.

[3]赵光升.探讨提高水质检测的准确性与稳定性方法[J].中国卫生标准管理,2016,(20):75-77

论文作者:王景宏

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年2期

论文发表时间:2019/5/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a090f5de4d2886da44a3b457.html