# 电气自动化控制设备可靠性研究与探究论文_胡鹏

摘要：近年来，伴随着我国经济实力和科学技术水平的不断发展和进步，使得综合国力与国际地位都在不断的提高。自动化技术在人们的日常工作和生活当中越来越常见，改变了人们以往的工作和生活模式，同时也为人们带来了极大的便利。在这其中，自动化设备受到了的广泛欢迎和应用，能够有效的提高企业的生产质量和生产效率，同时也使其经济效益得到有效的提高。若要使之发挥出最大的作用，保证其可靠性是必要前提，相关人员应该对此有所重视，对电气自动化控制设备的可靠性进行深入的分析和研究。本文将以此为主线，进行简要的分析和描述。

关键词：电气自动化；控制设备；可靠

当今时代，电气自动化控制设备逐渐被各个行业和领域所广泛应用，同时也发挥出了越来越大的作用。从实际意义上来讲，任何的行业之间在背景、环境等方面都存在着极大的差异，电气自动化设备必须要能够根据不同行业的特点进行调节，提高其适用性和灵活性，从而能够更好的适应不同的工作环境。尽管我国自动化控制设备已经获得了极大的应用和发展，并且在技术层面也在不断的升级和完善，但其中依然存在着诸多的问题，如果不能得到及时有效的解决，势必会对其未来的发展和应用造成极为严重的影响和阻碍。正因为如此，人们必须要采取适当的措施，有效的提高其可靠性、稳定性以及安全性，进一步提高其应用效率和质量。下文围绕电气自动化控制设备可靠性研究与探究展开一系列的讨论。

1.我国控制设备可靠性的重要意义分析

1.1提升产品质量

从实际意义上来讲，可靠性是对电气自动化设备质量进行衡量的重要参考指标之一，而电气自动化控制设备自身的应用效果和生产质量直接影响着产品的价值，只有保证其能够充分符合相关的标准规范，才能够使产品的安全性以及可靠性得到根本上的保障，进而可以有效的避免和降低电气自动化控制设备在实际运行过程中出现安全事故的概率，提升其安全性能，起到及时有效的预防作用，同时也能够在很大程度上降低企业在设备维修方面所产生的成本。正因为如此，电气自动化控制设备的可靠性直接影响着产品质量能否达标，同时也是企业日常经营和发展的重要目标。

1.2设备可靠性的提升

当今时代，我国正处于由计划经济向市场经济转型的重要阶段，改革工作逐渐深化，高价值的产品不光要具备良好的性能，同时也要具备高度的可靠性，如此才能够使企业的市场竞争力得到有效的提升。从另一个角度来讲，电气自动化设备的可靠性越高，其运行过程中出现问题和故障的概率也就越低，进而能够在如此严峻的形势之下谋求生存和发展。从目前的情况来看，我国电气自动化控制技术的飞速发展，使得相关设备内部结构日渐复杂，其自身的功能也越来越齐全，进而使其可靠性也有了很大的提高。

2.控制设备可靠性现状

当前，我国电气设备在各个行业和领域当中都得到了广泛的应用，同时也发挥出了极大的作用和价值，由于工作环境的日渐复杂，从而对设备运行过程中的可靠性产生了一定程度的影响。

在气候条件的影响因素方面，生产现场环境的空气、气压以及温度和湿度等方面都是影响电气自动化控制设备的可靠性产生直接的影响，使其电气性能有所降低，同时也会在一定程度上导致电子元件遭到损坏或出现老化等情况，进而使之无法保持正常稳定的运行状态。

在机械条件所产生的影响方面，电气设备通常会需要在很多运载工具当中运行，在振动、离心以及冲击速度逐渐加快的情况之下，使得控制设备原件很容易遭到不同程度的破坏，运行效果和质量无法得到切实的保障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

除了上述的因素之外，一些工作人员的技术能力和工作水平偏低，对设备运行的原理不够了解，对电气设备的应用不够科学合理，从而使得电气设备的实际运行参数势必会受到影响。不仅如此，企业对电气设备的维护工作不够重视，因而导致设备的性能无法得到切实的保障，进而使控制设备基本指标有所下降。

从另一个角度来讲，电气设备通常是由各类电子元件所构成的一个系统性的集成设备，其精度和质量都会对电气自动化控制设备的可靠性产生至关重要的影响。从目前的情况来看，不同厂家的产品自身质量差异较大。在实际应用的过程当中，由于没有完善健全的质量管理控制体系，在进行设备采购时也并未对其进行严格的控制，从而使得设备在实际生产的过程当中使用大量的劣质材料，进而导致控制设备的可靠性受到了一定程度的影响和损害，最终导致其使用寿命明显缩短。

3.设备可靠性提升措施

3.1提升设计可靠性

从实际意义上来讲，电气设备运行过程当中的可靠性在很大程度上受到设计工作的影响。如果电气设备的设计方案具有高度的科学性与合理性，设备投入使用之后能够完全达到设计要求，从根本上保证设备处于高效率高质量的运行状态。前文有所提到，设备在使用阶段，难免会受到环境因素的影响，为了能够有效避免这一情况的发生，相关工作人员在进行设计的过程当中必须要对机械力、振动等因素进行全面仔细的分析和考虑，对设计方案进行不断的改进和优化，从根本上减少客观因素对设备运行状况所产生的影响。不仅如此，在元件材料质量方面还需要进行深入的分析和严格的把控。设计工作的开展，不能只是一味的注重成本，更重要的是要保证设备的质量。因此，设计人员必须要对设备超负荷运行能力展开深入的分析和考虑，提高设计方案的科学性与合理性，进而才能够使设备的可靠性得到有效的提升。

3.2保证零部件合理性

从总体的角度来讲，人们在进行电气设备零件选择过程当中，需要从两个方面进行考虑，首先是电气设备零件种类和数量较多，其次是即使同样的零件也存在着很多的类型，其质量也存在着极大的差异。所以，在进行零部件选择的过程当中，必须要以其自身的质量作为依据。通常情况下，进行生产厂家的选择必须要对其产品的质量以及信誉度进行充分的考虑，从根本上保证零部件生产的质量，同时也要对其售后服务的质量进行考量。要将产品质量优异，服务品质优良的厂商建立诚信清单，形成长期合作机制。不仅如此，在进行设备采购的过程当中，一定要做好全面仔细的检查工作，确认质量合格之后，才能够投入到正式的应用当中。在人为因素控制方面，采购工作人员不光要具备相应的专业知识，同时也要不断的提升自身的综合能力，具有良好的道德品质。

3.3加强对电子元件的选择

在进行电子元件选择的过程当中，相关工作人员必须要以实际的工作环境和技术要求以及元件质量等级等因素进行充分的考虑，加大对标准元件选择的工作力度。如此可以保证故障出现之时能够予以及时的更换。在温度环境的影响之下，电气设备的可靠性会对其运行过程产生很大的影响。同时，相关工作人员必须要保证其散热性能，尤其是对于功率较大的设备，要更加注重其散热性能。

结束语：前文以电气自动化控制设备可靠性为主线，进行了简要的分析和描述。从总体的角度来讲，电气设备在运行过程中的可靠性直接影响其实际的应用效果和质量，相关工作人员一定要对此有所重视，从多个方面考虑，从而使得我国电气自动化控制设备能够发挥出更大的作用。

参考文献

[1]谢小泉.电气自动化控制设备可靠性研究[J].数码设计（上）,2019,(9):200-201.

[2]杜晨.电气自动化控制设备的可靠性分析[J].城镇建设,2019,(9):252.

[3]刘立明.电气自动化控制设备的可靠性分析[J].科学与信息化,2019,(27):71,77.

[4]郭云.提升电气自动化控制设备可靠性探讨[J].电子世界,2019,(18):169-170.

[5]陈团.电气自动化控制设备的可靠性分析[J].现代工业经济和信息化,2019,9(8):92-94.

论文作者:胡鹏

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第16期

论文发表时间:2019/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a0956da502a1a5d4db39c519.html