# 电力规划设计在电力工程设计中的应用陈永菲论文_陈永菲

摘要：随着我国城镇化进程的不断加快，用电需求量的不断增加，人们也越来越重视电力工程的质量，而电力规划设计是电力工程设计中的最基本环节，也是十分重要的步骤，合理的电力规划能确保电力系统运行的稳定性。本文就对电力规划设计在电力工程设计中的应用措施进行深入探讨。

关键词：电力规划；设计；原则

对于全世界而言，电力工业一直都是国家社会进步以及经济发展的能源支柱产业之一，而且也和人们的日常生活密切关联。在人们的日常生活、学习、工作以及社会的发展与经济建设都离不开电力能源的支持，基于此，为全社会提供稳定、安全的电力能源是当前各大供电企业迫切需要解决的问题。自改革开放以来，特别是近些年，我国社会经济逐渐迈入了快速发展的新纪元，城市化进程以及工业化进程的不断加快，使得社会方方面面对于电能的需求逐年上涨，电力工程的建设规模与速度也在不断地扩大与加快。电力规划设计作为电力工程设计的基石，从某种意义上来看，电力规划设计的合理与否能够直接决定后续电力工程能够顺利完成施工。

1 电力规划设计的原则

1.1安全性的原则

想要确保电能成效，在影响电力规划设计诸多因素之中，最值得关注的问题就是安全，这也是最为重要的一个问题。因此，在开展电力规划设计的时候，必须把安全问题放在头等位置，将其作为工作前提。在电力系统规划的工程中，应严格遵守安全制度，积极的引进先进的技术，降低施工事故发生的可能性。

1.2周期性的原则

在电气工程建设的过程中，周期性对电气规划设计也起着关键性的作用。由于电力工程自身的特殊性，想要建设一个完整的工程需要很长时间。而电力系统规划和设计的工作也是如此，需要较长周期。在进行电气系统规划设计时，对细节问题要做全面的考虑，结合合理的要求和电力项目的需求进行合理的规划和科学的设计，在进行电力系统规划设计时，相关人员必须严格按照电力方案执行，提升电力系统规划设计的有效率。

1.3节约的原则

电力系统的规划设计工作，可以使电力能源得到合理的、充分的、高效的利用，同时也要考虑在电力规划设计中电力企业的成本投入，根据不同的情况作出合理的切实可行的规划设计方案。可以采取安全又经济的方式来换取最大效益，同时也在最大程度上节约企业的成本投资。

2 电力规划设计在电力工程设计中的关键点探究

2.1电力负荷的分析与预测

在电力工程设计中，相关人员首先应当对电力工程施工现场的电力负荷实施分析，这也是电力规划设计工作能够得以顺利落实的基础与前提。在对电力工程进行设计的时候，设计人员应当根据国民经济发展的状况与趋势，对近十年内中短期电力负荷实施详细且全方位的预测分析。与此同时，设计人员一方面需要汇总国民经济的相关数据，另一方面也需要根据国民经济的实际发展状况对其最大负荷实施精确预测。除此之外，设计人员还应当对建设完成、在建以及尚处于规划设计之中的电力工程实施电力负荷的精确分析与预测，同时在分析的基础上，还需要确保电力负荷对电网实际运行状况带来的不同影响。就当前实际状况而言，对电力负荷进行预测的方式有很多，目前较为常见与使用较为广泛的方法包括：专家系统法、序列预测以及模糊理论法等。因此，相关工作人员可以结合实际状况，选用针对性的方法对大容量电机组与枢纽变电站实施电荷的精确预测，从而为后续相关工作奠定良好的基础。

2.2电源规划状况

电源规划是电力规划设计中十分重要的规划工作，其关键作用就是对目标范围内的电网进行有效措施。在对电力工程实施模拟建设的过程中，设计人员应当对电源的处理状况进行全面的了解与掌握，这能够为电力工程建设提供有力帮助。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆众所周知，地方电源与统调电源是当前电源规划工作中主要的两大分类，且这两类电源都隶属于电力调度系统中的发电电源，两者的主要区别在于规模大小有所不同。其中，统调电源往往代表部分进行统一调度的大型发电厂，而地方电源更多的是指部分企业与居民或者小型发电站自用的发电机，这就导致不同电源在不同时期的出力存在一定差别，但由于部分新建的发电机组会在项目规划阶段投入使用，基于此，设计人员需要高度重视电源的规划工作，这样才可以为后续电力工程设计相关工作奠定良好的基础。

2.3电力电量的平衡

每一个工程项目都存在一定的约束条件，对于电力规划设计来说亦是如此。对于电力规划设计而言，电力电量平衡就是其约束条件。设计人员需要结合电源的处理状况以及电力负荷的预测状况进行全面分析，从而对电力工程所在地以及供电范围内的电力与电量平衡进行计算，同时对计算的结果进行全方位分析，以此为基础，确定电力工程最佳的布局以及规模。不仅如此，设计人员还需要借助电力负荷预测确定不同年限的电力系统其能够承受的最大负荷，在根据不同电源的实际出力状况，精确获得电力电量盈亏的实际结果，从而确定电力系统正常运行所需要的实际变电设备容量以及发电量。

2.4接入系统方案

设计人员需要提前对电力工程所在区域进行全面的考察并收集各方面的资料，从而了解目标范围内的基本特征，其中包括电网发展规划、项目电压等级容载、负荷发展状况、电网现状以及国民经济发展规划等，以此为基础设计完善的项目接入系统的比较方案。只有在掌握全面基础资料的前提下，才可以合理分析项目建设的可行性，确保项目规划方案与电网规划设计方案相匹配。对项目接入系统方案进行论述的过程中，需要全面分析各个方面的内容，如：施工现场的气候与地质状况，交通运输条件，是否满足节能减排的要求等。不仅如此，还需要对提出的项目方案进行全面的规划，主要内容有周边区域电网结构、建设规模以及工程整体布局等，进一步提高设计方案的严谨性以及全面性。除此之外，在进行合理计算的前提下，对设计方案进行反复比对，并对各类相关资料进行整理，全面考虑各个方面的影响因素，从而对项目工程的投产时间、建设规模、竣工时间以及施工步骤等进行确定，最终选用性价比最高的接入系统方案。

2.5电气的计算

就当前实际状况而言，电气计算通常包括四大部分：①潮流计算；潮流计算通常是对电力网络中的功率以及电压的分布实施计算，潮流计算是确定电力系统最佳运行方式的基本措施，可以确定各个元部件是否满足运行与规格的基本需求，不仅如此，潮流计算还可以为电力系统提供必要的继电保护，同时为计算机的稳定提供初始数值与有力依据。②稳定计算；稳定计算一般是在规定要求的范围中，对电力系统日常运行过程中可能出现的问题或者已经出现的问题进行模拟，并分析问题出现的原因，从而制定出针对性的解决措施来确保电力系统运行的稳定性与安全性。稳定计算通常是判断各个接入系统方案运行参数是否符合相关规定要求的主要方式，其能够进一步提高电力系统运行的稳定性与安全性。③短路电流计算；短路电流计算发挥的关键作用在于对特定的网架中，由于线路发生短路故障而导致各电气元器件产生大量异常电流值进行验算。不仅如此，通过短路电力计算还能够获取不同电力工程项目系统节点处存在的短路电流，这样能够为电气设备的选用工作提供可靠的理论数据之处。④无功补偿计算；通过无功补偿计算能够为电力系统中的感应负荷提供与之匹配的无功功率，从而大幅降低网络元件在传输无功功率过程中所带来的电能损耗。而在实际操作过程中，需要借助无功补偿计算的平衡，确定无功补偿装置的分组容量以及总容量。特殊情况下，还需要对范围内的无功平衡实施专题计算与全面分析以及对单组低压电容器的电压波动实施校正与核验。

3 结论

综上所述，电力系统规划设计中包含很多内容，在对于电力系统规划设计应用到电力工程设计中应用研究之前，需要分析电力系统规划设计的具体内容。主要包含以下内容：电力负荷的预测与分析、电源规划情况、电力电量的平衡性发展、电气计算、方案比较。将电力系统规划内容应用到电力工程设计中，首先需要经过一定的准备，然后进行电力系统的综合性调度，最后进行重点的规划与区分。

参考文献

[1]钟俊强.分析电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].广东科技，2012，03：66~67.

[2]马建锋.电力系统规划设计在电力工程设计中的应用探计[J].中华民居（下旬刊），2013，09：319~320.

[3]苗智宇.电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].山东工业技术，2016，05：164.

论文作者:陈永菲

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a0a0356b177844314d95cdb2.html