# 电厂化学水处理设施防腐蚀方法研究论文_彭正喆

摘要：随着我国社会生产力逐渐提升，我国人民的用电需求越来越高，给电力行业的发展带来诸多机遇和挑战。为此，电厂的生产压力逐步加大，发电中产生的化学水也越来越多。基于此，本文对电厂的化学水处理问题进行了探究，对电厂化学水处理设施的防腐蚀工艺问题进行了论述。分析了化学水腐蚀的危害和开展防腐工作的必要性，并对化学水处理设施的具体防腐蚀工艺进行了阐述。

关键词：电厂；化学水处理设施；防腐蚀方法

引言

现如今，各大工程领域的设备防腐蚀问题已引起了社会的关注。据统计，我国每年由于设备腐蚀造成的经济损失已超过上亿人民币，而电化学腐蚀占全年腐蚀的一大半以上，因此防腐蚀问题的解决刻不容缓。为了加快我国社会经济的发展，减少电化学腐蚀对我国工程设备的破坏，要从源头上解决问题，我国各大领域已开展了对设备的防腐项目。

1电厂化学水处理特点

1.1电厂化学水处理的集中性特点

随着近年来我国电厂化学水处理技术的不断发展，集中性已经成为了当前电厂化学水处理工作开展的主要特点之一，使电厂传统化学水处理工作中处理程序复杂、处理系统占地面积大、化学水处理岗位状况分散以及工作开展中管理难度大的问题得到了有效改善，向着集中化方向发展，不仅提升了电厂化学水处理工作的效率，更提升了电厂化学水处理中管理工作的质量。

1.2电厂化学水处理的节能化特点

近年来，我国绿色发展理念的不断落实与发展，在电厂化学水处理工作开展中对节能理念的应用也更加深入，逐渐成为了现代电厂化学水处理工作开展的主要特点之一。电厂化学水处理通过对节能理念的应用，在化学水处理中逐渐实现了对化学水处理后的循环利用，为电厂化学水处理工作的可持续发展提供了保障。

1.3电厂化学水处理的多元化特点

化学水处理技术在我国科技水平不断提升的时代背景下，处理技术体系也不断发展并完善，使电厂化学水处理工作逐渐呈现出多元化发展的特点，例如微滤处理技术、超滤处理技术以及反渗透处理技术等不断在电厂化学水处理工作中得到广泛应用，大大提升了电厂化学水处理工作的效率。

1.4电厂化学水处理的腐蚀性特点

电厂化学水因为其本身的性质特点，往往带有严重的腐蚀性，在化学水处理过程中，往往会对处理设备产生严重的腐蚀，导致电厂化学水处理设施受到影响，给电厂化学水处理工作的开展带来严重的不利影响，因此腐蚀性也是电厂化学水处理工作开展的又一主要特点。

2处理化学水时经常出现的问题

2.1未严格控制排放指标

电厂生产过程中会产生许多电解质，这些电解质溶于水中就产生了化学水，化学水具有较高的导电能力，排放时需要依据我国相关规定严格把控各项指标，这些指标主要包括离子浓度，温度，流速等，但是许多不规范电厂为节省排污资金，经常会省去检测步骤，直接将污水进行排放，该问题可能直接影响到电厂排放装置的使用寿命，并且影响到后续电厂的正常排放工作。化学水未经处理直接排放，会在器械表面形成原电池，导致排放装置产生腐蚀效应，如果电厂按照我国相关规定进行排放，化学反应会由于缺乏合适的反应温度和浓度而停止反应，减少腐蚀发生的可能性。

2.2未考虑化学水处理设施的耐腐蚀度

在化学水的排放过程中，需要严格控制排放指标，由于每个化学水处理设施对化学水的耐腐蚀度不同，所以，需要根据实际情况制定化学水排放指标，保证处理设施不被腐蚀。但是，大多数电厂在处理化学水时，会出现不顾化学水处理装置的耐腐蚀度而随意排放的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在工艺施工时，排放化学水的酸碱性需要利用不同的处理设施进行处理，如循环水加酸系统的腐蚀和碱性物质排放管道的腐蚀，一个呈酸性，另一个呈碱性，因此，在处理过程中，设施的耐腐蚀度考虑不周的情况时常发生。

2.3化学水排放检测过程中存在人为误差

电厂在进行化学水排放时，必须结合我国相关化学水排放指标，认真检测化学水的性质，包括酸碱度，离子含量，温度及流速的具体情况。这些具体的化学性质需要工作人员人工进行检测，而人工检测在检测过程中容易受到外界因素的干扰，影响检测结果导致检测结果与实际存在较大误差，而且在人工测量过程中，工作人员可能改变化学水的具体性质，导致化学水在排放过程中对处理装置造成更严重的损伤。

3电厂化学水处理设施防腐蚀方法

3.1严格控制化学水的排放指标

产生化学腐蚀的主要原因是排放标准不合格，导致化学水处理设施产生严重的腐蚀现象，进而减少了设备的工作寿命。所以，在排放过程中必须检测化学水的各项指标是否达到排放标准，达到排放标准才能排放出去。工作人员要严格把关电厂的检测过程，借助先进的技术进行测量。化学水的排放过程中伴随着化学反应的产生，控制流速和温度等物理因素也十分重要，流速较快，反应的接触面积就会变大，电化学腐蚀反应就会加快，温度过高也会导致电化学反应的速度加快，所以，严格控制化学水排放的各项标准显得格外重要。

3.2根据不同化学水处理设施合理处理化学水

许多电厂内部产生的化学水存在酸碱两种性质，因此，工作人员在进行化学水排放时必须检测化学水的各项性质。一些电厂内部虽然已经在进行该工作，但是他们并没有考虑到化学处理设备对化学水的耐腐蚀程度。一些处理设备在制造过程中厂家会考虑到其日后使用的具体情况，在设备上进行防腐蚀处理，但是如果电场在进行化学水排放时，没有考虑到设备的具体那服侍程度，则会导致射，产生化学腐蚀，严重影响设备的使用寿命和工作效率。在进行化学污水排放前，工作人员必须检查污水的各项性质以及排放设备的耐腐蚀度和耐酸碱程度，尽量减少化学水处理设备的影响，提高设备的使用效率。

3.3引进先进技术测量化学水中的各项指标

在化学水的排放和处理过程中，需要人为测量出化学水的各项指标和化学水处理设施的耐腐蚀度。在检测过程中会使用一些工具，工具使用时间过长、检测人员不认真都会造成较大的误差。在调整化学水各项指标的过程中，如果在加入调整溶液酸碱度的物质之前就存在误差，会进一步增加测量误差，因此，提高各项指标测量的精确性至关重要。通过引进先进的测量技术，利用较为先进的工具，可提高测量精度，降低误差，有助于调整溶液酸碱度和中和溶液，使调整工作更加方便。

结语

综上所述，做好电厂化学水防腐蚀处理，无论在企业社会经济发展还是人类生产生活上总能起着十分积极的作用。电厂化学水防腐蚀处理属于一项长期系统工程。只要做好相关防腐处理就能有助于电厂化学水处理设施防腐，不但能进一步提高企业经济效益也能在很大程度延长电厂化学水处理设施寿命。对不断提高电厂的发电能力具有十分重要的意义。电厂化学水的处理设备十分容易出现腐蚀现象，而导致腐蚀发生的情况、设备和原因大都不一样，如果想要从根本上来解决电厂化学水处理过程中所出现的设施腐蚀问题，就需要针对具体问题来进行具体分析，找到其根本原因，并采用科学的合理的防腐蚀处理办法，进而有效地、有针对性地解决所产生的问题。

参考文献

[1]周恩浩.电厂化学水处理设施防腐蚀工艺问题及处理方法[J].中国高新技术企业,2018(05):192-193.

[2]张芳芳.火电厂化学水处理设施防腐蚀工艺常见问题及对策[J].绿色科技,2019(04):214-215.

[3]詹花庆.火电厂化学水处理设施防腐蚀工艺常见问题及处理[J].腐蚀与防护,2019,31(07):562-564.

论文作者:彭正喆

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年23期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a0db8ec36ddff1bd3427b809.html