# 论述火力发电厂检修作业的安全管理论文_张宏旭

(陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 719109)

摘要：当前经济发展的水平是较高的，正是因为经济水平的提升，用电的需求量得到了很大程度的提升，而火力发电厂发电又是目前发电的主要形式，所以火力发电厂的供电压力也就相应地增加了。如此大的发电压力带来了相应机电设备的故障检修问题，而火力发电厂检修作业的安全管理工作将会在其中显得无比重要。对此展开详细的分析论述，以期为火力发电厂检修作业的开展提供相应的参考意见。

关键词：火力发电厂；检修作业；安全管理

引 文：根据实际工作经验得知，火力发电厂的检修作业安全管理，对于整个发电厂的安全生产至关重要。如果在火力发电厂的检修作业中，不能够做到科学的安全管理，那么势必会破坏整个火力发电系统的稳定性，从而也就使得整个发电厂的电能质量呈现出较低的状态，更为严重的是它将会导致检修人员的生命安全受到极大的威胁，从而也就使得人民和国家受到了极其惨重的损失。因此，相关火力发电厂领导层必须要重视检修作业的安全管理工作。

1火力发电厂检修作业的特点

1.1环境的安全隐患

当火电厂实施检修作业的过程中，不能有效的隔离运行设备与检修设备，而检修的作业区域所处的环境高温高压以及周围带电；并且检修作业区域里还有噪音以及粉尘等有害因素存在，检修人员作业则所处的环境是炉膛、脱硫烟道系统等高处，以及有限的空间内部等不利的环境，从而导致检修现场环境属于高危风险区域。

1.2设备和工器具的安全隐患

在火电厂中，其设备类型有高温高压的、带高压电的以及高速运转的，同时还存在一系列的危险源，比如化学水处理系统所使用的酸、碱等危险化学品物质，在检修作业中，这些设备与生产材料有着较大的负面影响。另外，在检修过程中还会对脚手架与检修平台搭设；而检修时所运用的各种工器具时，有些如起重工具、电气工具等有可能并不能通过仔细检查就投入使用，导致出现一定的安全隐患。

1.3人员的素质和行为导致的安全隐患

在火力发电厂中，其检修作业人员经常处于一些危险环境中，比如高温、噪声、粉尘等具有危害因素的环境中，因此导致人员的心理会较为烦躁；而且在检修作业现场中，因为每个人员具有不同的资历，其文化程度也是不一样的，所以其所掌握的技能水平也是不同的；在电厂的大型检修过程中，可能在较短的时间内能够集中数百人实施检修作业，同时还会不断的出现平面交叉与立体交叉作业过程，而作业时人员出现的不安全行为等，其都能给其带来很大的安全隐患。

1.4设备故障抢修时的安全隐患

为进一步使火电厂的效益得到保证，将机组正常运行及时恢复，需要不断的抢修出现故障的设备，而长时间的抢修以及夜间的抢修，导致检修人员的劳动强度非常大，非常易造成检修作业人员的精神极为疲惫，这种情况下就很容易出现安全事故。

2火力发电厂开展检修作业安全管理的必要性分析

火力发电厂在日常的管理工作当中，一定要做好对电厂的全方位监督工作，最为核心的检修工作就是需要做好对于相关设备以及性能的评价机制，这样才能切实有效地保证火电发电厂设备始终处于一个正常运行的状态，真正有效地实现检修的作用。而对于火力发电厂检修作业的安全管理来说，其宗旨就是要在检修作业的开展过程中，真正有效地保证火力发电厂检修人员的人身安全，避免意外事故的发生，这样一来不仅可以确保火力发电厂检修工作人员的人身安全，而且还能够使得火力发电厂的经济效益得到最大化的提升。总之，做好火力发电厂检修工作的安全管理是非常有必要的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3目前火力发电厂检修作业安全管理所存在的主要问题分析

首先，火力发电厂检修作业当中安全管理的随意性较大。出现这些问题的主要原因是，因为在日常的检修工作开展过程中，并没有一个明确的规定，指定出哪些工作是必须要展开安全管理的，正是因为这样的前提，也就形成了两种差别。这两种差别分别是具有较强工作责任心的安全管理人员，到达现场的次数较多，指导安全检修的力度较大，并且也获得了一定的效果。而某些不具备较强责任心的检修安全管理人员就仅仅只是到现场走走过场，完成任务，并没有发挥出安全管理工作实际该有的效果，这样一来，对于火力发电厂的检修作业的安全管理是根本不能起到相应的作用的。

其次，火力发电厂检修作业安全管理的知识培训较少，这样也就使得大部分检修工作人员缺乏相应的安全知识技能，从而也就问安全问题的发展埋下了隐患。另一方面，有部分火力发电厂虽然也采用了检修管理的培训机制，但是其大部分的安全管理学习都仅仅只是流于形式，在方法上停留在片面的传达和宣读上级文件上，因此形式较为单一，方法也非常陈旧，这样一来职工不仅存在抵触情绪，同时所取得的效果也是有限的。

4切实做好火力发电厂检修作业安全管理的科学措施分析

4.1全力提升作业人员的安全技能

要想切实做好相应的火力发电厂检修作业的安全管理工作，最为重要的就是确保相关工作人员的操作技术是符合规范的，所以作业人员必须要全力提升自身的专业技能水平，熟练掌握科学的检修操作程序，规范自身的操作行为，并且科学使用器具，从而杜绝错误的操作方式，增强自身的保护意识。另一方面，还需要不断加强作业人员的自我保护意识，这样一来整个作业人员才能真正有效地提高检修过程当中的警戒心理，在落实到实际的操作过程时，也才会更加仔细地对整个检修工作进行全面的分析，这样才能够有效地避免危险事故的发生，或者采用科学的防范措施，确保工作人员在检修过程中不会受到伤害。

4.2领导层要树立正确的安全管理考核观念

火力发电厂的领导层应当切实履行安全职责，相关的安全管理考核制度在执行时，处罚并不是真正的目的，它只是一种方法和手段，假如不能够较好地把握，那么很容易在很大程度上造成相应的副作用和破坏力，这样一来，要想弥补将会非常困难。所以在指导实际的检修工作的时候，就应当对他们实施正面的鼓励，这样火力发电厂检修工作人员反而会更加注重安全操作，因为火力发电厂检修作业人员将会在思想意识层面上认识到安全管理的重要性，正是因为这样，潜意识下也就更加注重检修安全的重要性了。

4.3全面提升火力发电厂检修人员的综合素质

提升火力发电厂检修人员的综合素质，也是做好火力发电厂检修作业安全管理的重要工作之一。根据实际的数据分析可知，当前我国的部分火力发电厂，在检修工作安全管理这一方面，较多的工作人员缺乏专业的知识和素质，这样也就导致了检修工作中时常都会发生相应的安全问题。所以，为了科学有效地解决这样的问题，那么就应当适时地对发电厂检修工作人员展开科学的培训工作，培养他们既懂检修技术又会相应的理论，成为一种复合型人才。这样才能在根本上保证检修作业的安全管理质量。

5结语

根据上述可知，火力发电厂检修作业安全管理是非常有必要的，它不仅关系着发电厂的经济效益，同时也关联着工作人员的人身安全，所以这也就要求有关火力发电厂领导层，应当在检修作业安全管理这一方面，加大投入力度，切实提升检修作业的安全管理工作质量。

参考文献:

[1]邱俊斌.火力发电厂检修作业的安全管理研究[J].河南科技，2018(13)：141-142.

[2]周仲辉.火力发电厂安全生产管理及策略研究[J].科技创新与应用，2016(22)：187-188.

［3］国电集团.火电厂现场安全文明生产标准化规范及评定标准［Z］.2014.

［4］周仲辉.火力发电厂安全生产管理及策略研究［J］.科技创新与应用，2016（22）：187-188.

论文作者:张宏旭

论文发表刊物:《电力设备》2018年第31期

论文发表时间:2019/5/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a11e86c7d91c1f79cb952e81.html