# 智能建筑中电气工程及其自动化技术的应用研究论文_李辉

摘要:目前，随着经济的发展和科技的进步，社会对电力系统的要求日渐提升，电气工程在发展中面临机遇与挑战并存的局面。因此，促进电气工程健康发展，提升其自动化控制水平至关重要，而其中的智能化技术的优势尤为突出，智能化技术的应用在解决电气工程操作过程中出现问题的同时，能够确保资源的优化整合。确保电气工程的安全性与稳定性。文中对电气工程及其自动化技术.在智能建筑中的应用进行了分析。

关键词;智能建筑;电气工程;自动化技术应用

引言：

目前大部分的建筑物都设有建筑设备。建筑设备的主要功能是为整个建筑提供服务，不仅要满足基本的生活需求的人建造，但也提供了基本的操作(风。水、电建设大型机械)电气设备的要求。这些设备在我们的日常生活中有着非常重要的作用。所以实现楼字的自动化控制。可以实现设备的合理使用，从而节约资源，节约人力以保证设备的安全运行。

1智能建筑与电气自动化技术

智能建筑作为建筑工程与艺术。自动化技术、现代通信技术和计算机网络技术相结合的复杂系统工程学科“智能建筑"。智能建筑系统是指利用系院集成力法，将智能计算机技术、通信技术、信息技术与建筑艺术有机结合，通过对设备的自动监控，对信息资源的管理和对使用者的信息服务及其与建筑的优化组合，所获得的投资合理，适合信息社会需要，并且具有安全、高效、舒适。便利和灵.活特点的建筑物。

2智能建筑电气接地

2.1智能建筑电气按地系统

智能建筑接地系统接地选择现有建筑中不同的力法的接地系统去完善接地，有TN, TT系统，IT系统。根据国际电工委员会标准《建筑物的电气装置“TC64 ( 364 -3)的有关规定，中国的低压配电系统使用TN接地系统。TN 接地系统可分为三种类型。即。TN-C系统.TN-S系统TN- C-8系统。TN -C-S系统往往在智能建筑中作为一个接地系统。TN 8系统由两部分接地系统组成接地系统, TN-C 系统在进人家庭之前，进口部重叠接地，N线中的中性线和PE线中的接地保护线敢在进户点相连，不作任何电气连接成为TN 8系统遗户，统一智能建筑接地系统对接地的供电系统的接地在国内外已经达成共识:采用统-的接地，共采用共用接地装置。采用统- -的接地，接地装置利用自然接地为主。在分布或下- -层的变化方便接人设备接地线安装在有铜或其他电位安排的适当的地方，所有的铜上的电位和其他电位的排放是从一个10mm x 10mmx Im的一-排 长的铜产生，他们每50mm钻-一个直径13mm的孔，连接接地线。钢直接对接地连接接地线的电位，铜限制了使用不同中断与接地系统的中性线连接交换。并且需要保护的设备安全，使其接地与金属系统连接。

2.2智能建筑电气接绝系院的功能

为了保护智能建筑中接地的安全。安全性很强的接地设备。电气设备。电子设备，以及一些非带电设备和部件。必须采取安全揩施来保护接地。接地电气设备的安全和保护使金国框架等舉靄部位可在正常情况下不带电，包含导体和接地可掌连接起来。未来的建筑电气设备和设备的金属构件与PE线相连。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但没PE线将N线连接。如果不做安全保护接地的电气设备绝缘损坏。它的外壳可能带电。如果有人接触该电气设备外壳，接地电流流过人的身体。人身触电，电损伤可导致危及生命。如果接地装置配备- - 个电气设备飽缘的损环使外壳带电，人体接触电阻率(约8000 )是接地电阻(一般不超.过80 )的数百倍，并联电路特性的电流分布下，我们可以看到人类的流量只有通过接地电阻的电巍目前的1%。按地电阻越小，镇经人体的电流越小。从而达到保护的目的。直流接地系统智能建筑,包括大量的电子设备。例如，电脑。通信设备等。这些设备通常具有较低的电位。为这些直流设备工作的接地系统，称为直流接地系统的工作。我们必须确保该电路是-一个基准电位。对直流接地通路来说，即使再小的干扰电压，也会影响他们的工作。为了成为一个稳定的和可靠的基准电位，会以等电位限制钢的标准使用单独的基准用于35%的铜芯绝缘，使它与其它接地系统绝緣隔离。熔断器应放在金属管或金属线槽中，金同管成金属线槽两种措施连续性接地线必须与PE线连接。按地系统和用敞防静电接系统的接地屏載通常有两种类型: - -种是静电屏敞，另- -个是电磁屏敗。设备本身- - 教有静电屏蔽层，只要这层屏蔽地线接地在最近点接入可以作为静电屏敗，防止静电场对信号工作产生影响。电磁领域的电磁屏收会防止干扰保护电子设备之间的电磁耦合到外部的布线，设备本身的电磁屏概层掌近地线线接人的PE线电磁屏献可以发挥作用;为了防止外部电感干扰也可以是电子设备(或房间)用于屏蔽盾。整个屏蔽层组之间必须有连续地接地措施，并与PE线连接。智能建筑通信设备室，电脑室清洁时，干燥室外行走时，移动设备等,会产生较大的静电。如果没有良好的静电接地，不仅会对电子设备的干扰，严重时甚至会损坏芯片设备。静电接地系统，静电一旦产生，可以达到消除团聚的可能性。防静电接地要求的清洁和干燥的环境中，所有设备的外壳，室内地板(导电地板安装)和金属门以及窗户的金属部件与接地线PE线更可靠连接。接地系统的接地系统TN-S作为交换，其接地在交置变电站完成。变压器是中性的，中性线N和所有的铜,以及其他电位的排放联系在一-起, 然后直接接地(接在地面) ,从这一点起，对交换的中性线开始N成为- -个接地线路，采取绝緣措施，让它不会与任PE线和任何电气连接。

3智能建筑电气安全保护接地

安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将智能建筑中的用电设备以及设备附近的一些金属构件，用PE线连接起来。但严禁将PE线与N线连接。在现代建筑内，要求安全保护接地的设备非常多，有强电设备，弱电设备。以及- -些非带电导电设备与构件，均必须采取安全保护接地措施。当没有做安全保护接地的电气设备的绝緣损坏时。其外光有可能带电。如果人体触及此电气设备的外壳就可值坡电击伤或造成生命危险。

4结束语

如上所述，智能建筑已经成为了建筑行业发展的趋势，面智能建筑各种功能的实现离不开电气工程的自动化技术。因此设计人员在智能建筑电气工程的设计中必须要加强自动化技术的应用，只有这样才能真正实现建筑的智能化。提高智能建筑电气工程的运行效率。

参考文献

[1]王勇.智能建筑中电气工程及其自动化技术的应用研究[J].工程建设与设计,2020(06):259-260.

[2]邱飞敏.智能建筑中电气工程及其自动化技术探讨[J].建筑技术开发,2020,47(04):17-19.

[3]张宇.智能建筑中的电气工程及其自动化技术研究[J].工程技术研究,2020,5(03):35-36.

[4]林志浩.智能建筑中的电气工程及其自动化技术[J].通信电源技术,2020,37(02):110-111.

论文作者:李辉

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a121ccc4e5183c19d1d658c5.html