# 特高压换流站设备检修关键问题探究论文_刘强,贾书航

摘要：特高压换流站中包含的设备数量多、类型杂，给日常检修工作带来了较大的压力。部分电网公司因为没有定期开展检修作业，或是检修人员技术水平不过关，导致换流站设备的一些潜在故障未能及时发现，不仅损坏了设备，而且还会导致换流站停运，带来了更大的经济损失。因此，必须要针对当前换流站设备检修中存在的关键问题，通过进行预防性检修、完善检修制度、提升检修水平等综合措施，保障特高压换流站的稳定运行。鉴于此，本文对特高压换流站设备检修关键问题进行分析，以供参考。

关键词：特高压换流站；设备检修；事前预防；在线监测

引言

为保证特高压直流输电的跨区能源调配的送电能力、不断提高能量可用率，需要定期做好换流站设备检修工作。特高压直流输电系统设备数量多，难免会有密封件老化泄漏、辅助设备旋转件易磨损等问题。这就需要电网公司总结以往的设备检修工作经验，树立全过程的检修作业理念，通过开展预防性检修、重视工作队伍技术培训和完善检修制度建设等一系列措施，确保换流站设备检修工作能够高质量的开展下去，维护区域电网的正常运行，向用户提供更加稳定和优质的电力能源。

1特高压换流站定期进行设备检修的必要性

基于设备自身功能及数量来看，特高压换流站具体包含换流阀、交流滤波器、换流变压器、控制保护及其他绝缘构件等设备，并且具有绝缘间隔较大、旋转设备较多及彼此联系较为紧密等特点。这些功能各异、数量繁杂的设备通过各种形式连接成为一个整体，检修工作既是难点又是重点。定期开展设备检修，其重要性主要体现在以下几个方面：其一，可以及时发现安全隐患，做到防患于未然。很多情况下，换流站设备故障的形成，都会经历一个漫长的过程。例如绝缘老化、零件锈蚀等。通过开展设备检修，可以尽早发现问题，提前采取处理，避免问题负面影响的扩大化。其二，能够确保换流站正常运行，降低经济损失。定期检修可以大幅度降低严重故障的发生概率，避免因为设备故障问题导致特高压换流站停运，从而维护了电网安全和正常运行。

2特高压换流站设备检修中存在的问题

2.1检修人员的综合素质参差不齐

在换流站系统结构日益复杂和检修要求不断提高的背景下，检修人员也面临更高的工作压力。但是在一些基层电网公司，为检修人员提供的在职培训和继续教育机会相对有限。与此同时，设备检修工作压力大，检修人员也很少有系统性的时间参加学习。一段时间后，检修人员的业务水平逐渐与换流站检修工作要求脱节，不能高质量、高效率的做好设备检修工作。特别是近年来换流站中使用了许多新型设备，在没有进行专门学习的情况下，很多检修人员不了解新设备、新元件的故障处理方法，也会导致设备检修工作质量受到影响。

2.2重视故障处理，轻视事前预防

有些电网公司在开展换流站设备检修时，总是等到设备发生故障后，才安排工作人员到现场进行故障处理。虽然也能够及时将设备故障排除，但是已经造成了实质性的损失。另外，由于换流站中各设备相互连接，一台设备发生故障后，很有可能对相连的其他设备也造成危害，这样很有可能因为故障处理不到位，而对换流站甚至是区域电网的正常运行都带来负面影响。由于缺乏提前预防意识，没有提前做好预防性检修工作，往往错过了设备故障处理的最佳时机。

3?特高压换流站设备检修的优化策略

3.1状态检修模式的应用

由于定期定点检修模式存在各种弊端，必须采取措施弥补其缺陷，而状态检修模式的应用显然更具有优势，不再局限于检修期限、时间，可实现电力设备运行状态下的检修与维护。比如在线监测、带电检测和预防性试验等，大大提高了工作人员的检修效率，使设备运行故障得到及时处理，保证电力设备最佳运行状态的同时也保证了电力设备的使用寿命及综合效益［4］。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2提高工作人员专业水平

随着电厂规模扩大，电力设备故障问题必须给予高度重视，确保电厂运行效益，而提高工作人员的专业水平应作为首要任务。电力设备的状态检修是一项综合性、复杂性的专业工作，对于工作人员的专业技术和实践经验要求较高。为此，应该重点对工作人员进行状态检修方法、理论知识等的培训，结合实践经验提升工作人员专业技术水平。另外，电厂可以采取激励机制，调动工作人员积极性，培养工作责任感，提高电力设备检修与管理水平。

3.3定期开展培训，提高检修技术水平

近年来，特高压换流站中使用了一些新型设备，在提高换流站运行效率的同时，也对检修工作水平提出了更加严格的要求。电网公司要注重加强对检修人员的技能培训，要熟练认识和掌握新型设备的运作原理、常见故障表现和检修处理方法，这样才能在设备检修时做到得心应手。例如，在进行设备外观检查清理时，重点检查内容即为伞群表面是否存在明显损伤、裂纹及碳黑等痕迹，一旦存在便要立即通过湿毛巾对其轻轻擦拭，再用清水将硅橡胶表面清洗干净，尤其需要注意的一点便是要等到灰密及憎水性测试后方可进行。

3.4?树立全过程设备管理理念

在换流站设备检修工作中，树立全过程管理理念，分别从事前、事中和事后采取针对性措施，将设备故障带来的损失降到最低。事前管理即上文所说的做好预防性检查，及时发现和尽快排除隐患；事中管理就是要根据以往设备检修经验，制定常见故障问题的应急方案，即便是换流站设备出现了突发故障，也能够第一时间采取应急维修策略，从而进行有效控制，防止设备故障危害影响的扩大化；事后管理就是在每次检修后，填写维修表，总结经验，为今后更高质量开展设备检修工作提供必要的参考。

3.5引进先进技术检测设备

在开展电力设备状态检修维护工作的过程中，通过选择具有较高实用性和精确性的先进技术检测设备，收集大量电力设备的相关数据。目前可供选择的完备技术有：紫外线检测技术、红外线检测技术及变压器油的期限色谱分析技术等，经过全方位的应用推广，显著提高电力设备检修维护的水平。除此之外，还可以开发更加先进的技术，如在、离线检测装置和技术等，通过电力设备检修维护技术和管理的有效联合，进一步完善电力设备检修维护的各项事宜。

3.6建立健全电力设备检修制度

针对电厂电力设备检修必须有健全规范的设备检修制度作为指导和保障，科学规划电力设备检修流程，保证工作人员效率。目前，很多电厂中，设备检修制度以点检定修制度为主，具体来说就是检修人员依据事先制定的检修计划于固定时间点、周期内对指定的电力设备进行固定检修，其优势在于可以使检修人员充分了解设备运行是否良好，预测可能会出现故障的部位并提出预防性措施。相对来说，这种检修制度与方法比较科学，成本有所降低且工作效率比较明显。

结束语

在我国经济高速发展的同时，社会用电负荷也在同步增长，电能的需求量不断增加，电网的规模也在不断扩大。与此同时，电力系统建设中所需要的各种电气设备的数量也在不断增多，人们对于供电质量的要求越来越高，对电气设备的运行稳定性提出了更高的要求。为了保障电力系统的稳定和可靠运行，需要做好电力电气设备的检修工作。

参考文献

[1]程喜胜.继电保护状态检修的实用化尝试[J].山东工业技术,2018(17):177.

[2]叶一菲.探讨电力电气设备检修技术[J].通讯世界,2018(06):184-185.

[3]李鑫,杨孟.基于不确定理论的电力设备检修问题研究[J].时代农机,2018,45(05):240.

[4]麦剑姬.电力运行检修管理措施及相关问题研究[J].通信电源技术,2018,35(04):243-244.

[5]张立峰,黄梓亮,张泽展.电力高压开关柜绝缘事故原因分析及对策[J].通信电源技术,2018,35(04):249-250.

论文作者:刘强,贾书航

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a12c94b70ee92559970c1845.html