# 住宅小区供配电设计的问题及改进措施论文_欧马斯

(茂名市粤能电力股份有限公司 广东茂名 525000)

摘要：随着社会经济水平的不断提升，推动了我国建筑行业的进一步发展，且住宅小区的建设规模也随之扩大，可容纳更多的人口，但这会使得小区内用电负荷量快速升高。这时为了有效规避小区内出现过负荷跳闸问题，则相关人员应全面分析小区中的供配电系统，确保其具备更高的运行可靠性。这时应强调住宅小区中供配电设计准确无误、科学合理，现时期我国许多住宅小区中的供配电设计环节存在诸多问题，本文对住宅小区供配电设计中存在的问题进行了分析，并提出实用性改进策略，为我国住宅小区建设发展提供可靠的理论性依据。

关键词：住宅小区；供配电设计；存在问题；改进措施

我国城市化进程的持续深化，使得人们对城市配电供电提出了更高的要求，其应具备更高的可靠性，且系统设计接线方式亦务必是简洁灵活的，同时还应充分确保配电网正常运行安全可靠。现代化城市中的小区往往占地面积非常大，且亦是人口聚集处，这时的用电负荷了及其用电设施等数量更多，夏季用电负荷极高时容易出现过负荷跳闸断电问题，这就严重影响了居民的生活质量。因此，分析住宅小区供配电设计中存在的问题，并提出实用性应对措施，对我国住宅小区建设水平的不断提高有着极大现实意义。

住宅小区供配电概论

1、住宅小区供配电

住宅小区中的楼与楼之间的空间较大，且其相应的供电面积亦大，但是每台箱变供电的范围并不能适应其供电所需，这时就需要增加更多的台箱变，以此确保用户用电负荷于相应的承受范围之内。通常住宅小区中的用户众多，这也就表明其应具备一定的供电回路，楼的具体建设面积及其用户数量并不一致，这时所采用的用电方式也不同。应注重住户数量来选择适宜的电源方式，其间照明负荷应是用户生活用电，空调负荷则是舒适性用电[1]。住宅小区面积而导致其负荷点多且分散，建设过程中其电源应分析其现场的两级变压，一级应是35kV转为10kV，二级则是10kV转为0。其相应的箱变分布位于负荷中心位置，以此方式来降低企业的一次性投入，同时合理降低其建设所需成本，从而提高用电质量。站变转为箱变时应采用10kV以电缆连接，其间各箱变容量应是单栋楼进户总负荷，以此来选定所需的箱变容量。如图1所示，住宅小区供配电设计简视图。

住宅小区供配电设施现状

随着社会生活水平的不断提升，许多家用电器已经被广泛应用于居民用电中，其用电负荷量亦是快速增加，居民所居住的生活小区中供电设施根本适应不了现代化社会发展需求。许多开发商总是为了自身利益而尽力节省资金，从而提供滞后的配电设备，且其变压器配置的容量缺乏，其间构建标准较为低，这时就会超期运行而使得线变耗损极高，从而使得其间问题百出。配电设施设备陈旧，其需要深层改造，如果个别居民欠费时，其供电企业就不能以合理的方式处理，这样也不能依法催收电费。某些小区中很多时候也找不到适宜的地方构建变配电室，这样就不能充分满足整个小区中居民的生活需求。

住宅小区供配电设计中存在的问题

供电设施设置不科学

设计人员们对此类设置均有其不同的理解，这时就极易出现理解上的偏差，从而其最终的设计也会存在诸多不足之处。供配电设计过程中其供电设施属于关键内容，其间供电设施设置应是科学有效的，以便确保整个供配电系统正常运行安全可靠。

供配电能力未达标

随着人民日常生活水平的不断提高，诸多家用电器已经成为人们生活必不可少之物，这时小区中的用电负荷也随之大幅度提高，这也说明设计时应注重此类用电负荷量的增加，基于此设计科学合理的供配电线路，选择合理有效的断路器，从而确保小区的日常供电安全稳定。不过供配电设计时，此类问题还是未能真正解决，最终造成其与实际电器负荷增长速度不同，从而降低了小区供配电能力。

电缆及其导体截面选择不符合要求

供配电设计时，其相应的电缆及其导体截面选择非常关键，相关设计人员应以科学合理的方式进行选定，以此确保供配电系统可承受更大的用电负荷量。但是具体设计中的此类设施选择有时并不合理，这时应按照负荷来计算电流具体要求，且对相关用电设备的电压，或者是供电距离远近方面的问题被忽略，最终的住宅小区供配电并不科学有效。

住宅小区供配电设计改进措施

加强供配电设备选择合理性

实际建设中应选择10kV电器进行主接线及其设备，再是住宅小区不同则其用电负荷量也不同，其间小型多层住宅小区中的用电负荷较为单一，这时设计时应设置简单的箱式变电站即可；但若是小高层和高层住宅小区则应设置10kV开闭所[2]。再是应选择适宜的配电变压器，这时的住宅小区供配电系统应强调变压器设计，且选择时应注重住宅小区负荷性质的确定，还应注重住宅小区的环境及其节能和环保等问题，以此方式确保其设备选择极具合理性。住宅小区供配电设计时应采用全密封油浸式变压器和干式变压器，选择时则应全面考虑小区的具体情况。

加强布置及其保护配电线路的科学性

供配电系统中的配电线路非常关键，这时配电线路布置时应确保其极具科学性，配电线则应以总配电箱分出，同时各个楼层之间的配电箱链接应注重树干式配电，再是其分区树干式配电。如果小区中的电负荷量过大且极为集中，这时的配电应为放射式，且配电线路布置时则应强调其保护作用。同时还应装设短路保护及其过负荷保护，这其间的上下级保护电器应极具动作特性，且应具备一定的选择性，各级之间应具备良好的协调配合性，此类方式也能更好的确保其保护性。

加强电缆规划设计的合理性

电缆设计时应强调其规划设计更具合理性，其间应全面考虑日常生活中的运行维修，电缆使用时的运维检修是项十分重要的工作，以此确保检修工作极具便利性，这时设计时应选择同个系列的电缆。且应确保其极具统一性，电缆敷设时应预留相应的裕度，这样在电缆出现故障时可快速接头重做，这样才能有效降低故障所带来的损害。同时电缆排管设计时应可改造及拓展，这时应设置相应的预留孔数。

加强配置设备的灵活性

供配电系统中的相关设备配置均具有非常严格的规定，比如其间环网柜和开闭所，出线带来的变压器务必控制于5台之内。这时的设计应严格根据相关规范进行，以此确保设备设置极具合理性。住宅小区中的电梯属于非常重要的内容，电梯设计中的监控及其消防和应急照明应强调其电源的有效性，这时就应设置相应的双电源自动切换设备。设备配置应极具可靠性及灵活性，这样可确保供配电系统安全稳定的运行。

结束语

社会经济水平的不断提升，推动了我国建筑行业的进一步发展，住宅小区的建设规模也随之扩大，这使得小区内用电负荷量快速升高。现代化城市中的小区往往占地面积非常大，且亦是人口聚集处，这时的用电负荷了及其用电设施等数量更多，夏季用电负荷极高时容易出现过负荷跳闸断电问题，这就严重影响了居民的生活质量。本文对住宅小区供配电设计中存在的问题进行了分析，并提出实用性改进策略，为我国住宅小区建设发展提供可靠的理论性依据。

参考文献

[1]姚勇,温俊峰.浅谈当前住宅小区供配电系统设计存在的问题及对策[J].中国高新技术企业,2010(2).

[2]赵捷.住宅小区供配电系统安全运行探讨[J].中华民居(下旬刊),2013(6).

论文作者:欧马斯

论文发表刊物:《基层建设》2016年7期

论文发表时间:2016/7/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a1478468097d7c7571b3ae3d.html