# 电气工程中应用电气自动化的策略论文_朱彤1,,邹彬彬2,,

摘要：随着时代的发展，信息化技术得到了长足进步，尤其是电气自动化技术，且被广泛应用到了多个领域中，其中，以其在电气工程中的应用最具代表性。近年来，我国正处于较快的发展阶段，对电力系统的要求越来越高，在未使用电气自动化技术之前，电力系统中的现代化技术含量较低，导致电能生产、电能调度、变电、配电等均存在着较大的不足，且安全性也相对较低，而在应用了电气自动化技术后，此类现状得到了改观，大大提高了电气工程的可操作性、安全性，使我国的电气工程迈入了世界先进行列。

关键词：电气工程；电气自动化；策略

1 电气工程中应用电气自动化的优势

1.1 无需连接的控制模块，有利于系统运行安全性和可靠性的提升

就传统的控制系统而言，其于电气自动化相比，操作和控制模式较为复杂，电气自动化在控制模式和操作方面更加便捷和简单。同时电气自动化针对传统控制系统的控制器，能够提高控制效果，使其控制过程更加精准。在电气工程中对电气自动化进行合理的应用，能够减少传统控制系统中出现的问题，尤其是传统控制模型设计中难以预测的问题，电气自动化技术在提高控制效率方面，具有明作用。目前，在科技高速发展的过程中，电气自动化技术的发展突飞猛进，许多先进技术的引进，对相关问题的预测更加准确，同还能够明确系统运行中出现的问题，并从根本上对问题进行解决，例如现代电气工程中常见的PLC技术，通过PLC技术的应用，能够适用于各种不同的环境中，同时降低电气工程的运行成本，进而为电力系统运行的安全性、可靠性提供了基础保障。

1.2 有效控制的电气系统，能够促进系统管控有效性的提升

在电气工程中合理的使用电气自动化技术，能够利用电气自动化的特点，对电气系统进行控制，而且自动化控制和调控的效果更为显著，这都是电气自动化提供的技术支持。对于电气工程采用自动化技术后的系统运行情况进行观察得知，使用自动化系统后，整体系统的反应更加迅速，控制更加高效，而且，还在电力系统的调节方面，能够随意切换，这一点对电力系统运行效率的提高有着积极作用。另外，近几年，智能技术的发展尤为突出，并且该技术的应用逐渐广泛，电力自动化系统中引入智能技术，在自动化的基础上，系统还具备了不同程度的智能化，促进了电气自动化系统的条件水平，不仅时电气系统具有远程调控的功能，还使控制效果得到了显著的提升。由此可见，在电气工程发展的过程中，合理的应用电气自动化技术，对电气工程建设的持续发展有着积极意义。

1.3 高程度的自动化，促进电气工程应用价值的提高

目前，电气工程自动化的程度，在电气自动化发展的过程中不断提升。而且电气自动化的一致性也随着发展持续提升，在实际应用中具有能够促进相关控制系统的兼容性。这一点在电气工程系统的运行中就能够体现出来，有效的促进了系统运行效率的提高。另外，自动化技术具有将强的调控水平，在电气系统中的应用能够有效的解决系统中存在的问题，同时还能够使调控系统更加完善，在电力运行中电气自动化控制能够提高调控效果。此外，在电气工程中，合理的应用和建设自动化技术，使其更具有规范性和标准性，当系统运行中出现某些问题时，问题的分析和解决水平就能够得到强化，这也是保证电力系统运行过程中安全、稳定和可靠的关键内容。

2 电气工程中应用电气自动化的策略

想要实现电气工程信息化的建设，使其符合现代化的发展目标，对于电气自动化的应用是最有效的方法。合理的应用电气自动化并保证其有效性，其主要体现在电厂中的应用、变电站中的应用和电网调度中的应用等方面，对该技术应用后，能够有效的提高系统运行过程中的安全性和稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1 电网调度中对电气自动化的应用

电气工程中电网调度有着重要的作用，其在整个工程中是不可缺少的重要因素。因此，想要实现电气工程的自动化，首先要对电网调度进行自动化建设。当前，科学、稳定、有效的电网调度，是电网系统中的主要目标。对与该目标的实现，就要建立在自动化技术的基础上，因此将自动化技术应用到电网调度中同时融合智能化技术，使调度具有远程操作和智能操作的特点。在电网调度中对电气自动化进行应用，能够提高电力系统的监控水平，使其做到实时监控，而且系统评估方面的能够也能够得到明显提升，通过有效的监控和分析，就能够预测出整个系统的电力负荷状况。这种情况下，电力系统就能够依据分析和预测的结果，进行自动化调度。由此可见，电网调度中应用电力自动化，对自动化调度机制的建立有着良好作用，而且依靠自动化技术建设的机制具有科学性、便捷性的特点。然而，在实际应用中，想要保证自动化调度的准确性，必须保证收集的信息及数据的准确性，这就需要系统对整个电网系统进行监控，并给予相关数据和监控正确的评价，只有这样，电网的调度才能够更加准确，不仅能够提高电网运行的效率，还能够有效的促进经济效益的提升。

2.2 变电站中对电气自动化的应用

在电气工程中，变电站有着重要的地位，是整个工程中不可缺少的组成部分。在没有应用电气自动化技术之前，变电站的运行和监控主要以工作人员为主，其电网监控和管理的效果存在一定的缺陷，且在监控的过程中对于问题的明确存在一定的缺陷，此时监控管理的效率不高。然而在变电站融入电气自动化技术后，在监控方面更加完善，不仅能够远程监控，还使监控过程的时效性得到了提高。这种情况下整个监控管理的体系较为完善，为变电站运行的安全性和稳定性提供了保障。另外，变电站应用电气自动化后，对于电气的监控更加全面。同时电气设备在监控其运行的安全性更高，而且电气设备在运行中发生故障，自动监控系统能够提前预警，并且明确标注出故障位置，为维护工作提供了便利，从而避免了严重事故的发生。此外，将电气自动化的应用建立在计算机技术的基础上，既能促进设备运行效率的提高，还能够使设备的使用周期延长，对资源的节约有着积极作用。当前，在变电站中对于电气自动化的应用越来越广泛，这使电气工程的发展更加迅速。

2.3 发电厂分散控制中对电气自动化的应用

当前，在整个电气工程中，仍然存在一些弱点，其中最明显的是发电厂的分散监控。随着电气自动化技术的发展，其在电厂分散监控中也得到了良好的应用，这种情况下分散监控的力度得到了显著的提升，监控方法更加便捷。发电厂分散监控中应用自动化技术，实现分散监控系统的构建，促进监控时效性的提高，这对电厂运行的稳定性有着积极作用。另外，电气自动化技术促进了电厂分散监控系统的远程监控，使监控效率得到了进一步的提升。当发电厂相关设备运行发生故障时监控系统能够及时做出预警，同时对故障因素进行诊断，为维修人员提供正确的引导，从而保证了发电设备运行的安全，促进整个电力系统安全性和稳定性的提高。

3 结语

目前在电气工程的建设中，对于自动化的应用，有效的提高了相关设备的运行效率，同时还保证了系统运行的可靠性和稳定性，为其工程信息化的发展提供了保障。本文通过对电力自动化在电力工程中电网调度、变电站、发电厂中的应用进行分析，表明了其应用优势。

参考文献

[1]田欣宇.电气自动化在电气工程中的应用分析[J].电脑迷,2018(12):201.

[2]王庆礼.电气自动化在建筑电气工程中的应用技巧探索[J].居业, 2018(11):22+24.

[3]闫思卿,李子义,王稀光.浅谈电气自动化技术在电气工程中的发展现状[J].科技视界, 2017(07):144.

论文作者:朱彤1,,邹彬彬2,,

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a1566bc4561f26266489076c.html