# 绿色建筑给排水节水节能新技术的应用论文_孙明

身份证号：23230319940824XXXX；哈尔滨工业大学建筑设计研究院 黑龙江哈尔滨 150000

摘要：给排水节水节能新技术在建筑物中的应用，能帮助建筑物有效节水，将产生的废水进行回收再利用，不断提升对水资源的综合利用率，这对当前我国淡水资源紧缺问题的缓解有极为重要的意义。文章指出了给排水系统发展节水以及节能新技术中存在的问题，并提出将给排水节能技术和绿色建筑理念结合的思路，对绿色建筑中的给排水技术方面做了探讨，以促进绿色建筑中给排水新技术的应用。

关键词：绿色建筑；给排水；节水节能新技术

1 引言

我国所拥有的水资源并不丰富，因此国家对水资源的保护工作非常重视。随着国家对节能环保工作的重视程度不断提升，社会大众也认识到了节能环保的必要性，同时节能环保工作也在各行各业当中得到了深入开展。对于建筑行业来说，节能环保工作的开展也是非常重要的，而且随着科学技术的持续发展，建筑行业也出现了很多节能环保新技术，其中与绿色建筑给排水相关的节水节能新技术发展迅速，这些新技术的应用有效提升了绿色建筑节能环保的效果[1]。基于此，本文对绿色建筑给排水节水节能新技术的应用情况进行了探究。

2 给排水节水节能技术在绿色建筑中运用的价值

节能环保技术在建筑领域当中的应用，不仅能够提升资源的节约效率，同时还可以提升资源利用效率，从根源上降低施工过程中所消耗的成本，进而实现保护环境的最终目的。从实际效益上来看，绿色节能技术不仅可以最大限度地节约资源，同时还能够实现资源的再利用，减少建筑在正常使用过程中所耗费的成本，防止水资源的污染和浪费。给排水节水节能技术的应用并不算非常复杂，使用过程中也不必花费太多的成本，这对于建筑可持续发展理念的推行有着很大程度上的帮助。例如通过分项计量，可以为建筑内不同用途和付费、管理单元提供有效的水资源，并分别计量，规避了水资源浪费的现象[2]。此外，给排水节水节能技术目前得到了国家的广泛支持，是我国现阶段大力支持的一种新型建筑工程技术，为建筑行业在资源供应方面的发展提供了一定的新思路，进而引导建筑行业走向一个良性的发展轨道中。

3 建筑给排水存在的技术问题

就目前来讲，在建筑工程内部作业环境中，关于给排水系统建设，在技术方面还存在着诸多的制约性问题，导致给排水性能整体受到一定的局限。通常情况下，建筑系统内部问题主要分为给水和排水两个问题。前者所包含的风险要素具体表现如下：（1）压力不足。即因为供应系统木身在运行期间存在动力薄弱等问题，导致供水速率和品质受到严重影响。（2）耗能严重。因为系统木身功能有待完善，在实际运行期间存在着明显的耗能严重现象。目前，排水系统的设计存在的问题具体表现为以下几个方面：（1）污水冒溢。系统木身在该风险的控制方面缺乏一定的自主性与效能性[3]。（2）地漏设置不合理。因为地漏设计不规范导致在排水过程中整体工作效能会明显受阻。因此，针对上述问题相关部门需要加强思想重视，并积极开发新技术、新举措，打造全新的给排水工艺系统。

4 绿色建筑中节水节能的新技术

4.1 使用新型的可再生能源和节约能源的设备

为了达到绿色建筑给排水系统节水节能的目的，可以在设备的选用上可以选用一些节约能源的设备，如节水马桶、节水水龙头、节水花洒等，选用这些设备可以大幅度减少水资源的使用，达到节水的目的；在能源的运用上也可以选择一些可再生的能源。而在光照不足缺少太阳能而风能充足的地区，可以广泛地采用风力发电供给的电能，利用电能驱动设备，采用这样的方式也能有效地减少不可再生能源的使用，达到节能的目的[4]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2 消防池节水节能新技术

消防池几乎是所有建筑工程中都必须拥有的重要组成部分，同时也是建筑给排水工程当中非常重要的一个环节，因此将节水节能新技术应用于消防池也是非常重要的。但是，从我国当前的实际情况来看，部分居民小区的消防池建设存在一定的问题，比如规划不合理，这一问题在那些老小区尤为严重，同时还存在管材和阀门等设施设备陈旧的问题。这些问题使得相应的消防池在具体使用过程中非常不方便，同时还会造成水资源的严重浪费，甚至我国部分小区的消防池基本处于形同虚设的状态。为了解决上述问题，在消防池建设过程中应当应用先进的给排水技术，对于一些老旧小区不符合要求的消防池应当应用节水节能新技术对其进行改造，提升其节能环保效果。

4.3 对热水系统进行优化

在进行系统全面开发的过程中，设计师在设计阶段，需要在思想上就对热系统加强思想重视，并利用先进的技术手段对其进行优化处理，从而保证相关性能的合理性发挥。首先，明确热系统的服务位置，比如说，公共浴室是主要场所。因为其系统服务功能比较特殊，需要冷热循环供应。然而，就目前来讲，该系统存在着一定弊端，即在系统刚开始运行的时，会排出部分冷水，而造成水源浪费现象比较突出。因此，针对上述问题设计单位需要端正设计工作态度，并加强对系统改造的重视度，积极选择立管中热系统，从而避免水源浪费，有效控制施工作业成木。

4.4 合理运用减压技术

通过在给水系统当中增设减压装置，可以从技术角度对水压进行全面控制，使其始终保持在既定范围之内。给水减压装置主要有三种，分别是减压阀、减压孔板和节流塞。减压阀安装在入户支管当中，从而减少建筑当中每一楼层的实际出水量，并且还能够保证建筑当中每一个出水点的流量和水压保持在标准范围内。通过减压阀的安装可以在很大程度上提升建筑给水系统的减压性能，在满足基本供水需求的状况下降低流量。减压孔板的安装相对来说更加简单，能够有效减少给水系统建设成本，同时便于维护。在实际使用过程中，减压孔板虽然能够带来非常明显的节水效果，但是其只能化解动压，对于静压没有任何缓解作用。同时在使用过程中，下游压力会随着上游压力的变化而发生变化，整个构件缺乏必要的稳定性，在一些水质较硬的地区经常会出现堵塞现象，因此相关工作人员要酌情使用减压孔板，结合实际情况明确相关需求。

4.5 开发和利用中水

中水是建筑给排水系统产生的生活排水，对中水进行开发和利用是当前绿色建筑给排水节水节能的有效方式。在现实生活当中，居民生活产生的污水和废水就是中水，将部分相对比较优质的中水进行净化处理至相关标准，可以用作生活杂用水或者用于灌溉农田等，从而实现对中水的开发和利用。而要想做到这一点，要求在给排水工程设计阶段就要将其考虑进去，这样还可以最大程度地实现中水的开发和利用。

5 结束语

在绿色建筑给排水节水节能系统设计的过程中，需要与建筑点的实际情况和本地自然环境相结合，加大对当地可再生的绿色资源的使用，在管道和水泵的配置过程中要考虑到节能减排的宗旨，牢牢地抓住绿色建筑和节水节能之间的关键点，结合实际情况合理地对系统进行配置，争取设计出兼具技术力量、经济节约和环保效果的给排水方案。

参考文献：

[1] 庞文强.民用建筑给排水设计中节水节能技术的应用[J].建材与装饰，2018（04）：128.

[2] 杨凯，赵欣.绿色建筑给排水节能新技术的应用[J].住宅与房地产，2018（02）：40.

[3] 程彦华.我国绿色建筑给排水节能新技术的应用[J].绿色环保建材，2017（08）：233.

[4] 李蕾.绿色建筑给排水节水节能新技术应用研究[J].居舍，2017（19）：36.

[5] 吴伟.现代绿色建筑给排水设计施工中环保节能新技术的应用[J].住宅与房地产，2017（05）：68.

论文作者:孙明

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a15f2065b774e3eaceea16de.html