# 建筑工程土建施工中的桩基础施工技术探讨论文_ 张 健

摘要:在进行建筑工程项目的土建施工时，建筑的基础就是地基和桩基，桩基础施工品质的优劣会决定工程项目施工整体的品质。在目前愈来愈多的高层建筑施工过程中，桩基础施工技术的标准也随之升高，所以，相关的施工企业就应该在进行建筑工程土建施工时，将桩基础施工技术适时的运用在其中，以确保建筑项目整体的施工品质。

关键词：建筑工程；土建施工；桩基础；施工技术

引言

如今，越来越多的建筑由于高度和体量较大，或所处位置的地质原因，而采用桩基础，以此来提高基础承载能力，满足建筑施工与使用要求。为保证桩基施工，不同工程需根据桩基础类型与现场实际情况，制定行之有效的施工技术。

1、建筑工程桩基础技术概述

在建筑施工的过程中，地基是整个工程的基础也是重中之重，所以对于地基质量的把控企业在施工中应该放在首位。因为整个建筑是否稳定完全取决于地基质量的好坏。因此，一旦地基的质量没有按照标准进行，情况严重会造成安全事故的发生，这样居民的生命财产就会受到严重的威胁，这样一来企业的经济以及声誉也会受到非常严重的损失。现阶段，在地基的施工建设当中，通常都会选用各种桩基技术，但是在进行对这些桩基施工技术应用的时候，就需要进行严格的把控，这样才能够为施工的质量以及施工的效率提供保障。还有就是在桩基的正式开始施工之前，首先要组织相关的工作人员进行实地勘察，从而为后期的施工建设提供指导建筑土建施工中桩基础施工技术的应用。

2、桩基础技术类型

2.1预制桩技术

在进行建筑工程土建施工时，通常会普遍运用预制桩技术，主要由于该技术可以顺应不同的施工环境，并且在这些不同的环境中都可以采用对应材质的管桩，便能够通过多种多样的形式开展现场作业。处以之外，预制桩通常是将混凝土材质桩与钢材质桩相结合，增强预制桩的承载能力，可以负载高层甚至体积庞大的建筑物的压力，能够延长建筑物的使用时间。在进行建造预制桩的过程中，还应该将打桩的顺序纳入思考的范畴，由桩顶到桩尖的顺序进行浇筑，以便将预制桩自身的优点全部施展出来。

2.2人工挖孔桩

这种方法是对标准位置进行埋设预制桩，影响显著，减少了周边土壤的污染，被应用广泛，其可以完善静力压桩及振动沉桩，避免出现问题，提高施工的整体质量。此方法的应用需要先落实安全管理方面的工作，加大监督管理，建立风险预案机制，树立权责分明的体制，责任到人，减少安全事故的发生，保证挖孔工作顺利进行。在施工时，要因地制宜，按照相关施工要求、标准规范、成本等选择合理的施工技术进行施工。

2.3灌注桩施工

在进行灌注桩施工时，施工单位首先需做好相应的检查与核实工作，具体如组织质检人员进入施工现场检查施工材料质量、检查施工机械状态，并对施工方案、施工流程等予以核实，从而为后续施工奠定良好基础。在检查过程中，相关检查人员应具有相关理论知识以及较高的专业技术水平，同时还要准确把握检查重点，如重点检查混凝土质量，从而保证混凝土灌注桩的施工质量。除此之外，要想保证灌注桩施工质量，就必须严格按照标准工艺流程进行施工，并能根据现场实际情况对各项工艺进行优化，以保证整体施工效益，避免出现相关质量问题。具体如，在施工前先做好各项准备工作，及时清除施工现场的杂物、淤泥与软土，并搭设好工作平台同时做好平台的固定与防护工作，确保平台实际荷载能力能够满足工程施工需求。

3、建筑施工中桩基础施工质控措施

3.1选择合适桩基础类型

建筑工程土建施工时，要选择合适桩基础类型，才能起到理想的效果，而且能降低成本。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆根据因地制宜原则，评估选择何种桩基础技术，分析施工环境土壤及水文等情况，以此为根据选择合适桩基础类型，施工时要评估此地质结构是否会发生自然灾害，分析周边建筑和地下管道是否会对施工造成不良影响，以此提高整体作业的工程质量。

3.2桩基础施工现场的管理

应该增强施工现场的放线施工人员的定位管理，应反复确定和稳固施工现场的轴线，以保证轴线的控制点不会受到桩基础施工的干扰。施工现场的放线管理应该先计算出详细的桩位，根据具体情况明确控制线，再通过设计桩位图纸内容将桩基进行编号，根据相应的轴线和尺寸把预制桩放在准确位置。随后在施工区域的四周放置不受沉桩干扰的水准点，以确保桩位分布的合理。

3.3桩位测定及泥浆的制作准备

在桩位测定及泥浆制备阶段，要充分结合当前工程的实际状况，安排好桩位的标识，在不同的施工阶段做好相应的调整，注意在钻孔设备安装时，防止地基不平，保证工程各项数据的准确，施工人员应当及时核对施工现场的状况。泥浆可以有效提高地基稳定性，减少工程塌方，推动建筑工程的平稳运行。在泥浆配制时，要将水、混凝土、粘土等进行均匀的搅拌，保证良好的粘稠度。除此之外，还需要将废弃的泥浆运输到指定的区域，方便处理，防止颗粒物产生大量灰尘，影响环境。

3.4减小地基对混凝土的约束

地基对混凝土的约束力也不能忽视，在当今的建筑工程中的混凝土结构运用中在不断应用新技术降低内部约束力，如常见的暖棚法、覆盖法和蓄水法等，通过这些保温措施减小内外的温差，避免热胀冷缩导致的盈利，同时也在不断降低外部地基对混凝土结构的约束力，从而避免在外部约束力的长期作用下使内部产生裂缝等缺陷，如在地基与混凝土结构间设置滑动层，从而在地震等情况下减少地基带给混凝土结构的作用力，使混凝土结构的抗剪能力等满足恶劣情况下的受力要求，避免出现裂缝甚至断裂等情况的发生。

3.5施工要符合设计的要求

工程设计要求有对工程桩的管理和对施工进度的分析，其中桩基础施工技术在施工前期就已经开始，对后续工程具有重要的影响，也是整体工程建筑的基础工作。所以，加强对工程合理判断，可以更好的控制工程的施工进度。

3.6清孔施工要点

在清孔施工中，应高度重视以下几个要点：（1）在钻孔孔深达到设计提出的要求后，应及时进行检孔与清孔，将钻孔中的淤泥和沉渣都清除干净，避免钻渣在孔内大量沉积，对后续混凝土灌注施工造成影响。（2）清孔时，应随时对泥浆进行补充，使泥浆表面始终保持稳定。（3）清孔完成，并达到设计要求后，应尽快进行钢筋笼的下放与混凝土灌注。

结束语

了解桩基础施工技术内容，能利于桩基础施工技术的发展，分析技术优势，可以提高工程施工的应用效果与质量，进而确保我国建筑行业实现可持续发展。随着人们对高层建筑需求的增加，桩基础技术应用优势也越来越显著，桩基础技术会直接影响到建筑的稳定性，随着桩基础技术的不断完善，也能减少桩基础技术对施工产生的不良影响，加强现场勘查和检验，加强建筑工程的审核，选择合适桩基础技术，及时发现问题并解决，有效完善桩基础技术。

参考文献

[1]刘国柱.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用研究[J].居业,2020(01):114+116.

[2]李高翔.建筑工程土建施工中的桩基础施工技术[J].建材与装饰,2019(33):11-12.

[3]孙兴旺.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用研究[J].居舍,2019(32):34.

[4]攸明亮.桩基础施工技术在建筑工程土建施工中的探究[J].建材与装饰,2018(49):14-15.

[5]王洪明.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用分析[J].民营科技,2018(12):166.

论文作者: 张 健

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a1ac0e9f9e9b379c351443ba.html