# 高层建筑给排水消防设计分析论文_杨武

临夏州公安消防支队 甘肃省临夏州临夏市 731100

摘要：近几年来，我们国家城市化建设的速度逐渐提高，进一步推动了高层建筑事业的创建及进步。针对目前的高层建筑来讲，给排水消防设计规划的好与坏与人们的生命安全有着直接影响，所以人们现在非常关注高层建筑给排水的消防设计工作。然而具体的实践状况是，我国目前的高层建筑给排水消防设计产生很多问题，因此，在这样的情况下就会造成，在高层建筑中万一有火灾发生，那么高层建筑给排水消防系统根本不能充分发挥出本身的作用。所以，与此相关的工作人员就需要针对给排水消防设计认真探索，从中可以保证我国高层建筑给排水消防设计工作可以更好的发展。那么，此篇文章就针对高层建筑给排水消防设计进行研究与分析。

关键词：高层建筑；给排水消防；设计

随着我们国家社会经济的不断创新进步，城市化与工业化的发展速度越来越快，在城市中高楼的建筑数量越来越多，人们针对建筑质量提出了非常高的要求。社会科学技术以及生活观念的不断进步，促进了城市建筑朝向科学现代化发展，高层建筑已经成为目前城市的基本构成因素。最近几年来高层建筑的火灾发生比较频繁，给人民群众的生命财产造成了非常大的损失，同时给城市消防造成了很大的困难。有效合理的规划高层建筑给排水，有利于高层消防系统的正常运作。因而在具体的实践高楼建筑消防设计过程中，依然还有针对给排水关键性认识不到位的问题，部分建筑为了节约建筑成本却大大的忽视了给排水的质量问题，最后导致了非常大的经济损失。

1、给排水消防设计存在的问题

1.1设计工作者观念落后

在针对高层建筑实施给排水消防设计时期，因为设计工作者的设计理念相对比较落后，经常就会把高层建筑给排水消防设计当作非常一般的建筑实施建筑设计。因此，在此基础上进行设计出来的建筑给排水消防策略不能运用在高层建筑工程中，这样就会导致很多安全问题的出现，给排水消防系统的安全造成了很大的影响。万一在高层中有火灾发生，因为消防设计方面不能起到消防作用，所以，给排水消防系统不能控制火情，给居民的生命财产带来了严重危害。

1.2消防给水管网试压问题

在正常情况下，高层建筑消防给水管网应该按照相关的规则要求实施管网试压，进行试压的内容包含了给水管网的试验漏水的检查与修理以及管网的强度试验。可是在现阶的相关高层建筑给排水消防设计工作人员在进行设计阶段中并没有重视到这两点因素，甚至在进行设计方法中根本没有办法实施相应的管网试压。在此基础上，万一消防给水管道出现漏水以及管网压力不足，发生火灾，消防给水管网就不能充分发挥自己本身的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3自动喷水灭火系统设计问题

自动喷水灭火系统在进行建筑消防中的关键功能是：如果高层建筑内万一出现火灾，自动喷水灭火系统会自动启动进行灭火救援；可是有部分设计工作者在进行自动喷水灭火系统设计时期，针对建筑内没有设计吊顶的房屋也依据有吊顶的房屋进行设计自动喷水灭火救援装置，因此就会造成由于喷淋头与火灾发生区域相对比较远，因为距离过远就不能够自动感应火灾的情况，要么就是喷淋感应到火灾情况的距离比较远喷淋作用区域较小，不能很好的进行控制火灾情况，就会造成火灾扩大；除此之外，部分设计工作者在进行设计环节中，不能够严格依据相关的消防标准来设计，将自动喷水灭火系统的自动报警装置设计在建筑内部的公共通道，要么就是将自动喷水灭火系统建筑消防中心的外墙上，导致火灾发生时期，虽然自动喷水灭火系统的报警装置发出报警警示，也不能在第一时间通知到消防中心工作人员，无法第一时间地运用有关预防方案，就会造成火情发展越来越严重。

2、增强高层建筑给排水的消防设计水平的方法与建议

2.1地下消防水泵房给排水设计

随着科学技术的快速创新进步，在目前我们国家消防系统供水的方式多种多样，比方说消防栓供水形式，自动喷淋供水形式等。想要能够进一步地完善高层建筑的消防系统还应该按照高层建筑结构的具体实际操作情况进行有效合理设置地下消防水泵和消防水池。在高层建筑地下消防水泵房给水设计环节中，最先需要进行考虑的就是消防水池；建筑地下消防水池的设置可以按照建筑所在地区的市政供水具体实际情况而定，若市政供水不能够进行满足建筑消防用水量的需求，就应该设置地下消防水池，进行储存一定量的水资源，保证建筑消防用水的正常使用；消防泵房的设计的设计环节中应做到以下几方面：第一，在地下消防水池中进行设计导流墙及循环水泵，避免池水不能够正常循环；第二，消防水泵的选取应该是以水泵特征曲线为具体实际根据，再进行选择核其相互匹配的管道系统；在此其中，水泵选择时必须要全方位的进行考虑水泵机组的综合运行效果，应该尽量选择大功率水泵，用来避免由于水泵功率过小而影响供水效果；每一个水泵并联组成机组时期，应该尽最大可能地把水泵接近高效端的左边界；第三，有效合理的进行设计水泵的设置安装高度及调节速度，尽最大限度的把水泵机组的调到最大速，增强水泵的正常运行效率。

2.2自动喷水灭火系统设计

针对现阶段的高层建筑来讲，进行设置自动喷水灭火系统作用非常大，其中针对增强高层建筑消防功能充分发挥着非常重要的作用。在具体实践的设计中需要严格根据下面的标准进行施工：第一，在实施自动喷水灭火系统的喷淋头设计安装时期，要非常严格遵守相应的设计规范和以及设计标准，针对于喷淋头安装的位置以及数量需要达到与国家有关的消防标准。并且在安装完毕以后，需要针对自动喷水灭火系统实施检验，防止在其安装的环节中遭到损害，让消防功能不能够最大程度的充分发挥出来；第二，为了确保喷淋头的喷水效果，在喷淋头安装设计的环节中，需要充分考虑建筑高度和喷淋给水管水力损失具体情况，同时要适当调整喷淋系统的入水压力，确定喷淋头给水管连接处压力力度。若水压较大，则需对其减压阀门装置的位置进行定点，避免水压过大致使淋头破损；第三，按照相关消防试水装置设计标准要求实施进喷淋头末端试水安装设置进行设计。进行设计安装完成以后，还需要实施相应的测试，以避免漏气泄水的具体情况发生；第四，还需要针对增压泵的扬程实施科学的选取，从而防止水资源和电能的浪费；第五，在自动喷淋系统启动以后，报警阀如果想第一时间的发出警报信号，同时有效传达到消防指挥中心，就需要把警报阀设置在工作人员的值班室内，并设置专人进行看守。

2.3 消火栓的设计

消火栓系统的设置，在高层建筑室内的消防设计中非常广泛。在消火栓设计过程中，就需要保证建筑每层的消火栓在启动后可以把水流第一时间送到室内。并且，针对消防栓减压装置的设定，需要严格根据有关标准来实施，从而保证把消火栓口的静水压力控制在相应的区域内，防止其产生火灾比较大的状况而影响到消防栓的正常运用。

结束语

总而言之，做好城市中高层建筑给排水消防设计的作用非常关键。所以，与此有关的工作人员就要高度重视高层建筑的给排水消防设计工作，同时要逐渐的进行学习以及归纳高层建筑给排水消防设计的关键因素以及难点。以此保证在未来的给排水消防设计能够不断的创新进步，最后在确保高层建筑在实践运用时期，具备非常高的消防性。

参考文献

[1]高层建筑给排水消防设计探微[J].来彩先.四川水泥.2017（03）

[2]建筑消防给排水施工中存在不足点及防治方法[J].薛勇.四川水泥.2016（10）

[3]高层建筑给排水消防设计方案之研究[J].莫建良.消防界（电子版）.2016（06）

[4]高层建筑给排水及消防设计研究[J].谢刚.科技风.2016（08）

[5]高层建筑给排水消防设计关键技术探微[J].陈齐.江西建材.2015（22）

论文作者:杨武

论文发表刊物: 《建筑学研究前沿》2017年第10期

论文发表时间:2017/9/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a1df954ee5a691e749dab44b.html