# 压力表计量检定工作中的问题分析论文_祝洪武

齐齐哈尔市质量技术监督检验检测中心富拉尔基分中心， 黑龙江 齐齐哈尔 161005

摘 要：计量检定是以国家法定计量部门或其他授权机构为依据，以计量器具计量性能评价为内容，以国家标准为指导的。它是计量仪器投入生产的必要环节。压力表的广泛使用使得压力表的测量和检定面临着更多的困难和挑战，这直接影响到压力表测量和检定结果的准确性。因此，对压力表进行测量和校验是十分必要的。计量检定作为计量器具投入生产的必要环节，直接影响计量器具的生产和使用，进而影响企业的经济效益。压力表的广泛使用给压力表的计量检定工作带来了更多的问题，这就需要从压力表计量检定工作的内容和存在的问题出发，进一步探索改进压力表计量检定工作的方法。

关键词：压力表；计量检定工作；

前 言：在这个阶段，我们社会的所有行业基本上都是机械化生产，压力计自然也被广泛使用。压力计测量工作主要是为了确保压力的精确程度，当然，在这一基础上，可以在一定程度上保证机械设备使用的准确性。这就是为什么压力计检查吸引了所有领域的相关人员，但在我们的压力计测量工作中仍然存在一些问题。

1 压力表的计量检定内容

压力计是一种广泛应用的工业精密武器，它的工作原理是，表中敏感元素的弹性变形发生在船体上，使弹性变形转移到指针上，从而显示压力。压力计是根据大气压力来测量的，在许多地区，压力计与压力表不可分割，这使得它们对测量至关重要，只有定期检查以确保压力计的准确性和灵活性，压力计才不会出错。具体来说，压力表测量包括表面和误差，压力表的外观包括对压力表的细节、批号、厂号、类等的检查，重点是检查压力表细节的松弛程度以及压力表读数的清晰度。压力表误差的定义意味着，在没有任何外部压力的情况下，压力表指针的零和误差不能超过规定标准的两倍。

2 压力表计量检定工作中的问题分析

2.1 测量和测试的结果是不确定的

由于实际工作中,有些员工有出现测量结果的精度,在此基础上获取压力、自然,很难保证,因为那些做测量,将取决于其专业水质、压力测量过程中没有等到指针完全停止记录数据除了是重要因素之一,导致测量结果准确一些工作人员在压力计测量过程中为了节省时间，仅仅通过进行这种分析就停止了检查，因为取证人员没有实际工作。严格的工作态度也会对压力计的精度产生一定的负面影响。

2.2 企业无法培养一种很好的控制压力计

在实践中，为了获得更大的经济效益，企业往往忽略了压力计的测量工作，但他们不知道压力计的稳定性难以保证的条件会对实际工作中的企业产生非常负面的影响，为了在测试压力计的过程中获得更多的经济回报，正在进行长期的压力测量。为了让企业能够有效地控制产品成本，即使是一些压力计也已经运行了很长时间，不会更换，因此，测量和核查的不确定性自然会增加。

2.3 高水平的专业技能来确定人才不足

在知识经济时代，人才是最重要的资源，就像压力表测量领域，专业技能水平更高，实际上是非常重要的，因为专业技能水平更高的专家评估，所以在每天的压力计测量中，发现缺点和缺点。技术错误的可能性要大得多。同时，由于测量压力计的工作人员缺乏实际经验，因此很难在实际工作中坚持批判性的科学方法，因为压力计的测量工作可能出错，最终难以确保压力计的准确性。

3 解决对策

3.1 提高压力表测量人员的专业水平

为了解决目前的压力计测量工作问题，提高测量和核查专家的专业素质是非常重要的，因为测量和监测专家的专业素质更为复杂和负担，误差要求相对较高，测量和专家的专业素质提高，确保测试结果的可靠性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先，定量计量单位必须要求通过压力计检查的工作人员具备适当的专业和专业技能，并具备评估工作所需的专业知识和专业素质。第二，度量衡单位应加强度量衡监察员的培训，以便更好地保证测量监察员的专业水平。第三，测量和视察专家还应注意自己之间的经验交流，通过相互学习获得经验，提高自己的专业水平。第四，测量员应专注于自学和提高自尊，例如通过参加适当的技能培训课程，目标是改进他们的核查方法。第五，测量和监测单位应集中精力培训我国最新的压力计检查规则的压力测试专家，以便在工作过程中确保测量和分析仪的匹配，以便更好地确保测试结果的真实性。最后，最重要的是，度量和控制部门必须集中精力提高度量专业人员的质量。在工作过程中，不仅要衡量审计人员的高专业水平，还要衡量检查员的质量。压力计控制是一项非常严格的工作，在检查过程中，测量人员不仅要对工作表现出认真和严格的态度，还要对工作负责，以便更好地为企业服务。在工作过程中，测量员应保持谦虚的态度，及时和谨慎地面对困难，以便更好地确保测量的准确性。

3.2 优化与测量和检查压力表有关的设备

为了在目前的压力计测量工作中解决问题，为了确保测试结果的准确性和可靠性，必须优化与压力计测量和检查有关的设备，以确保相关设备的准确性。压力计不能在检查过程中调整。检查后，必须检查是否符合零要求。无压力压力压力表指针应按在止动销上，无限制压力指针应在零标记范围内。首先，应增加用于测量压力计的资金，以便为现有过时设备的现代化提供足够的资金，以检查和优化科学和精确的结果。实际度量检查经常出现与设备不足有关的错误，这可能会影响压力表测量结果的有效性。第二，测量单元和核查还应加强先进监测仪器的实施，使用更现代的核查工具确保精准，尽量减少核查结果中的错误，并更好地保证核查结果的可靠性。此外，评估和视察部门还必须设计适当的核查系统，以提高激励系统的效率，并确保有能力评估审计人员的动机。通过增加检查人员在工作过程中的责任和严谨，提高测量正确压力计测量方法的所有权，确保检查结果的准确性和有效延长设备的寿命。

3.3 改进现有的压力计测量方法

为了确保当前压力计测量的准确性，改进现有检测方法是很重要的。首先，测量单位需要改进压力表错误的准确性，压力表的准确性在测量和测量过程中起着重要作用，根据要求，测量过程中压力表的主要错误是测量过程中出现的问题。因此，测量员和检查员需要集中精力提高他们的专业技能，提高当前压力计错误的准确性，掌握正确的方法来计算基本错误。其次，测量专家必须学会正确评估压力值，压力计上的读数具有特定的模式，因此，在评估和阅读时，它们必须严格遵守评价和阅读的规则，不同精度水平的压力值具有不同的模式，评估人员必须拥有相应的模式。因为生产压力表读数,肉眼人经常发生人为错误,分线密度在每一刻度盘读数过程中发现错误,有些分度计比较小,有时稍微偏离表读数超出允许误差,精度直接影响检验结果。这就是为什么你必须擅长检查方法，仔细观察，快速阅读，并说明成本。为了提高压力表的效率，必须让工作人员严格审查，以查明问题，及时处理并吸取教训，尽量减少工作中的错误，并确保企业安全生产。质量改进措施取决于测量计不断检验和培训专家,企业不断推动测量维度和质量评价,如专业技能和技巧,确保顺利进行测量和测试人员打下基础,进而提高企业经济效益,增加仪器的改进和优化这样可以提高测量结果的准确性。

参考文献：

[1]张晓克. 关于修订的几点建议[J].中国计量，2016.2．

[2]李文生. 张国昆. 压力表检定不容忽视的几个问题[J] .内蒙古质量技术监督, 2016(04).

[3]刘春颖. 压力计量检定中的常见问题及对策[J]. 科技传播,2016,8(16):152-197.

[4]于永青. 提高计量检定工作质量的途径分析[J]. 科技创新与应用,2018(14):286.

论文作者:祝洪武

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第06期

论文发表时间:2019/6/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a22b198c7fe9f2c2f4566853.html