# 光伏发电工程建设管理浅谈论文_苏波

（安徽省新能创业投资有限责任公司 安徽合肥 230051）

摘要：我国的经济技术正处于高速发展时期，对于新能源发电项目的投资力度逐步加大，其中工程建设管理更是安全与经济管理的核心工作。光伏发电项目本身具有短、平、快的特征，投资、施工双方都想用最小的投资获取最大的经济利益，投资方要求施工方在保证质量的基础上，对工程项目的设计、质量、投资成本管理水平提出了更高要求，一达到效益最大化目的。本文针对光伏发电工程项目的建设管理做出探究，希望能推进我国电力行业的发展。

关键词：光伏发电；工程建设；管理；探究建议

引言：

工业文明的快速发展，带来了灿烂的物质文明，同时也带来了一系列生态问题。如果不能实现从工业文明向生态文明的成功转型，必将陷入一场前所未有的生态危机之中。传统能源仍以化石能源为主，火电在其中占绝对主导地位，社会用电量大幅上升随之而来的是粉尘、污水、噪声以及大气污染。当前，生态破坏、大气污染已严重威胁到人类的生存与健康，发展绿色能源迫在眉睫。

太阳能取值不尽、用之不竭，光伏发电低碳环保、节能减排，可实现资源综合利用。无论戈壁、沙漠、山地、水面、屋顶，只要有充足的光照条件就可以开发光伏发电。为了促进光伏电站在我国的开发应用，还需要提高相关工程建设管理水平，加强相关技术应用，从而实现高效、节能、环保的新能源发展战略。

一、光伏发电的意义

光伏发电是通过光伏组件将太阳光能源转化为电能，从而进行供电。光伏发电以其清洁、环保特点跻身于近年电力建设的大潮之中，既符合我国的可持续发展战略，又能够满足社会用电需求，是电力行业未来重点发展方向。光伏电站具有永久使用、资源丰富、稳定、绿色等特征；传统的供电方式高污染、高能耗、高排放，能源消耗逐渐增加，环境压力越来越大。为了实现可持续发展，采取节能绿色能源势在必行。光伏电站的建设，不仅需要综合考虑自然因素，还需要加强相关的管理水平，才能实现高效的能源转换。

二、光伏发电工程建设管理工作分析

光伏发电工程的建设直接关系民生问题，为了达到对电站建设的全面管理，提升建设质量、降低成本，需要对电站建设的每个环节实行精细化管理，并以此做出具体的计划安排。

（一）光伏发电工程设计管理

光伏发电的设计管理工作直接关系到电站的质量问题。科学地建设十分必要，主要包含以下几个方面：一是光伏发电系统的发电方式相较于传统发电方式更为灵活，地理环境要求不高，主要受日照影响。二是光伏组件较易受到温度的影响，考虑光斑效应影响，周边不能有树木与建筑物遮挡。三是组件的表面整洁情况对电能的转化效率会产生影响，设计人员需要对周围环境的污染指数进行调研，粉尘污染对发电效率影响较大。四是组件倾斜角度计算时，要综合考虑到地理位置因素、区域辐照度等，控制组件倾斜角，保证发电效率。五在投资资金许可的情况下，尽量选用单晶组件，发电效率相对较高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）光伏发电工程质量管理

工程质量的管理是建设管控的重点，也是安全管理的核心内容，与施工项目的工作效率、使用寿命、成本等密切相关。光伏发电站施工需要加强对监理单位的管控，激发工作人员的责任感，提升工作效率。重点需要从以下几点着手：第一，在工程施工前期，需要对施工方的资质进行审查，对于相关的施工材料、设备等严格按照国家相关规定检查。第二，施工中需要注意材料的参数、等级监管，以防出现鱼目混珠的情况，保证材料的性能满足项目的建设标准。第三，落实预埋管线的具体方位，钢支架的垂直度、预埋件的质量、混凝土的连贯性都需要重点关注。第四，施工现场的相关资料需要按照相关的规定进行记录，确保施工的完整性，对相关的责任进行准确的归属，进而确保工程验收的质量达标。第五，做好隐蔽工程的验收监督工作。第六，要严格按照工艺要求进行施工，所有工程施工符合国家电网有关标准规定。

（三）工程安全管理

光伏电站的建设中，关于工程施工的安全管理是重难点，全体员工需要树立安全施工意识，认真学习相关文件，定时进行安全生产管理制度学习宣贯等，组织员工进行相关培训，强调施工过程的安全管理。管理层更需要重视电站建设中的安全问题，决不能抱有侥幸心理。必需认真贯彻工程施工安全管理制度，发挥安委会作用，做好现场安全监督工作。对重大施工环节、重要节点、劳动防护、大型施工器械做好监督管理，落实安全措施；特种作业人员必须经过专业培训并取证上岗。对于新招聘的员工需要由监理单位进行安全培训与考试，合格之后才能工作。高空作业注意临边、孔洞防护，对脚手架进行安全检查，搭设安全防护网，防止发生高空坠落事故。在基础浇筑过程中，施工现场人流量大，注意交叉作业与临时用电的安全管理工作。

针对临建区的材料安排问题，需要进行科学的规划，涉及到材料的堆放、办公区的建设等。电站工程的施工环节多，材料多，防止出现偷盗、火灾等情况需要严格管理材料，在材料放置区域竖立警告牌提示，并配备相应的消防设施，防止发生火灾事故。

（四）光伏发电工程的进度管理

项目公司需要依据实际的施工计划，对各个环节的完成情况进行分析，为了合理的应对影响工程施工进度的因素，需要制定相关应对措施。根据施工计划倒排施工节点，制定施工计划应注意充分考虑天气、材料、施工队伍、施工难度、电网接入等多重因素，加强对一级网络计划的制定工作。一些重点环节的建设，要制定应对方案，并以此为基础做好相关的材料、施工方案、应急措施等。为了避免工程进度的拖延以及工程质量不达标，特别需要注意以下两点：一是光伏项目施工时间短，对进度要求较高，需要与当地的政府部门加强沟通，建立和谐的合作关系，防止发生纠纷阻碍工程施工，二是需要加强于电网公司的沟通，对于电网公司提出的建议需要进行整改，防止拖延并网进度，对经济效益产生较大的影响。

三、结束语

总而言之，随着光伏发电行业的快速发展，光伏电站施工管理逐步完善，建设周期越来越短，安全管理越来越严格。在实践中逐渐提升了施工工艺与技术要求，随着新能源开发类型的多样化发展，各项管理制度也逐渐完善，建设项目的质量得到了可靠保证。

参考文献：

[1]王晓鑫.光伏电站工程建设过程的项目管理浅议[J].中国新技术新产品，2015（3）：137-137.

[2]罗永新.试论光伏电站的工程建设项目管理策略应用[J].建筑知识，2017（05）：136+172.

论文作者:苏波

论文发表刊物:《电力设备》2019年第1期

论文发表时间:2019/5/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a22cbecb49c13fc4be09aae6.html