# 建筑工程主体结构质量检测的有效对策研究论文_陈盛

福建闽能咨询有限公司 福建省 350005

摘要：我国建筑行业在不断进步，但由于出现许多工程问题，让建筑工程质量也备受社会关注。建筑工程主体结构在建筑工程质量中发挥着重要作用，已成补救和处理建筑工程质量管理的主要方式。检测建筑工程质量一方面有利于保证社会经济稳定，另一方面有利于控制建设投资费用。因此建筑工程检测的重中之重是分析建筑主体结构质量。

关键词：建筑工程；主体结构；质量检测；有效对策

1主体结构的质量检测手段

1.1材料检测

在建筑工程施工过程中，建筑材料是施工质量的重要因素，建筑材料的合格与否直接影响建筑物的工程质量，建筑材料检测包括见证取样检测和使用功能检测，见证取样检测包含以下内容：水泥、钢筋、砂、石、混凝土、土工、混凝土掺加剂、钢绞线等材料；使用功能检测包含以下内容：防水材料、给排水管材、建筑涂料、墙体材料、电线电缆、开关插座等材料检测。建筑材料合格是建筑物质量合格的基础，所以在施工过程中建筑材料的检测不能仅仅依靠检测单位的抽检，建设单位、监理单位应该共同来保证建筑材料的合格。

1.2结构实体检测

与材料检测不同，结构实体检测是在建筑工程分项工程或者检验批施工完成之后、隐蔽之前应进行的检测，结构实体检测主要为现场检测，分为以下几大类：地基基础检测、主体结构检测、建筑节能检测、建筑幕墙检测、室内环境检测等。

地基基础是建筑物的基石，只有基础稳定且满足设计及规范要求才能保证整个建筑物的安全，地基基础检测分为以下内容：地基及复合地基承载力检测、桩的承载力检测、桩身完整性检测、锚杆索定力检测等。

主体结构检测包含以下内容：混凝土、砂浆、砌体强度检测，钢筋保护层厚度及间距检测，后置埋件性能检测，构件截面尺寸检测等。主体结构在施工过程中不可避免地会有施工质量问题，通过后期实体检测能够有效检测出实体质量，为建筑物的安全保驾护航。

建筑节能检测包含以下内容：门窗现场气密性检测、外墙节能构造检测、外墙基层与保温层粘结强度检测、外墙传热系数检测等。节能影响整个建筑物使用的舒适性及能耗评价，尤其近些年高层住宅外墙保温大面积脱落的很多，给人民的生活带来了极大的安全隐患。所以进行节能检测能有效避免一些事故发生，保证施工质量。

建筑幕墙检测包含以下内容：幕墙的气密性、水密性、风压变性能力、层间变位性能检测、硅酮结构胶检测等。现代建筑幕墙使用越来越多，但是对于幕墙的现场检测却很少，应该有效地把握现场的安装质量及使用功能。

室内环境检测包含以下内容：室内氡、甲醛、苯、氨、TVOC检测。在实际检测中，决定建筑质量与价值的影响因素较多，然而只要重要部分、核心环节的质量良好，主体结构的质量及使用价值便基本稳定，只要对其他次要部分进行调整便可基本达到相关规范或标准。假如将质量检测划分为施工中期检测与施工后期检测等多个阶段，则需要检测人员充分考虑各阶段的实际情况。因此结构实体检测的主要优势在于准确把握主体结构的核心性能，然而存在忽视细节的问题。

2建筑工程结构质量存在的检测问题

2.1缺乏技术指导

建筑工程施工时间长，会受多种因素阻碍，从而影响建筑结构的质量。而质量监督部门在检查出问题后，通常进行批评和指出问题，未给予专业的技术指导。施工方缺少施工技术指导，会影响建筑工程结构质量。

2.2质量检测无监督重点内容

检测部门在检测中对检测区域进行事无巨细的检测，此种检测看似合理，但却缺乏检测效果，使用的监督方法和检测手段单一落后。部分质量检测部门实施公示检测内容和定点督查的方法，致使施工单位做好准备工作，投机取巧，经常会有蒙混过关的情况。检测技术和手段也无法满足检测指标，从而导致建筑工程结构质量不符合标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3未完善质量监督制度

缺少健全的质量监督体系，主要表现为质量监督部门工作效率低，未根据有关法规执行监管，也未根据施工规律监督工程施工，导致施工效率低，进度慢，质量差，施工工艺落后，不符合国家标准。同时质量监督部门间缺乏合作，相互之间未进行交流的情况也会影响质量检测。

3建筑工程结构质量检测途径

3.1准备阶段的质量检测

主体结构的检测内容涉及诸多施工作业，具体包括不同作业阶段的规范性、质量以及管理、技术、设备、材料等内容，需要结合实际施工需求进行具体的选取。而在工程准备过程中，针对建筑主体结构的检测主要包括施工资质、人员技术、材料质量、施工方案等。在作业开始之前，相关政府部门需要审查施工企业资质，明确施工能力。

3.2施工阶段的质量检测

在施工阶段，检测人员要对主体结构的质量检测做到认真、细致，并在抓住检测重点的同时，做到不遗漏各施工细节，保障建筑结构的质量达标。在主体结构检测过程中，要优先选定水平部位，建立基准点，并设置多个参照点，将其布置在建筑的不同方位，以此作为质量检测的参照物。随后进行检测，将参照点与基准点间的数值看作标准值。最后定期对参照点与基准点间的数值进行检测并进行记录。

3.3检测混凝土构件抗压强度

检测混凝土构件高抗压强度方法，包括动态检测和静态检测。动态检测获取手段准确，但大型构件体量大，某些位置无法详细检测，容易受到制约。静态检测包括光测技术、超声波技术和回弹技术等。钻芯技术准确度高，但检测时会破坏构件，并且数量有限，因此无法大范围使用。回弹技术方便快捷，但主要是检测外部构件，无法检测混凝土内部构件。超声波能够准确判断混凝土中的部位和损伤层的厚度、深度、均匀程度等，但声速受到水泥种类等多方因素的影响，无法统一，混凝土强度和传播速度存在差异，因此仅使用超声波法无法准确检测出混凝土强度，而超声波回弹技术能够全面反映混凝土构件的外部强度和内部强度。

普通回弹技术和超声回弹技术的不同：1）普通回弹成本费用少，设备小、便于携带，操作简单、检测快，不会损伤结构，能够检测大范围构件，但仅能够反映出碳化的强度、深度和回弹值三者间的联系，无法反应出和强度有关的因素。由于测强曲线的差异，无法保证强度检测的准确性，混凝土的内部质量无法反应。由于工作人员和条件的影响，导致回弹值存在着随机性，容易出现误差。2）超声回弹操作简单，能减少龄期和含水率的影响，实现内部和外部的有效结合，准确反映混凝土结构，质量检测准确度高，但有时检测精准度无法满足要求。回弹值一方面受到混凝土构件的影响，另一方面受到混凝土含水率的影响，混凝土含水率大于超声波声速，混凝土的碳化程度快，回弹值提升，因此超声回弹技术在检测混凝土强度时，能够降低含水率影响。超声回弹技术可加强检测准确度，通过超声回弹技术检测混凝土强度，可防止干扰外界因素，准确反映建筑项目结构的混凝土构建质量，提升无损检测的准确度。

3.4检测钢筋保护层工作

钢筋在混凝土受力构件中发挥着重要作用，钢筋不仅由强度和数量决定，同时也由截面钢筋部位决定。因钢筋移位会影响受弯构件，尤其是负弯构件配置，因此需要检查梁板构件，将悬挑受力构件作为主要检查内容。检测钢筋保护层可使用两类方法，分别是破损法和非破损法。建筑人员检测质量安全问题时，需要确保检测工作的准确性和自身安全性，准确获得检测结果。

结论

综上所述，讲述了建筑工程主体结构的质量检测的检测内容，主体结构检测存在的一些问题，并且详细阐述了几个常见的主体结构检测项目，切实帮助提高检测人员如何在福建省从事建筑工程主体结构质量检测工作，确保主体结构质量检测结果和检测结论的真实性、可靠性及有效性。

参考文献：

[1]陈建龙.建筑工程施工中如何做好主体结构检测[J].住宅与房地产，2018（31）：124.

[2]曲淑敏.如何做好主体结构检测工作[J].建材与装饰，2018（20）：58.

论文作者:陈盛

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a27c3e26aa2f2b4c1d92bfc6.html